Znak sprawy: Z.P.271.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania p.n.:

„Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy Kiernozia”

# Zamawiający:

# GMINA KIERNOZIA

# ul. Sobocka 1A, 99-412 Kiernozia

NIP: 834-18-74-000, REGON: 611015684

tel./fax.: 24 277-90-80

adres e-mail:urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie udzielane jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy w Kiernozi, w zakres których wchodzą:

- demontaż boazerii drewnianej na korytarzach

- wymiana starych posadzek korytarza i schodów zejściowych do piwnic z płytek kamionkowych z cokolikami na płytki Gres antypoślizgowych

- wymiana uszczelek i regulacja stolarki okiennej na korytarzu głównym.

- wymiana stolarki drzwiowej wytypowanej do wymiany, drzwi wejściowe do budynku PCV

- wymiana balustrady na korytarzu głównym.

- tynki żywiczne mozaikowe (lamperia).

- roboty malarskie

- wymiana stolarki w kotłowni na p. pożarowe.

- Szczegółowo rodzaj i zakres robót określa Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych.

- Wykonanie wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia, leży po stronie Wykonawcy i ich koszt należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

- Oznaczenie wg CPV: 45431100 -(Kładzenie terakoty), 45421152-(Instalowanie ścianek działowych), 4531200-(Kładzenie glazury), 45421000-(Roboty w zakresie stolarki budowlanej), 45442100-(Roboty malarskie), 45450000-(Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

# Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 10 sierpnia 2018 r.

# Warunki udziału w postępowaniu

- Oferent winien być dopuszczony do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia na terenie kraju.

- Oferent nie powinien zalegać z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS.

- Oferent nie powinien znajdować się na liście Krajowego Rejestru Dłużników.

- Oferent powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót remontowych.

- Należy wnieść wadium w wysokości 4 tys. zł w terminie do dnia składania ofert tj. 24.05.2018 r. do godz. 10:00.

- Oferent pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

# Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej R.P.

- Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości podatkowych i opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 3 miesiące poprzedzające przetarg.

- Oświadczenie oferenta, że nie znajduje się na liście Krajowego Rejestru Dłużników.

- Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Dowód wpłacenia wadium.

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły „spełnia / nie spełnia”. Z treści przedstawionych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Dróżka,
nr tel.: 27 277-90-87.

# Opis sposobu przygotowania ofert:

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

……………………………… (pieczęć Wykonawcy) GMINA KIERNOZIA UL. SOBOCKA 1a, 99-412 KIERNOZIA Oferta na „Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy Kiernozia.”

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Każdą stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

- Oferta winna być sporządzona na Formularzu Ofertowym Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć/przesłać Zamawiającemu, Urząd Gminy Kiernozia, ul. Sobocka 1A, 99-412 Kiernozia w sekretariacie w terminie do dnia 24 maja 2018 roku, godz. 10:00.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i mogą zostać odebrane z siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.

# Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania,

- nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższej ceny.

# Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

# Załączniki do Zapytania Ofertowego:

Załącznik Nr 1	Przedmiar robót

Załącznik Nr 2 Formularz Ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 3	Wzór umowy

Kiernozia, 07.05.2018 r. 								Wójt Gminy Kiernozia

mgr inż. Beata Miazek