Kiernozia, dnia 15.11.2011r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców – Zamawiający niniejszym  pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej przedmiot zamówienia

Odp.

Decyzja środowisko w załączeniu

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenie na budowę obejmującej przedmiot zamówienia

Odp.

Pozwolenia na budowę  w załączeniu.

Pytanie 3

W związku z koniecznością zapewnienia nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych, zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Odp.

Uzgodnienie Wojewódzki Konserwatorem zabytków   w załączeniu

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew

Pytanie 5

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew i krzewów, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. pkt. 1.i Art. 84. pkt. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego

Odp.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ pozwolenia/ń wodno-prawnych na przekroczenie cieków siecią wodociągową i/lub kanalizacji sanitarnej

Odp.

Na projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie wstępują skrzyżowania z rowami melioracyjnymi, nie było potrzeby uzyskiwania pozwoleń wodno – prawnych

Pytanie 7

W projekcie budowlanym „Sieć wodociągowa z przyłączami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – gmina Kiernozie” – pkt. 2. Materiały wyjściowe -  Zamawiający powołuje się na Warunki Techniczne na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wydane przez Gminę Kiernozia. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o ww. warunki

Odp.

Warunki techniczne (notatka służbowa ) w załączeniu.

Pytanie 8

W projekcie budowlanym „ Sieć wodociągowa z przyłączami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – gmina Kiernozie” – pkt. 3. Zakres opracowania -  jest zapis: „Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociągowej z rur HDPE SDR 11 PN10”. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie parametrów technicznych wodociągu

Odp.

Parametry techniczne wodociągu (długość, średnice) podano w punkcie 9 opisu sieci wodociągowej.

Pytanie 9

W projekcie budowlanym „ Sieć wodociągowa z przyłączami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – gmina Kiernozie” – pkt. 8. Rozwiązanie kolizji -  jest zapis: „Zachować warunki techniczne uzgodnień branżowych…”. Prosimy o udostępnienie jako elementu SIWZ tych uzgodnień

Odp.

Uzgodnienia branżowe   w załączeniu.

Pytanie 10

W projekcie budowlanym „ Sieć wodociągowa z przyłączami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – gmina Kiernozie” – pkt. 8. Rozwiązanie kolizji -  jest zapis: „ Istniejący drenaż nie jest zinwentaryzowany. W miejscach gdzie drenaż zostanie uszkodzony należy dokonać jego odtworzenia wg rysunków z załączenia”. Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie uproszczonym dla tych robót oraz określenie orientacyjnej ilości tych robót, które Wykonawca musi uwzględnić w ofercie

Odp.

Naprawa drenażu – naprawę drenażu ujęto w kosztorysach na budowę kanalizacji

Pytanie 11

W projekcie budowlanym „ Sieć wodociągowa z przyłączami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – gmina Kiernozie” – pkt. 15. Uwagi końcowe, jest zapis : „Przy wodociągu należy ułożyć drut oznacznikowy 1,5mm2, a nad wodociągiem (50 cm) taśmę”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie taśmy z wkładką stalową?

Odp.

Nie dopuszcza się

Pytanie 12

W ST „ Sieć wodociągowa z przyłączami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – gmina Kiernozie” punkt    8. Roboty instalacyjne  - jest zapis: „Przewody wodociągowe rozdzielcze zaprojektowano z rur PE Dn 90/110/160. Rury łączone będą za pomocą połączeń wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej”.  Prosimy o sprecyzowanie sposobu połączenia dla tego rodzaju rur

Odp.

W specyfikacji technicznej wystąpił błąd zamiast „Rury łączone będą za pomocą połączeń wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej” powinno być : „Rury łączone będą za pomocą połączeń zgrzewanych”.

Pytanie 13

W projekcie budowlanym Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek  punkt 3.1. Warunki hydrotechniczne - jest zapis: „Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych przez Zakład Usług Geologicznych GEOTECHNIKA…” Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o ww. dokumentację geotechniczną.

Odp.

Badania geotechniczne w załączeniu

Pytanie 14

W projekcie budowlanym Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – punkt 4.1. Charakterystyka techniczna kanalizacji sanitarnej, jest zapis : „…Kanalizacja grawitacyjna odprowadzająca do przepompowni głównej usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków – wg odrębnego opracowania”.  Prosimy o załączenie jako elementu SIWZ  ww. dokumentacji

Odp.

Pełny zapis w przywołanym opisie brzmi:  Zgodnie z Koncepcją z uwagi na korzystną konfigurację terenu przyjęto zastosowanie systemu kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej ścieki do pompowni głównej usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków (wg odrębnego opracowania.)

Przepompownia nie stanowi elementu dokumentacji przetargowej (powyższy zakres został wykonany przez Inwestora)

Pytanie 15

W projekcie budowlanym Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – punkt 4.8. Wykopy i ich zabezpieczenie, jest zapis: „Ziemię z wykopów należy wywieźć na teren wskazany przez Inwestora, a gruz asfaltowy na wysypisko śmieci”. Prosimy o wskazanie miejsca składowania urobku oraz wysypiska śmieci.

Odp.

Szczegółowe miejsca wywozu ziemi i gruzu zostaną wskazane na etapie budowy.

Należy przyjąć, że odległość do miejsc wywozu będzie taka jak określono w kosztorysie – 3,0 km dla asfaltu i gruzu, 5,0 km dla ziemi

Pytanie 16

W projekcie budowlanym Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozi ul. Łowicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Sobocka, Krzywe Koło, Żychlińska, Nowy Rynek – punkt 5.4. Organizacja placu budowy, jest zapis: „Wykonawca robót opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy” , zaś w ST punkt 1.5.4 str. 5 jest następujący zapis: „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu.”.   Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie i załączenie jako elementu SIWZ projektu organizacji ruchu

Odp.

Uzyskanie zgody na zajęcie terenu na czas  budowy oraz  projektu organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy robót

W kosztorysie w pozycji dotyczącej zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić koszty z tym związane a więc: zajęcia terenu, projektu organizacji ruchu, wykonania oznakowania drogowego na czas budowy.

Pytanie 17

W ST punkt 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Zamawiający podaje: „ Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko”. Prosimy o wyjaśnienie, na jakie produkty odpadowe Zamawiający wymaga posiadania Aprobaty Technicznej?

Odp.

Wykreśla się ze ST zdanie:  „Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko”

Pytanie 18

W pat. 5 ust. 4 umowy Zamawiający pisze, że „Rozliczenie wynagrodzenia, nastąpi w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót(…) i cen wynikających z kosztorysu ofertowego do maksymalnej wartości wynikającej z oferty.” W związku z tym zapisem prosimy o odpowiedź Zamawiającego, czy w razie wyliczenia wynagrodzenia wynikającego z faktycznego wykonania robót na podstawie obmiaru i cen zryczałtowanych z przedmiaru w postaci iloczynu przekroczy maksymalną wartość wynikającą z oferty, to Zamawiający zapłaci większą wartość wynagrodzenia niż w ofercie i tak samo, gdy obmiar będzie mniejszy niż wartość w  ofercie, to czy odpowiednio zmniejszy wynagrodzenie ? Jeżeli tak, to należy wykreślić zapis o wynagrodzeniu rozliczonego „do maksymalnej wartości wynikającej z oferty”. Wprowadzenie w/w ograniczenia nie licuje z pojęciem wynagrodzenia kosztorysowego, a odnosi się raczej do wynagrodzenia ryczałtowego, z którym w przypadku przedmiotowego przetargu nie mamy do czynienia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż przywołanymi w pytaniu zapisami sygnalizuje Wykonawcy konieczność bieżącego monitorowania zakresu i wartości wykonywanych robót. Przedmiotowy zapis umowy „do maksymalnej wartości wynikającej z oferty” ma na celu ochronę interesów Zamawiającego, który po zawarciu umowy o wykonanie zamówienia publicznego ewentualną „nadwyżkę” pomiędzy wartością środków przewidzianych na realizację inwestycji a wartością wynikającą z zawartej oferty przeznaczy na inne zadanie inwestycyjne. Zamawiający podtrzymuje, iż w tak zakreślonej wartości inwestycji będzie stosował reguły rozliczenia kosztorysem powykonawczym, tj. zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości poszczególnych pozycji, stosownie do faktycznie wykonanych zakresów robót.

Pytanie 19

W umowie  par. ust. 1 pkt. a) i b) prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych płaconych przez Wykonawcę z kar liczonych za „opóźnienie” na liczone za „zwłokę”.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy § 9 pkt. 1. a) i b) dotyczące nieterminowego wykonania umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 20

W umowie par. 1 ust. 2 pkt a) prosimy o zmianę wysokości kary umownej płaconej przez Zamawiającego z 500,00 zł na zwłokę w przekazaniu terenu budowy, na wartość 1.500,00 zł

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy § 9 pkt. 2. a) dotyczące zwłoki w przekazaniu terenu budowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 21

W umowie  par. 1 ust. 2 prosimy o wprowadzenie pkt. b) w którym Zamawiający będzie płacił karę  Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Pytanie 22

Prosimy o dodanie w par. 9 umowy dodatkowego ustępu 4. W którym strony ustalają limit kar umownych w wysokości np. 10 %

Odp. na pytanie 21 i 22

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów.

Pytanie 23

Umowa § 10 pkt.  1.  Rozliczenia i Płatności.

- Czy  Zamawiający dopuszcza możliwość  wystawiania w 2012 roku  faktur przejściowych  wg procentowego zaawansowania robót, co miesiąc,  do  wysokości  limitu nie przekraczającego 50% wartości przedmiotu umowy?

- Czy w 2013 roku Zamawiający  dopuszcza możliwość wystawiania co miesiąc faktur przejściowych wg procentowego zaawansowania robót oraz ostatniej faktury końcowej  rozliczającej  pozostałą wartość przedmiotu umowy ?

Odp.

W 2012r. Zamawiający przewiduje jedną fakturę przejściową na kwotę do 50% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 50% wartości przedmiotu umowy. W 2013r. Zamawiający nie przewiduje faktur przejściowych lecz jedynie fakturę końcową. W świetle powyższego §10 ust. 1 umowy (załącznik SIWZ) otrzymuje brzmienie:

§10.1. Wykonawca wystawi faktury: jedną przejściową i końcową wg harmonogramu płatności finansowych tj.:

- rok 2012 do maksymalnej kwoty 50% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 50% wartości przedmiotu umowy

- rok 2013 – faktura końcowa zapłata pozostałej kwoty z wartości przedmiotu umowy.

Pytanie 24

Wizja lokalna Oferenta wykazała  bardzo bliskie usytuowanie (miejscami w śladzie) istniejącej sieci wodociągowej z projektowana siecią wodociągową. W jaki sposób Zamawiający  przewiduje tymczasowe zasilenie mieszkańców w wodę na czas prowadzenia robót? W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić ww. zakres robót?

Odp.

Przewiduje się budowę nowego wodociągu obok istniejącego, a po próbach i dezynfekcji przełączanie odbiorców. W przypadku konieczności wyłączenia dostawy wody będzie ona dowożona do mieszkańców beczkowozem na koszt Zamawiającego. Zobowiązuje się wykonawcę do przedstawienia harmonogramu wyłączeń oraz do skrócenia do minimum czasu wyłączeń.

Pytanie 25

W związku z tym, iż projektowane studnie będą posadowione na istniejących czynnych kolektorach, istnieje konieczność przepompowywania ścieków. W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić ww. zakres robót?

Odp.

Naszym zdaniem możliwe jest  wykonanie studni bez konieczności przepompowania  ścieków. Należy wycenić zakres rzeczowy wskazany w załączniku nr 2 pn. „kosztorys ofertowy”

Pytanie 26

Wizja lokalna wykazała, że na ul. Sobocka ułożono nową kostkę brukową. Projektowana siec wodociągowa przebiega wzdłuż nowo wybudowanego chodnika. Kto przejmie gwarancję za te nawierzchnię? W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić ww. zakres robót?

Odp.

Ulica Sobocka nie jest przewidziana do realizacji w tym etapie.

Pytanie 27

Wizja lokalna wykazała, że na ul. Kościuszki ułożono nową nawierzchnię jezdni i umocniono pobocze.  Projektowana siec wodociągowa przebiega wzdłuż tej drogi. Kto przejmie gwarancję za te nawierzchnię? W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić ww. zakres robót?

Odp.

Należy dokonać wyceny robót wg zakresu określonego w załączniku nr 2 pn. „kosztorys ofertowy”.

Za odtworzenie nawierzchni odpowiada wykonawca robót sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Pytanie 28

Wizja lokalna wykazała, że na ul. Kościuszki  projektowana sieć  wodociągowa przebiega w bliskim sąsiedztwie i wzdłuż ogrodzenia betonowego wyniesionego znacznie ponad teren. Stan techniczny ww ogrodzenia grozi obsunięciem, a nawet całkowitym zniszczeniem podczas prowadzenia robót ziemnych. W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić zabezpieczenie lub ewentualne odtworzenie tego ogrodzenia?

Odp.

Wodociąg biegnie w odległości c.a. 1,1 m od ogrodzenia a ponadto projekt i kosztorys przewiduje wykonywanie robót w wykopach szalowanych co w sposób wystarczający zabezpiecza ogrodzenie

Pytanie 29

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane oraz przeliczeń statycznych, wymaga na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych o średnicy DN 20mm, L = 2500 mm, o normatywnej wytrzymałości N - 40 kN/m produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 czy rur kamionkowych kielichowych o średnicy DN 20mm, L = 2500 mm, o normatywnej wytrzymałości N - 48 kN/m, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Pytanie 30

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane oraz przeliczeń statycznych, dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie:

- rur kamionkowych kielichowych, wewnątrzglazurowanych o średnicy DN 20mm, L = 2500 mm, o normatywnej wytrzymałości N - 40 kN/m, system C z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

- rur kamionkowych kielichowych, wewnątrzglazurowanych o średnicy DN 20mm, L = 2500 mm, o normatywnej wytrzymałości N - 48 kN/m, system C z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odp. na pytanie 29 i 30

W załączniku nr 11 do SIWZ:  Parametry techniczne dla materiałów równoważnych na zadaniu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I” w pkt 8 zamiast zdań :

- średnica rur DN 200 mm, DN300mm

- rury kielichowe, obustronnie glazurowane, o chropowatości k = 0,02 - 0,05 mm, odporności chemicznej na ścieki agresywne w zakresie pH 2 -12 i wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie– 48 kN/m

- zastosować rury systemu F łączone kielichowo na uszczelkę SBR-EPDM  - o wytrzymałości 40 lub 48 kN/m.

wprowadza się

- średnica rur DN 200 mm, DN300mm

- rury kielichowe, obustronnie glazurowane, o chropowatości k = 0,02 - 0,05 mm, odporności chemicznej na ścieki agresywne w zakresie pH 2 -12 i wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie– 48 kN/m wg PN-EN 295

- zastosować rury łączone kielichowo na uszczelkę wg PN-EN 295

Jak wynika z powyższego jednoznacznie określa się wytrzymałości mechaniczną rur na zgniatanie– 48 kN/m, jednocześnie rezygnuje się z określania typu połączeń  które należy wykonać zgodnie z przywołaną powyżej normą

Pytanie 31

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.

Odp.

Zamawiający nie określa dostawcy rur gdyż to wykonawca wybiera dostawcę materiałów natomiast logicznym jest, iż wykonawca dokonując wyboru dostawcy materiału rur również zaopatrzy się od niego w kształtki.

Pytanie 32

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz..2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w. zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara.

Odp.

Wymaganą szczelność kanału (połączeń )  określa norma PN-EN 295

Pytanie 33

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz 115. O drogach publicznych) Art.39. p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM. Która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w: paliwie i środku odladzającym- zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.

Odp.

Przy budowie kanału należy stosować normy i przepisy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej

Pytanie 34

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym opisanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – kosztorysie ofertowym. Wg Projektu budowlanego pn. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozii oś. Walewskiej, oś. Kościuszki, ul. Kościuszki, Ogrodowa, Leśna i Piękna – należy wykonać kanalizację grawitacyjną z rur PVC Dn 200mm L=393,3m oraz kanalizację z rur kamionkowych Dn 200mm L=2063,4m

wg kosztorysu  jest odwrotnie

poz. 95   - Rurociągi z PCV o średnicy  200mm L=2063,4m

poz. 96   - Rurociągi z rur kamionkowych  o średnicy 200 L= 393,3 m

Odp.

Wykonawcy są zobowiązani są do wyceny w kosztorysie ofertowym:

poz. 95   - Rurociągi z PCV o średnicy  200mm w ilości L= 393,3 m

poz. 96   - Rurociągi z rur kamionkowych  o średnicy 200 w ilości  L=2063,4m

Pytanie 35

W kosztorysie na ulicach M.Walewskiej, Leśnej, Ogrodowej, Pięknej, ul. Kościuszki i Oś. Kościuszki podane jest 2141,40 mb rury PVC fi 160 natomiast na profilach znajduje się 2291,14 mb. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odp.

W pozycji kosztorysu  nr 198 rurociąg PVC Dn 160 wpisano 1830,4 m, a należy prawidłowo (w tej pozycji) wycenić 1952,4 m