PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji:

„PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KASZEWICACH” – roboty przygotowawcze

Adres inwestycji :

KASZEWICE dz. nr 2388/1 obręb Kaszewice

Inwestor:

GMINA KLUKI

Adres inwestora:

GMINA KLUKI

97-415 KLUKI,

KLUKI 88

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

KNNR 1 0111-01 CPV 45100000-8

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie

równinnym.

m2 2039.000

2

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w

gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 946.600

3

KNNR 1 0305-01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do

1,5 m w gruncie kat. I-II (wykonanie rowu odprowadzającego wodę z drenażu oraz wodę

powierzchniową)

m3 20.000

4

KNNR 1 0406-02

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV -roboty poprzeczne (wyrównanie terenu wokół boiska)

m3 320.000

5

KNNR 1 0406-01

Nasypy wykonywane z dowozem; grunt kat.I-II

359.5

m3 359.500

6

KNNR 6 0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione

piaskiem

m 229.000

7

KNR 2-09 0107-06

Drenaż z rur drenarskich z włóknem kokosowym o śr.przewodów 100 mm (8kN/m2)

m 65.000

8

KNR 2-09 0107-06

Drenaż z rur drenarskich z włóknem kokosowym o śr.przewodów 65 mm (8kN/m2)

m 196.000

9

KNNR 4 1411-03

analogia - Kruszywo grube 30-60 mm wokół drenażu

m3 53.000

10

KNNR 1 0101-03 z.o.2.10.1. 9901-01

analogia - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm -strefa

niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

szt. 8.000