Kluki, 12.11.2013 r.

Znak sprawy: IN.271.29.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i przebudowe Zespołu Szkół w Klukach o salę gimnastyczną w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

W udostępnionym przedmiarze robót branży elektrycznej w pozycji nr 44 występuje 24 szt. opraw TL418. Według projektu jest tych opraw 14 szt. Proszę o korektę.

Odpowiedź:

Ilość opraw zgodna z projektem.

Pytanie nr 2:

W udostępnionym przedmiarze robót branży elektrycznej w pozycji nr 50 występują 4 szt. opraw ZU-2. Według projektu jest tych opraw 6 szt. Proszę o korektę.

Odpowiedź:

Ilość opraw zgodna z projektem.

- W załączeniu rysunek aluminiowej żaluzji wielkogabarytowej do zamontowania jako „kraty” na elewacji wschodniej i północnej (poz. 17.1 przedmiaru robót i kosztorysu zamiast ujętych w materiale „krat stalowych nieotwieranych”)

- Kolorystyka elewacji:

W uzupełnieniu odpowiedzi na zapytanie o kolorystykę elewacji w załączeniu zamieszczamy wizualizację budynku wraz z określeniem podstawowej kolorystyki elewacji, którą przyjęto w opracowaniu o przykładowe kolory z palety ATLAS.

- kolor jasno szary                 - 0612

- kolor ciemno szary              - 0609

- kolor jasno żółty                  - 0036

- dach, obróbki blacharskie, rynny , rury spustowe – kolor grafit: RAL 7024

- stolarka okienna pcv         - kolor grafit: RAL 7024 (od strony zewnętrznej, od wewnątrz białe)

- żaluzje aluminiowe (kraty)   - kolor aluminium: RAL 9006.