Kluki, dn. 29.04.2016

IN.271.10.2016

WYJAŚNIENIA  DO SWIZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę utwardzenia terenu wraz z miejscami postojowymi przy Zespole Szkół w Klukach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (2015 r.,  poz. 2164) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SWIZ:

Pytanie nr 1:

Chciałbym uzyskać informację dotycząca stabilizacji i utwardzenia gruntu. Czy dopuszczalne jest zastosowanie w podbudowie kruszywa o frakcji 0-31,5 mm i 0-63 mm? Jaki wzór kostki z Pol – Bruku zastosować? Jakiś konkretny model?

Odpowiedź:

Podbudowy z kruszywa zgodnie z załączoną dokumentacja projektową. Kostka brukowa Behaton.

Pytanie nr 2:

Jak ustosunkować się do zapisu w projekcie zagospodarowania terenu, o wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej? Czy posiadają Państwo projekt i przedmiar tej kanalizacji? Na projekcie zaznaczone są dwie studzienki, natomiast nie ma wzmianki o przyłączach i odpływach. Bardzo proszę o wytyczne.

Odpowiedź:

Należy wykonać odwodnienie utwardzanego terenu, z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, zgodnie z mapą zagospodarowania terenu.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 04.05.2016 r., na dzień 05.05.2016 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora