Nr 16/2018

Kobylin-Borzymy 2018-04-23

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

WYKONANIE OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy woj. podlaskie

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/posadowienie ogrodzeń placów zabaw w czterech miejscowościach na terenie gminy Kobylin-Borzymy, z materiałów powierzonych przez Zamawiającego i częściowo dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach prac wybrany Wykonawca ogrodzi:

a)  plac zabaw we wsi  Nowe-Garbowo  działka nr 26/2, ogrodzenie o długości około 230,00 metrów bieżących w tym:

- 225,00 metrów ogrodzenia z siatki panelowej na podmurówce systemowej,

- brama dwuskrzydłowa 4 metry,

- furtka o szerokości 1 m,

b) plac zabaw we wsi  Milewo Zabielne działka nr 202/3, ogrodzenie o długości około 140,00 metrów bieżących w tym:

- 135,00 metrów ogrodzenia z siatki panelowej na podmurówce systemowej,

- brama dwuskrzydłowa 4 metry,

- furtka o szerokości 1 m,

c) plac zabaw we wsi  Kropiwnica Gajki  działki  nr 73/1, 78/1, 79/1 ogrodzenie o  długości około 300,00 metrów bieżących w tym:

- 295,00 metrów ogrodzenia z siatki panelowej na podmurówce systemowej,

- brama dwuskrzydłowa 4 metry,

- furtka o szerokości 1 m,

d) plac zabaw we wsi  Makowo  działka nr 48, ogrodzenie o  długości około 67,00 metrów bieżących w tym:

- 66,00 metrów ogrodzenia z siatki panelowej na podmurówce systemowej,

- furtka o szerokości 1 m,

- Materiały do wykonania ogrodzenia:

  - Materiały, które dostarczy Gmina:

- panele ogrodzeniowe o wymiarach: długość/wysokość: 2,5x1,23 m, drut 4 mm, kolor zielony,  wymiary oczka 50x200 mm,

- słupki do paneli ogrodzeniowych, profil 40x60 mm, wysokość 200 cm, malowane,

- obejmy do paneli malowane: przelotowe, narożne, końcowe,

- bramy dwuskrzydłowe z dwoma słupkami, szerokość w świetle bramy 4,0 m wysokość skrzydła 1,4m, słupki  podtrzymujące bramy  80x80 mm długość 2,4 m, bramy wyposażone w rygiel, zasuwkę, komplet zawiasów,

e) bramki/furtki z dwoma słupkami, szerokość w świetle 1,0m, jedno skrzydło, wysokość skrzydła 1,4 m, słupek podtrzymujący 60x60 mm, brama wyposażona w zamek, wkładkę patentową, klamkę nierdzewną,  komplet zawiasów.

2.2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przez siebie, zakupionych i dowiezionych w miejsce montażu elementów podmurówki systemowej,
w tym:

a) łączniki betonowe ( szare)  słupek/podmurówka,

b) betonowe płyty ( szare ) zbrojone długość/wysokość 242 x 25 cm, grubość 6 cm,  wzór płyt podmurówki: kamień, cegła, piaskowiec, gładka – wszystkie w ramce.

c) żwir na podsypki, i beton do zabetonowania słupków.

Płyty i łączniki w ilościach zgodnych z długością ogrodzenia.

- Wykonanie/posadowienie ogrodzenia:

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie wykopu pod słupy i ich wbetonowanie 
w fundamentach, montaż  cokołu z prefabrykatów, montaż przęseł, bram i furtek,  uporządkowanie terenu:

- ogrodzenia posadowić w miejscach ustalonych z Zamawiającym,

- fundament pod słupek ogrodzenia głębokość min. 90 cm  średnica  min. 30 cm,

- fundament pod słupek bramy głębokość min. 110 cm  średnica  min. 40 cm,

- po zabetonowaniu słupków zamontować: panele ogrodzeniowe, bramy i furtki,

- płyty podmurówki

- ziemię/grunt z fundamentów pod słupki wykorzystać do obsypania podmurówki, pozostałą usunąć,

- teren prowadzonych prac uporządkować i wyrównać.

- Wybór Wykonawcy:

- Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Podana w ofercie cena traktowana jest jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie 1 metra bieżącego ogrodzenia ( w tym bramy i bramki) z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego i Wykonawcy ( zgodnie z pkt 2 zapytania), wg. wymagań opisanych w pkt 3.

- Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie 1 metra bieżącego ogrodzenia.

- Zamawiający informuje, że podane w pkt. 1 długości ogrodzenia mogą się różnić od faktycznych na gruncie – rozliczenie końcowe  wg. wykonanych metrów.

- Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za 1 metr bieżący wykonania ogrodzenia w sposób opisany w pkt 4.b.

- Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu

5. Wymagany termin wykonania prac  do – 10 sierpnia 2018r.

6. Wymagana gwarancja – 3 lat.

7. Osoby do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – wójt Gminy              86-2743003

- Bogdan Piszczatowski – sekretarz Gminy     86-2743003

8. Zamawiający informuje do końca maja trwa budowa placów, które mają być ogrodzone.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami terenowymi w miejscach prowadzenia prac.

9. Oferty wraz z oświadczeniem składać do 07-05-2018 do godziny 14:00, za pośrednictwem: faxu 086-2743026, e-mail kobylinb@wp.pl, w sekretariacie urzędu, lub  pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin-Borzymy

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski