WIGP.ZP.341-37/10   				                      Krobia, dnia 23 września 2010

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „ADAPTACJĘ DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH W CELU UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW”

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ADAPTACJA DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH W CELU UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW”

Pytanie nr 1:

Poz. 56 przedmiaru – proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 3 klimatyzatory typu Split o mocy 8,2 kW każdy, czy klimatyzator typu multi – split o mocy 8,2 kW z 3 jednostkami wewnętrznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu 3 sztuk klimatyzatorów typu Split o mocy 8,2 kW każdy.

Pytanie nr 2:

Różnice pomiędzy projektem a przedmiarem – proszę o sprecyzowanie co należy przyjąć do wyceny

- przewidziano montaż gniazd 3 – fazowych – w przedmiarze brak

- przewidziano montaż wentylatorów  - w przedmiarze brak

Odpowiedź:

Projekt zakłada montaż gniazd 3-fazowych oraz wentylatorów. Pozycje te należy wycenić w załączonym uzupełnieniu kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3:

Czy wszystkie łączniki i gniazda będą instalowane w dotychczasowych miejscach – przedmiar nie zakłada wymiany puszek pod osprzęt elektroinstalacyjny  - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Łączniki i gniazda nie będą instalowane w dotychczasowych miejscach. Maja być zainstalowane zgodnie z załączoną dokumentacją w puszkach wtynkowych.

Pytanie nr 4:

Poz. 21 i 22 – pozycje zerowe – proszę o potwierdzenie

Odpowiedź:

Pozycje 21 i 22 kosztorysu ofertowego nie podlegają wycenie.

z up. Burmistrza

/-/  Gerard Misiaczyk