L.dz.PW/5/2011   				                                   Krobia, dnia 17 marca 2011

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KROBI”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krobi reprezentowany przez Dyrektora zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KROBI”:

Pytanie nr 1:

W kalkulacji ofertowej przyjęto wykonanie tynku mineralnego malowanego bezpośrednio na istniejącym podłożu – tynku cem.-wap. z fakturą lekkiego natrysku.

Uważam, że taka powierzchnia powinna być najpierw wyszpachlowana na gładko najlepiej z wtopieniem siatki z włókien szklanych a dopiero potem wykonany tynk cienkowarstwowy.

Takiej czynności w kosztorysie nie ma.

Odpowiedź:

Inwestor przyjął przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, polegające na oczyszczeniu z brudu, kurzu, glonów, pleśni starej farby i lużnych części tynku. Następnie zagruntowanie podłoża 2-krotnie emulsją penetrującą (Np.: atlas unigrunt). Przed ułożeniem tynku cienkowarstwowego uzupełnienie i wyrównanie w podłożu ubytków.

Pytanie nr 2:

OKNA – czy zachować istniejący podział okien ?

Odpowiedź:

Tak, zachować istniejący podział okien.

Pytanie nr 3:

Czy na ekran musi być blacha falista aluminiowa, czy może być trapez ?

Odpowiedź:

Do zabudowy ekranów ma być blacha aluminiowa falista o parametrach określonych w przedmiarze robót i w Specyfikacji Technicznej.

Dyrektor Miejsko –Gminnego

Ośrodka Kultury

/-/    Janusz Tomyślak