**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 30 w Krobi” – wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia.

 Obiekt: 63-840 Krobia ul. Powstańców Wlkp 30

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Opis techniczny:

Przedmiotem zadania jest wykonanie robot remontowych związanych z realizacją zadania „Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 30 w Krobi” – wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia.

Zakres robót:

1. Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV.
2. Wymiana podokienników wewnętrznych drewnianych na podokienniki z profili PCV
3. Wykonanie obróbki wymienionej stolarki okiennej, polegające na obrobieniu poprzez tynk szpachlowy i pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi ościeży okiennych od wewnątrz budynku z pomalowaniem farbą emulsyjna do wymalowań wewnętrznych.
4. Zdemontowanie istniejącego ogrodzenia z paneli stalowych osadzonych na słupkach żelbetowych obetonowanych w gruncie .
5. Zamontowanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych z prętów stalowych fi 5 mm, ocynkowanych i powlekanych, osadzonych na słupkach stalowych ocynkowanych i powlekanych osadzonych w gruncie poprzez obetonowanie w wykopanych dołach.
6. Zamontowanie furtki wejściowej, systemowej zgodnej z ogrodzeniem , z stali ocynkowanej i powlekanej.

.

.