WIGP.271.23.2012.ZP 1				                              Krobia, dnia 31 maja 2012

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „ADAPTACJĘ  POMIESZCZEŃ  NA  MIESZKANIA - LOKALE  SOCJALNE W BUDYNKU  W NIEPARCIE  NR  50”

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ  NA  MIESZKANIA - LOKALE  SOCJALNE W BUDYNKU  W NIEPARCIE  NR  50”.

Pytanie nr 1:

W projekcie elektrycznym punkt 1.4 jest zaznaczona wymiana przyłącza napowietrznego z przewodu AL. 4x25 na AsxSn 4x25 po istniejącej trasie od słupa energetycznego do budynku i dalej do ZK-1 oraz wymiana tego złącza kablowego na nowe. Brak tych robót i materiałów w kosztorysach ofertowych. Proszę podać czy te roboty są poza zakresem wykonania tego zadania lub proszę podać obmiary tych robót  - jeśli mają być wykonane.

Odpowiedź:

Roboty te są poza zakresem robót budowlanych, leżących po stronie Wykonawcy.

z up. Burmistrza Krobi

Katarzyna Szablewska

p.o. Sekretarza Gminy