WIGP.341-08/ZP/09   					              Krobia, dnia 12 marca 2009

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W STAREJ KROBI – ETAP III”.

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STAREJ KROBI – ETAP III”.

Proszę o sprecyzowanie  warstw posadzki na sali sportowej, która powinna być skalkulowana  i wykonana tak jak mówi specyfikacja techniczna nr 2.3 i nr 2.4. Posadzka, która jest podana w kosztorysie i projekcie nie spełnia wymogów i norm posadzki sportowej w sali.

Norma DIN 18032.

Warstwy posadzki, które winny być skalkulowane:

- Izolacje z folii budowlanej  - 1 warstwa

- Montaż legarów  podwójnych struganych o wym. 30 mm  x 70 mm  w rozstawie osiowym 39 cm

- Podkłady amortyzacyjne pod panele gr. 10 mm

- Panele z litego drewna (bukowego) o gr. 22 mm

/-/ z up. Burmistrza

Gerard Misiaczyk