# Załącznik nr 6 do SIWZ

# U.nr 343-4/2010

UMOWA-PROJEKT

zawarta w dniu ...........................2010r.w Leśnej Podlaskiej pomiędzy:

Gminą Leśna Podlaska

NIP: 537-23-32-149 zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

- Mariana Tomkowicza –Wójta Gminy Leśna Podlaska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Krystyny Niedzielskiej

a

.............................................................................

.............................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą": działającym na podstawie ...........................................................

NIP:..................................................................................

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r.Nr 223, poz.1655 z późn. zm)

o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Dostawa oleju opałowego typu lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011 „

na warunkach określonych w niniejszej umowie, SIWZ i ofercie Wykonawcy.

- Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego typu lekkiego  do kotłowni budynku wielofunkcyjnego w Leśnej Podlaskiej przy ul. Bialskiej 30 – około 21.000 litrów oraz Przedszkola Samorządowego w Leśnej Podlaskiej przy ul. Szkolnej 4 w ilości około 12 000litrów.

- Dostawa oleju będzie dokonywana sukcesywnie w sezonie grzewczym w ilości jednorazowej maksymalnie 9000 litrów.

- Przedstawione ilości opału są wielkością szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od: warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.

- Olej opałowy powinien odpowiadać, co do jakości wymogom surowców energetycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej. Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo (certyfikat) jakości, które należy dołączyć do faktury.

Minimalne wymagania dla dostarczonego oleju opałowego

Kaloryczność   (wartość opałowa )               		 - nie mniej niż 42, 6 MJ/kg

Gęstość w temperaturze 15 o C                      	 - nie większa niż 860 kg/m3

Temperatura zapłonu                                        	 - nie mniejsza niż 56 o C

Lekkość kinetyczna w temp. 20o C                   	 - nie większa niż 6,00 mm2 /s

Temperatura płynięcia                                      	 - nie większa niż –20o C

Zawartość siarki                                                 	 - nie większa niż 0,10 %

Zawartość wody                                                	 - nie większa niż 200 mg/ kg

Zawartość stałych ciał obcych                         	 - nie większa niż 24 mg/ kg

Pozostałość po spaleniu                                              - nie większa niż 0, 01%§ 2

§ 2

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są:

z ramienia Wykonawcy: .................................. nr telefonu , nr faxu........................,

z ramienia Zamawiającego: .............................. nr telefonu (083)345-07-36 fax (083)345-07-21

§ 3

Dostawy realizowane będą z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 4

- Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia podpisania umowy

- Termin zakończenia dostaw: 30 kwietnia 2011roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym terminu i godziny dostaw.

§ 4

- Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu zamówienia wynagrodzenie umowne  brutto w wysokości ................... za 1 litr dostarczonego oleju opałowego obejmujące:

- Cena za 1 litr oleju opałowego w wysokości .................... zł netto, + marża /- upust +podatek VAT stawka.... % ............ zł, ogółem wartość brutto wynosi .................. zł, (słownie: .......................... złotych )

- Cena jednostkowa producenta za 1 litr oleju opałowego na dzień złożenia oferty wynosi:

netto.......................zł+marża/-opust Wykonawcy, niezmienna/y w okresie realizacji umowy wynosi ............. % co stanowi ..................... zł za 1 litr oleju opałowego.

- marża /opust odliczana/y będzie każdorazowo od obowiązującej w dniu sprzedaży ceny brutto za 1litr oleju opałowego

- W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego brutto ujęte zostały wszystkie koszty

związane z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT. Do faktur muszą być dołączone świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.

- Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu dostawy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Termin zapłaty do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu na

fakturze.

- Cena jednostkowa za 1 litr dostawy oleju opałowego może podlegać zmianom o

uzasadnione i niezależne od Wykonawcy przesłanki mające wpływ na jej wysokości i obowiązywać będzie jako podstawa obliczenia w dniu sprzedaży z uwzględnieniem zasad opisanych w ust 2.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego, co do jakości oraz w ilościach określonych w SIWZ.

- Dostawy realizowane będą bezpośrednio do miejsc realizacji dostaw

§ 6

- Dostawca zapewni dostawę oleju specjalistycznymi cysternami przystosowanymi do bezpiecznego przewozu, przetankowania, pomiaru ilości oleju opałowego.

- Dostawca opału każdorazowo przedstawi świadectwo jakości względnie kserokopię faktury zakupu na potwierdzenie faktycznych parametrów opału.

- Termin dostaw, wielkości poszczególnych partii, będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego po powiadomieniu dostawcy z trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

- Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że przewidziana została możliwość takiej zmiany dotycząca:

- zmiany wysokości podatku VAT

- przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy

- danych adresowych wykonawcy, nr NIP, nr rachunku bankowego

§ 8

Strony ustalają następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z winy strony drugiej, strona winna

odstąpienia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz strony drugiej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego kosztu ofertowego dostawy oleju opałowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.

§ 9

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz. dla Zamawiającego i

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY