**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

**„Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego**

**dla Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej i oddziału w Ossówce**

**w sezonie grzecznym 2019/2020”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla Zamawiającego:

**Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, 21-542 Leśna Podl., ul. Bialska 25**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla sortymentu kostka gat. I, wraz z transportem i rozładunkiem do magazynu, o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem w magazynie węgla kamiennego asortyment kostka gat.1 gruby (zamawiający zwolniony ustawowo z podatku akcyzowego) dla Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej i oddziału w Ossówce, w sezonie grzewczym 2019/2020 około 300 ton o parametrach: wartość opałowa – minimum 26000KJ

Zawartość popiołu - 3-4%

Zawartość siarki - 0,3-0,5

jednorazowa dostawa od 20 do 50 ton ( ok 7 ton pod adres Ossówka 12a)

brama wjazdowa do magazynu ZPO Leśna Podlaska ul. Bialska 25 - 2,9 m szerokości / 3,2 m wysokości

Dostawy CPV: 09.11.12.10-5 węgiel kamienny

Asortyment kostka gat.1. gruby

Podana cena w formularzu ofertowym obejmuje koszt zakupu węgla, narzuty, marże, opusty,

podatki, koszty transportu i rozładunku węgla do magazynu kotłowni oraz inne składniki cenotwórcze.