Załącznik nr 3 do SIWZ

| Poz.kosz. | Element scalony – rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jedno- stka | Ilość | Cena za jednostkę | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,07925 |  |  |
|  | Razem I: | x | x | x |  |
|  | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2. | Rozebranie płyt o wymiarach 3,0x1,20x0,15 | m2 | 586,80 |  |  |
| 3. | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 13,45 |  |  |
| 4. | Rozebranie obrzeży trawnikowych bet. 6x20 cm na podsypce piaskowej | mb | 35 |  |  |
| 5. | Rozebranie krawężników bet. 15x30 x75 cm na podsypce piaskowej | mb | 8 |  |  |
| 6. | Załadunek gruzu na samochody i transport na odl. 1 km | m3 | 88,9 |  |  |
|  | Razem II: | x | x | x |  |
|  | III.ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7. | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Grunt kat.III | m3 | 25 |  |  |
| 8. | Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem gruntu odl. do 10 mb z wbudowaniem w nasyp . Grunt kat.III | m3 | 53 |  |  |
| 9. | Roboty ziemne wykonane koparką o poj.0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km na odkład. Grunt kat.III | m3 | 168 |  |  |
|  | Razem III: | x | x | x |  |
| Poz.kosz. | Element scalony – rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jedno- stka | Ilość | Cena za jednostkę | Wartość zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | IV.PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 10. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 724,28 |  |  |
| 11. | Ustawienie krawężników wystających betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 157,1 |  |  |
| 12. | Ustawienie krawężników wtopionych betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 4,0 |  |  |
| 13. | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | mb | 30,15 |  |  |
| 14. | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 10 cm | m2 | 735,63 |  |  |
| 15. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 724,28 |  |  |
|  | Razem IV: | x | x | x |  |
|  | V.NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 16. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 693,28 |  |  |
| 17. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru czerwonego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( linie wyznaczające stanowiska postojowe) | m2 | 31 |  |  |
| 18. | Wykonanie chodnika z płytek 35x35x5 cm z rozbiórki | m2 | 11,35 |  |  |
|  | Razem V: | x | x | x |  |
| Poz.kosz. | Element scalony – rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jedno- stka | Ilość | Cena za jednostkę | Wartość zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | VI.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 19. | Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej | szt | 1 |  |  |
|  | Razem VI: | x | x | x |  |
|  | Razem I-VI: | x | x | x |  |
|  | VAT : | x | x | x |  |
|  | Wartość z VAT: | x | x | x |  |

słownie: ………………………………………………………………..................................…………………….

…………………………………………………………………………………...........brutto.

……………………………………………....................

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do   występowania w obrocie  prawnym lub posiadających     pełnomocnictwo)