Lipka, dnia 29 lipca 2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   (SIWZ)

w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający:

Nazwa: 		Gmina Lipka

Adres: 			 ul. Kościuszki 28

Telefon, Faks:		+67/266 50 41   +67/2665755

e - mail:				gmina@lipka.pnet.pl

REGON: 			000537368

NIP				767-10-88-250

- Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 258190-2009 z dnia 29.07.2009r.

- Przedmiotem zamówienia jest;

2.1. Wykonanie nowego komina z blachy; wewnętrzna grubość 1,0 mm -   gatunek 1.4404, zewnętrzna grubość 0,8 mm -  gatunek 1.4301. Izolowany od zewnątrz ociepleniem silikatowym gr. 30 mm. Mocowany na klamry do ściany budynku. Wysokość komina  8,0 m średnica wewnętrzna  600 mm.

2.2. Wykonanie nowych czopuchów od kotłów centralnego ogrzewania w ilości 3 szt. usytuowanych w pomieszczeniach kotłowni poniżej powierzchni terenu /pomieszczenia piwniczne/. Wraz z robotami budowlanymi murowymi i ziemnymi.

2.3. Wykonanie nowego naczynia wzbiorczego usytuowanego na strychu nad pomieszczeniem kuchni .

2.4. Demontaż komina stalowego o średnicy 800 mm i wysokości 25,0 m; 3 segmentowy oraz naczynia wzbiorczego usytuowanego na kominie.

W Zespole Szkół w Łąkiem, gm. Lipka.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. Poz. 2.1. i 2.2. ; poz. 2.3. ; poz. 2.4.

- Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Na kopercie  należy zamieścić hasło: „Komin Zespół Szkół Łąkie”.

- Termin wykonania robót w okresie od 01 września 2009r. Do 30 września 2009r.

- 1. Oferent musi załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z dokumentu musi wynikać, że Oferent prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych  i montażowych budownictwa ogólnego.

- Dokonać wizji lokalnej przedsięwzięcia.

- Komin i naczynie wzbiorcze musi posiadać atest „CE” oraz deklaracje zgodności z Polską normą  PN-EN 1856-1.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty 36 miesięcy.

- Wadium w wysokości 2.000,- zł.

- Integralną częścią SIWZ jest projekt umowy.

- Oferent musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegać  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy.

- Płatność przelewem w ciągu 14-tu dni od odbioru wykonanych robót robót i daty wystawienia faktury.

- Kryterium oceny ofert będzie cena – 100% - wg wyliczenia

sposób wyliczenia = cena minimalna dzielona cenę oferowaną mnożona przez 100 pkt.

- Oferta musi być złożona w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (biuro nr 1) w terminie do dnia 20 sierpnia 2009r. do godz.10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 20 (sala narad), I piętro, w dniu

20 sierpnia 2009r. o godz. 10.05.

- Ofertę odrzuca się, jeżeli będzie sprzeczna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Okres związania ofertą określa się na 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Zawarcie umowy z Oferentem nastąpi po 7 dniach od daty wyboru oferty na warunkach określonych we wzorze umowy dołączonym do Oferty.

- Zapytania należy składać  pisemnie -listownie, faxem.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Grzegorz Józefko tel.  609 660 157.

- W sprawie protestów odwołań mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1655  z dnia 29 stycznia 2004r,  z późniejszymi zmianami).

zatwierdził:....................................

Formularz oferty.

OFERTA

dla Urzędu Gminy w Lipce na wykonanie komina dla budynku Zespołu Szkół w Łąkiem, gm. Lipka

Nazwa wykonawcy: 	.....................................................................................................................

Adres: 			.....................................................................................................................

Telefon, Faks:		....................................................................................................................

e-mail:			....................................................................................................................

REGON: 		....................................................................................................................

NIP			....................................................................................................................

OFERUJEMY:

- Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - - akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - - dokonaliśmy wizji lokalnej przedsięwzięcia i nie  wnosimy uwag co do przedmiotu zamówienia,

  - - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - - cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia  wynosi za

  - wariant ............................................ lub całość/*

  - netto: .............................................. .....................[zł]

(słownie: ......................................................................... ............................................................[zł])

w tym :..... % podatek VAT w wysokości: ….............................… zł ,

cena brutto................. .........................................................[zł]

(słownie: ................................................................................................................................... [zł]).

  - - oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi ...........................................,

  - - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia.......................................................................,

  - - nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia,

- wadium w kwocie …………. złotych zostało wniesione w dniu ........... w formie ...............................,

Wykonawca oświadcza, że:

- znana  jest treść przepisów art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 z późniejszymi zmianami), w myśl których nie jestem wykluczony z postępowania.

- spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

............................    				     ...........................................................................

/ data /									/ podpis i pieczątka/

*/ nie potrzebne skreślić