**Twardość wody jest jej naturalną właściwością,** powodowaną przez obecność rozpuszczonych składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów, krzemianów wapnia i magnezu.

Według **Rozporządzenia Ministra Zdrowia** z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), dopuszczalna wartość twardości ogólnej wody pitnej powinna mieścić się w granicach **(60 – 500) mg CaCO3/l**.

Woda wodociągowa wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **KOMARÓWKA PODLASKA** jest wodą **miękką** o stężeniu węglanów wapnia wynoszącą ok.**171** mg CaCO3/l [według danych ze sprawozdania z badań nr 179843/17/SOK z dnia 15.05.2017 r.]   
co odpowiada:

|  |  |
| --- | --- |
| TWARDOŚĆ WODY | |
| **mgCaCO3** | **171** |
| stopnie francuskie [ºF] | 17,1 |
| **stopnie niemieckie[ºN]** | **9,57** |
| stoipień angielski [ºA] | 11,96 |
| **mval/l** | **3,42** |
| mmol/l | 1,71 |

W użyciu są również opisowe określenia twardości wody przedstawione w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj wody | **Twardość ogólna**  [mg CaCO3/l] | **Twardość ogólna**  [mval/l] | **Twardość ogólna**  [ºN] | **Twardość ogólna**  [mmol/l] |
| ***Bardzo miękka*** | <100 | <2 | <5,6 | <1 |
| ***Miękka*** | **100-200** | **2-4** | **5,6-11,2** | **1-2** |
| ***Średnio twarda*** | 200-350 | 4-7 | 11,2-19,6 | 2-3,5 |
| ***Twarda*** | 350-550 | 7-11 | 19,6-30,8 | 3,5-5,5 |
| ***Bardzo twarda*** | >550 | >11 | >30,8 | >5,5 |