## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ
L.p. | Płatnik | Adres punktu odbioru | Rodzaj punktu odbioru | Nr licznika | Nr ewidencyjny umowy (PPE) | Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Układ fazowy | Moc umowna w kW | Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii z podziałem na strefy zgodnie z grupa taryfową [kWh] w okresie 12 miesięcy
[13 empty] | I strefa /całodobowa /szczyt | II strefa /pozaszczyt | III strefa
1. | Gmina Ostroróg | Binino 18 | Oświetlenie uliczne | 2668514 | PLENED00000590000000000812916569 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 1 | 9 | C11o | 20190
2. | Gmina Ostroróg | Binino Huby 13A | Oświetlenie uliczne | 2668509 | PLENED00000590000000000812917590 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 1 | 9 | C11o | 6464
3. | Gmina Ostroróg | Bielejewo | Oświetlenie uliczne | 2668488 | PLENED00000590000000000812918514 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | stacja szafki transform.nr 02-143 | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 1 | 5 | C11o | 3922
4. | Gmina Ostroróg | Bobulczyn | Oświetlenie uliczne | 26033022 | PLENED00000590000000001315437589 | końcówka kabla nn w stacji transformatorowej nr 1 | stacja transformatorowa | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 6150
5. | Gmina Ostroróg | Bobulczyn | Oświetlenie uliczne | 24177655 | PLENED00000590000000001315433513 | końcówka kabla nn w stacji transformatorowej nr 3 | stacja transformatorowa | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 8980
6. | Gmina Ostroróg | Bobulczyn | Oświetlenie uliczne | 25415609 | PLENED00000590000000001315439534 | końcówka kabla nn w stacji transformatorowej nr 4 | stacja transformatorowa | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 4405
7. | Gmina Ostroróg | Bobulczyn | Oświetlenie uliczne | 25597408 | PLENED00000590000000001315440555 | zaciski prądowe na słupie linii n.n. | szafka pomiarowa | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 4 | C11 | 0
8. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul. Kościelna | Oświetlenie uliczne | 46740249 | PLENED00000590000000001731544591 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 | 3 | 14 | C11o | 43707
9. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.15-Lecia | Oświetlenie uliczne | 24402490 | PLENED00000590000000000812911561 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-163 | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 1 | 9 | C11o | 8120
10. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Pniewska | Oświetlenie uliczne | 6203205 | PLENED00000590000000000812912582 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-159 | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 27 | C11o | 34206
11. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Robotnicza 23X | Oświetlenie uliczne | 5846084 | PLENED00000590000000000812913506 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-1040 | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 27 | C11o | 40430
12. | Gmina Ostroróg | Ostroróg - Gmina Ostroróg | Oświetlenie uliczne | 11423419 | PLENED00000590000000000812915548 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-157 | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 3 | 15 | C11o | 17760
13. | Gmina Ostroróg | Dobrojewo, ul.Pniewska 13 | Oświetlenie uliczne | 10423162 | PLENED00000590000000000812919535 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-884 | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 27 | C11o | 14050
14. | Gmina Ostroróg | Dobrojewo 30 | Oświetlenie uliczne | 8840962 | PLENED00000590000000000812920556 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka oświetlenia na linii nn | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 3 | 15 | C11o | 9150
15. | Gmina Ostroróg | Kluczewo 25 | Oświetlenie uliczne | 25400688 | PLENED00000590000000000812921577 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-1024 | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 1 | 9 | C11o | 6341
16. | Gmina Ostroróg | Oporowo 5 | Oświetlenie uliczne | 46764856 | PLENED00000590000000000812922598 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11o | 5290
17. | Gmina Ostroróg | Szczepankowo 10X | Oświetlenie uliczne | 2399634 | PLENED00000590000000000812923522 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 5000
18. | Gmina Ostroróg | Szczepankowo 49X | Oświetlenie uliczne | 47045299 | PLENED00000590000000000812926585 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 27 | C11o | 15294
19. | Gmina Ostroróg | Wielonek | Oświetlenie uliczne | 25035304 | PLENED00000590000000000812927509 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transform.nr 02-156 | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 1 | 9 | C11o | 14500
20. | Gmina Ostroróg | Zapust 8X | Oświetlenie uliczne | 24540366 | PLENED00000590000000000812928530 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11o | 2911
21. | Gmina Ostroróg | Zapust 26X | Oświetlenie uliczne | 2399631 | PLENED00000590000000000812929551 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11o | 3530
22. | Gmina Ostroróg | Zapust 28X | Oświetlenie uliczne | 2399780 | PLENED00000590000000000812930572 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 | 1 | 3 | C11o | 2823
23. | Gmina Ostroróg | Rudki 10X | Oświetlenie uliczne | 26832350 | PLENED00000590000000000812931593 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11o | 11500
24. | Gmina Ostroróg | Rudki 11X | Oświetlenie uliczne | 25162137 | PLENED00000590000000000812932517 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 1 | 5 | C11o | 3550
25. | Gmina Ostroróg | Rudki 14 | Oświetlenie uliczne | 24601895 | PLENED00000590000000000812933538 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 1 | 5 | C11o | 3679
26. | Gmina Ostroróg | Kluczewo | Oświetlenie uliczne | 98006712 | PLENED00000590000000000812934559 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 | 1 | 1 | C11o | 1350
27. | Gmina Ostroróg | Kluczewo ST 02-2006 | Oświetlenie uliczne | 23938690 | PLENED00000590000000000812935580 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 | 1 | 1 | C11o | 0
28. | Gmina Ostroróg | Kluczewo Huby | Oświetlenie uliczne | 20730409 | PLENED00000590000000000812936504 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 | 1 | 1 | C11o | 2170
29. | Gmina Ostroróg | Kluczewo, ul. Huby "B" | Oświetlenie uliczne | .00005513 | PLENED00000590000000000812937525 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka stacji transformatorowej | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 | 1 | 1 | C11o | 1441
30. | Gmina Ostroróg | Szczepankowo | Oświetlenie uliczne | 60856401 | PLENED00000590000000001670753597 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka oświetleniowa | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 | 1 | 1 | C11o | 2480
31. | Gmina Ostroróg | Piaskowo-Karolewo ul.Azaliowa 8a | Oświetlenie uliczne | 62327015 | PLENED00000590000000000008230922 | Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce od strony instalacji odbiorczej Klienta | zintegrowane ZKP | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 | 3 | 9 | C11o | 30
32. | Gmina Ostroróg | Binino | Boisko | 48015419 | PLENED00000590000000000810739539 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 150
33. | Gmina Ostroróg | Binino 2A | Świetlica | 7690943 | PLENED00000590000000000749674514 | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | strażnica | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 27 | C11 | 140
34. | Gmina Ostroróg | Binino 37/A | Strażnica OSP | 90571120 | PLENED00000590000000000749675535 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | strażnica | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 430
35. | Gmina Ostroróg | Bielejewo 8/11 | Świetlica | 29639172 | PLENED00000590000000000749699554 | Zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | korytarz | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 | 1 | 2 | C11 | 90
36. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul. Poznańska 26 | Budynek mieszkalny | 25439699 | PLENED00000590000000000717780525 |  |  | Enea Operator Sp. z o.o. |  |  | 3 | G11 | 87
37. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Jana Ostroroga 8 | Strażnica | 11443523 | PLENED00000590000000000749649571 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | strażnica | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 1194
38. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, Rynek 4 | Szalety puliczne | 27580721 | PLENED00000590000000000749660511 | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 0
39. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Wroniecka 13 | Obelisk | 27579092 | PLENED00000590000000000749667561 | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | skrzynka metalowa | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 297
40. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Wroniecka 14 | Biura | 10660399 | PLENED00000590000000000749668582 | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 3 | 15 | C11 | 41844
41. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Wroniecka 14 | Biura | 27678448 | PLENED00000590000000000749701596 | zaciski prądowe przewodów przy kontrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 1 | 5 | C11 | 777
42. | Gmina Ostroróg | Ostroróg, ul.Zamkowa 4 | Budynek gospodarczy | 26839769 | PLENED00000590000000000749669506 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 9
43. | Gmina Ostroróg | Dobrojewo 21 | Świetlica | 2321999 | PLENED00000590000000000749680543 | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C11 | 1283
44. | Gmina Ostroróg | Szczepankowo 21 | Remiza | 11456184 | PLENED00000590000000000749685551 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | remiza | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 | 3 | 9 | C11 | 83
45. | Gmina Ostroróg | Wielonek 20 | Świetlica | 25380692 | PLENED00000590000000000749688517 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | świetlica | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 | 1 | 2 | C11 | 393
46. | Gmina Ostroróg | Wielonek 20 | OSP | 47356394 | PLENED00000590000000000749689538 | Zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | strażnica | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 3
47. | Gmina Ostroróg | Zapust 28 | Świetlica | 70465072 | PLENED00000590000000000749692504 | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | świetlica | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 579
48. | Gmina Ostroróg | Szczepankowo 22 | Budynek mieszkalny | 26512048 | PLENED00000590000000000749696588 |  |  | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 |  | 1 | G11 | 248
49. | Gmina Ostroróg | Oporowo 25/19 | Świetlica | 9824896 | PLENED00000590000000000749702520 | zacisk listwy przyłączeniowej LZ w szafce przyłączeniowo-pomiarowej SPP od strorny instalacji odbiorczej Klienta | szafka licznikowa SL zabudowana w szafce SPP | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 122
50. | Gmina Ostroróg | Bobulczyn | Świetlica | 91827590 | PLENED00000590000000001362394584 | Zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy | korytarz | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 784
51. | Gmina Ostroróg | Szczepankowo 23 | Świetlica | 11269366 | PLENED00000590000000001723862580 | zaciski listwy przyłączeniowej LZ w szafce przyłączeniowo-pomiarowej SPP od strony instalacji odbiorczej Klienta | szafka licznikowa SL zabudowana w szafce SPP | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3 | 11 | C11 | 22152
52. | Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu | Ostroróg, ul.Wronioecka 12 | Pozostałe obiekty | 47964719 | PLENED00000590000000000749666540 | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 27 | C12A | 5500 | 16000
53. | Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu | Binino | Pozostałe obiekty | 24314671 | PLENED00000590000000000787852547 | zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku | korytarz | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C12A | 38 | 78
54. | Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu | Binino | Pozostałe obiekty | 27577646 | PLENED00000590000000000787853568 | zaciski prądowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku | korytarz | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1 | 4 | C12A | 680 | 498
55. | Zespół Szkół w Ostrorogu | Ostroróg, ul.Jana Ostroroga 14 | HALA | 96863081 | PLENED00000590000000001710051579 | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. |  | 3 | 41 | C21 | 14715
56. | Zespół Szkół w Ostrorogu | Ostroróg, ul.Jana Ostroroga 14 | Szkoła Podstawowa | 96860104 | PLENED00000590000000001729495533 | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3 | 36 | C22A | 51260
57. | Zespół Szkół w Ostrorogu | Ostroróg, ul.Jana Ostroroga 14 | Gimnazjum | 47964629 | PLENED00000590000000000722816551 | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK w kierunku instalacji Odbiorcy | w budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 | 3 | 15 | C12A | 1470 | 3430
[13 empty] | 443751 | 20006 | 0