Padew Narodowa, dn. 13.06.2008 r.

ZWiUK-341-1/2008

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dnia 13.06.20086 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zbiornika wody czystej V=310 m3 na SUW w Padwi Narodowej” o następującej treści:

- „Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika w innej technologii wykonania robót (poprzez spawanie, a nie skręcanie) a niżeli opisana w Specyfikacji Technicznej”

- „Kontakt z wodą pitną mają tylko wewnętrzne powierzchnie zbiornika odpowiednio zabezpieczone farbami. Czy w celu potwierdzenia, że oferowany zbiornik odpowiada wymogom określonym w SIWZ wystarczające będzie dołączenie do oferty atestu PZH na farby zabezpieczające zbiornik od wewnątrz”

- „Czy istnieje możliwość zmiany technologii wykonania zbiornika tj. wykonanie z blachy czarnej z wykładziną wewnętrzną spełniającą warunki dopuszczenia do magazynowania wody pitnej”

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika w technologii poprzez spawanie.

Ad. 2. Do oferty należy dołączyć atesty PZH na zastosowane materiały (np. farby, powłoki, itp.) jak również uzyskać atest PZH na całość zbiornika.

Ad. 3. Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zbiornika na zbiornik z blachy czarnej z wykładziną wewnętrzną spełniającą warunki dopuszczenia do magazynowania wody pitnej.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 25.06.2008 do godziny 9.45.

Ustala się termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy.

Z poważaniem: