Padew Narodowa, dn. 20.06.2008 r.

ZWiUK-341-1/2008

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dnia 19.06.20086 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zbiornika wody czystej V=310 m3 na SUW w Padwi Narodowej” o następującej treści:

- Czy „w wycenie należy ująć koszty wody do dwukrotnego napełnienia, czy wodę dostarczy nieodpłatnie Zamawiający”

- „Czy przekazanie atestów na zastosowane farby jest wystarczający dla odbioru i do przekazania zbiornika do eksploatacji.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Tak. W wycenie należy ująć koszty .wody zużytej do płukania zbiornika.

Ad. 2. Po konsultacji z Sanepidem zamawiający informuje, iż wymaga się atestów na wszystkie użyte materiały i elementy, oraz dodatkowo atest PZH na powłoki wewnętrzne mające kontakt z wodą pitną.

Z poważaniem: