| Załącznik nr 2 |
| --- |
| REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU UG W PADWI NARODOWEJ |
| Lp. | Podstawa | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawalnych o śr. 10-15 mm | m | 108 |  |  |
| 2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawalnych o śr. 20 mm | m | 190 |  |  |
| 3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawalnych o śr. 25 mm | m | 42 |  |  |
| 4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawalnych o śr. 40-50 mm | m | 74 |  |  |
| 5 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego – wielkość 4 –typ S-130 – ilość elementów do 5 | kpl. | 46 |  |  |
| 6 | Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowanych o długości 2.0 m | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 108 |  |  |
| 8 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 190 |  |  |
| 9 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 42 |  |  |
| 10 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 74 |  |  |
| 11 | Grzejnik członowe aluminiowe - 5 elementów | kpl. | 34 |  |  |
|  | Grzejnik członowe aluminiowe - 6 elementów | kpl. | 12 |  |  |
|  | Grzejnik członowe aluminiowe - 10 elementów | kpl. | 7 |  |  |
| 12 | Zawory termostatyczne | szt. | 55 |  |  |
| 13 | Zawory powrotne | szt. | 55 |  |  |
| 14 | Zawory na pionach | szt. | 26 |  |  |
| 15 | Grzejnik łazienkowy-drabinka 50x70 | szt. | 2 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Wartość robót brutto |  |