Numer sprawy RGR/J/341/12/2009

Padew Narodowa, 2009-09-22

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/12/2009. Nazwa zadania: Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy  wiejskiej w sołectwie Kębłów, poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w miejscowości Kębłów – budowa parkingu i chodnika

Dnia. 17-09-2009 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ..”Proszę o udzielenie wyjaśnień n. poniższe zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

- W zakresie robót elektrycznych proszę o określenie typu lamp przeciwwybuchowych

- Proszę o udostępnienie schematu tablicy rozdzielczej....”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

- Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót omyłkowo umieszczono oprawy przeciwwybuchowe (poz. 0.080 przedmiaru). Roboty elektryczne należy wyceni według załączonego schematu.

- Zeskanowany schemat tablicy rozdzielczej w załączeniu

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego