Numer sprawy RGR/J/341/12/2009

Padew Narodowa, 2009-09-25

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/12/2009. Nazwa zadania: Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy  wiejskiej w sołectwie Kębłów, poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w miejscowości Kębłów – budowa parkingu i chodnika

Dnia. 24-09-2009 do Zamawiającego wpłynęło  2 zapytania następującej treści:

  - ”....Proszę o podanie obmiaru z pozycji 0.028 okładanie elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych ścian słupów  - cegłami, grubość ½ cegły. Ponadto w pozycji 0.069 malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne – brak również obmiaru, natomiast podano krotność 2. W związku z powyższym proszę o określenie czy nastąpiła pomyłka i chodzi tylko o 2-krotne malowanie czy też należy pomalować 4-krotnie...”

  - „..W przedmiarze na roboty budowlane poz. 028 i 0.069 Inwestor nie podał ilości robót do wykonania (szpachlowanie, roboty malarskie).

Przy elewacji nie podano gr. styropianu i rodzaju wyprawy tynkarskiej z kolorystyką...”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Docieplenie ścian zewnętrznych

Całość prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych ma się opierać na systemach dających kompleksowe rozwiązania. Przykładowy system - ATLAS.

Przyjęto jednorodny tynk dla całości elewacji – tynk cienkowarstwowy akrylowy gr. 1,5 cm, z dodatkami zapobiegającymi powstawaniu porostów (algi). Faktura baranek. Tynk akrylowy barwiony w masie. Cokół wykończony wyprawą cokołową (tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa w kolorze ciemnobrązowym).

Ocieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 10 cm (styropian EPS 70-038).

Kolorystykę elewacji oparto na tonacji beżowej.

Propozycje tynków w systemie ATLAS: 0216

Na cokole: tynk mozaikowy w kolorze ciemno-brązowym.

Parapety, obróbki blacharskie-  w kolorze blachy ciemny brąz.

Malowanie ścian wewnętrznych, dwukrotne, z dwukrotnym  szpachlowaniem i jednokrotnym gruntowaniem. Powierzchnia ścian 326 m2- 95,10 m2= 230,9 m2

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego