Numer sprawy RGR/J/341/01/2010

Padew Narodowa, 2010-02-11

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/01/2010. Nazwa zadania: Podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW – wykonanie rurociągów wodociągowych, kabli energetycznych i obudów kompaktowych studni 
w Padwi Narodowej, Gmina Padew Narodowa

Dnia. 09-02-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ..”Prosimy o udzielenie informacji odnośnie przyłączenia wodociągu do SUW:

- w jaki sposób będzie wyglądało przyłącze do SUW

- czy przed przyłączem planowany jest montaż zasuwy odcinającej główny dopływ z nowopowstałego wodociągu

- czy przewidziany jest hydrant....”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

- W istniejącym budynku SUW należy dokona włączenia nowowybudowanego przyłącza do istniejącej instalacji za pomocą trójnika.

- Przed przyłączem nie jest planowany montaż zasuwy odcinającej

- Hydrant nie jest przewidziany.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

-wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego