Numer sprawy RGR/J/341/02/2010

Padew Narodowa, 2010-02-23

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/02/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody”

Zadanie I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie

Dnia. 23-02-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....” W przedmiarach dotyczących „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami dla miejscowości Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie w gminie Padew Narodowa" brak pozycji dotyczących przykanalików. Natomiast w opisie technicznym jest mowa o przykanalikach PVC DN 150?.

Prosimy o odpowiedź czy w/w inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie przykanalików, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów....”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

Zadanie nie obejmuje swym zakresem wykonania przykanalików.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego