Numer sprawy RGR/J/341/02/2010

Padew Narodowa, 2010-02-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/02/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody”

Dnia. 19-02-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....”

- Czy spełnieniem warunku SIWZ pkt. VI C.1 wykaz wykonanych robót dla zadania II będzie budowa oczyszczalni ścieków rozpoczęta przed dniem 02.2005 i zakończona przed dniem 02.2010?

- Czy spełnieniem warunku SIWZ pkt. VI C.1 wykaz wykonanych robót dla zadania III będzie wykonanie jako tożsamych z tematem zamówienia 3 kpl. oczyszczalni ścieków?

- Czy spełnieniem warunku SIWZ pkt. VI C.2 i C.3 wykaz osób, będzie wykazanie na poszczególne Zadania tych samych kierowników którzy spełniają warunki dla zadania I,II,III?

- Czy spełnieniem warunku SIWZ pkt. VI C.2 i C.3 kierownik robót AKPiA będzie osoba z wykształceniem wyższym elektrycznym, min. Ośmioletnim stażem pracy przy realizacji i wdrażaniu systemów sterowania i automatyki w obiektach wodno-kanalizacyjnych, z uprawnieniami SEP ponad 1 kV...”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

- Tak, taka realizacja będzie spełniać wymogi SIWZ.

- Nie, zadania te nie są tożsame.

- Tak, taki wykaz będzie spełniał wymogi SIWZ.

- Zamawiający precyzyjnie określił wymagania SIWZ dotyczące kierowników robót na poszczególnych zadaniach, nie może udzielić bardziej szczegółowo odpowiedzi bez wskazania zadania którego pytanie dotyczy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego