Numer sprawy RGR/J/341/03/2010

Padew Narodowa, 2010-03-26

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/03/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody” - monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej.

Dnia. 24-02-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....”

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy 18 szt. szafek zasilająco sterowniczych oznaczonych w dokumentacji jako SZS dla nowych pompowni jest przedmiotem dostawy w ramach zadania objętego niniejszym przetargiem?

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

- przedmiotem dostawy w ramach zadania objętego niniejszym przetargiem jest dostawa i montaż 54 szt. szafek telemetrycznych dla istniejących już pompowni oraz 18 szt. szafek telemetrycznych dla nowych pompowni.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego