Numer sprawy RGR/J/341/03/2010

Padew Narodowa, 2010-03-30

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/03/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody” - monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej.

Dnia. 29-03-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....” Proszę o wyjaśnienie czy pompownie istniejące ( 54szt.) są wyposażone w sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu oraz przetworniki prądu pomp, a zadaniem wykonawcy jest jedynie zebranie sygnałów z tych przetworników ? Oraz czy Zamawiający posiada przydział częstotliwości radiowej do realizacji systemu telemetrycznego będącego przedmiotem zamówienia ?....”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

Ad. 1.

Wykonawca dostarczy na istniejące 54 pompownie sondy hydrostatyczne oraz przetworniki prądu dla każdej pompy w obrębie wykonywanego zadania. Pompownie projektowane (18 sztuk) będące tematem innego zadania na etapie dostawy będą wyposażone w sondę hydrostatyczną.

Wszystkie obiekty i urządzenia j.w. należy objąć systemem monitoringu.

Ad. 2.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu dotyczącego przydziału częstotliwości oraz niezbędnych pozwoleń z tym związanych. Wszelkie formalności związane z przydziałem częstotliwości wraz z niezbędną dokumentacją konieczną do uzyskania przydziału częstotliwości są po stronie Wykonawcy

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego