Załącznik nr 13

# Opis zakresu badań ścieków.

Badania ścieków oczyszczonych z OŚ wykonane przez akredytowane laboratorium lub WIOŚ na wylocie z oczyszczalni w zakresie:

1. Metali ciężkich
- ołów Pb

- kadm Cd
- miedź Cu
- cynk Zn
- nikiel Ni
2. Zawiesina ogólna

3. ChZTCr
4. BZT5
5. Indeks fenolowy (fenole lotne)
6. Średniodobowe pH
7. Średniodobowa temperatura