Padew Narodowa, 10.10.2013

IZP.271.12.2013

# WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 09-10-2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

-	brak w załączonej dokumentacji na stronie Zamawiającego planszy zagospodarowania terenu - prosimy o uzupełnienie

-	w harmonogramie i ślepych przedmiarach jest do wykonania jedna wiata nr 1 (z przeniesienia) i dwie wiaty nowe opisane jako wiaty nr 2 (6a, 6b) oraz wiaty nr 2 (7a, 7b); w wersji projektowej (rysunkowej) zamieszczonej na stronie jest do wykonania wiata nr 3 - prosimy 
o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie projektu wiaty nr 2

-	prosimy także o podanie bliższych informacji i szczegółowych parametrów regałów 16 szt (w przedmiarach są podane jedynie wymiary).

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Zamawiający uzupełnia załącznik nr13 do SIWZ o planszę z zagospodarowaniem przestrzennym i dokumentację wiat.

- W przedmiarze robót błędnie oznaczono wiaty, a błąd ten następnie przeniesiono do harmonogramu. Większa z wiat w harmonogramie i przedmiarze robót oznaczona jako „wiata nr 2 (6a, 6b)” to wiata oznaczona na planie zagospodarowania jako obiekt nr 3. Mniejsza z wiat w harmonogramie i przedmiarze robót oznaczona jako „wiata nr 2 (7a, 7b) to wiata oznaczona na planie zagospodarowania jako obiekt nr 2.

W załączeniu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Regały z kątowników perforowanych ocynkowanych przeznaczone do obsługi jednostronnej, minimum 4 półki.

Obciążenie półki przy równomiernie rozłożonej masie minimum 125 kg

Obciążenie regału minimum 1800 kg

Możliwość zmiany wysokości półki co max. 40 cm

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- Wszyscy Wykonawcy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego