Padew Narodowa, 12.03.2014

IZP.271.1.2014

# ZMIANA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Zaduszniki”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W punkcie III.2. SIWZ jest:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki.

Przewiduje się wykonanie :

-	390,0 m2 ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm metodą lekko-mokrą wraz
z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej (tynk akrylowy struktura baranek, cokół o wysokości 50 cm tynk mozaikowy)

-	29,0 m2 ocieplenie ościeży styropianem gr 3 cm

-	180,0 m ochrona narożników kątownikiem metalowym

-	490,0 m2 ocieplenie stropów wełną mineralną gr 20 cm

-	montaż okien PCV - 4 szt.

-	montaż konwektorów gazowych z zamkniętą komorą spalania - 10 szt.

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4	Roboty elewacyjne

45421132-8	Instalowanie okien

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

Powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki.

Przewiduje się wykonanie :

-	510,0 m2 ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm metodą lekko-mokrą wraz
z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej (tynk akrylowy struktura baranek, cokół o wysokości 50 cm tynk mozaikowy)

-	29,0 m2 ocieplenie ościeży styropianem gr 3 cm

-	180,0 m ochrona narożników kątownikiem metalowym

-	490,0 m2 ocieplenie stropów wełną mineralną gr 20 cm

-	montaż okien PCV - 4 szt.

-	montaż konwektorów gazowych z zamkniętą komorą spalania - 10 szt.

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4	Roboty elewacyjne

45421132-8	Instalowanie okien

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

W związku z powyższym zmianie ulega również załącznik nr 10 – przedmiar robót

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- Wszyscy Wykonawcy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego