IZP.271.1.2014

Padew Narodowa, 2014-03-12

# OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IZP.271.1.2014.

Nazwa zadania: „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Zaduszniki”

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) zamawiający zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany w ogłoszeniu pkt IV

Jest:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki.

Przewiduje się wykonanie :

-	390,0 m2 ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm metodą lekko-mokrą 
wraz z przygotowaniem podłoża  i wykonaniem wyprawy elewacyjnej (tynk akrylowy  struktura baranek, cokół o wysokości 50 cm z tynk mozaikowy)

-	29,0 m2 ocieplenie ościeży styropianem gr 3 cm

-	180,0 m ochrona narożników kątownikiem metalowym

-	490,0 m2 ocieplenie stropów wełną mineralną gr 20 cm

-	montaż okien PCV - 4 szt.

-	montaż konwektorów gazowych z zamkniętą komorą spalania - 10 szt.

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany, STWIOR, przedmiar robót 
(nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4	Roboty elewacyjne

45421132-8	Instalowanie okien

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

Powinno być:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki.

Przewiduje się wykonanie :

-	510,0 m2 ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm metodą lekko-mokrą 
wraz z przygotowaniem podłoża  i wykonaniem wyprawy elewacyjnej (tynk akrylowy  struktura baranek, cokół o wysokości 50 cm z tynk mozaikowy)

-	29,0 m2 ocieplenie ościeży styropianem gr 3 cm

-	180,0 m ochrona narożników kątownikiem metalowym

-	490,0 m2 ocieplenie stropów wełną mineralną gr 20 cm

-	montaż okien PCV - 4 szt.

-	montaż konwektorów gazowych z zamkniętą komorą spalania - 10 szt.

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany, STWIOR, przedmiar robót 
(nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4	Roboty elewacyjne

45421132-8	Instalowanie okien

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w

Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 83896 dnia 2014-03-12

__________________________________

Kierownik Zamawiającego