Padew Narodowa, 30.07.2015

IZP.271.4.2015

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - I

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
na obiekcie poscaleniowym w obrębie:

- Wojków, dz. o nr ewid. 950,

- Wojków, dz. o nr ewid. 89,46,

- Wojków, dz. o nr ewid. 835, 844, 843,

- Wojków, dz. o nr ewid. 362,

- Wojków, dz. o nr ewid. 421,

- Wojków, dz. o nr ewid. 518,

- Wojków, dz. o nr ewid. 270,

- Wojków, dz. o nr ewid. 864,

- Wojków, dz. o nr ewid. 770,

- Wojków, dz. o nr ewid. 815.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 29-07-2015 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- Prosimy o podanie frakcji tłucznia dla dolnej i górnej podbudowy na wszystkich przedmiotowych drogach..

- Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej rysunków, które występują 
w opisie projektu wykonawczego.

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę przy przepustach rur kanalizacyjnych poliestrowych dwuściennych karbowanych na rury żelbetowe Wipro o tych samych parametrach.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad.1.

Frakcja tłucznia dla dolnej podbudowy – mieszanka sortowana 0-63 mm

Frakcja tłucznia dla górnej podbudowy – mieszanka sortowana 0-32 mm

Ad.2.

Rysunki w załączeniu.

Ad.3

Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur karbowanych dwuściennych na rury Wipro.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- Wszyscy Wykonawcy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego