Padew Narodowa, 28.09.2016

IZP.271.4.2016

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 27-09-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1)	Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy samozasysającej bez pompy
próżniowej, przy której jedyną czynnością wymaganą do zawodnienia będzie jednorazowe zalanie korpusu pompy wodą bez konieczności zalewania linii ssawnej i bez konieczności ponownego zalewania po przerwach w pompowaniu?

Uzasadnienie: Zastosowanie pompy samozasysającej obniży koszty urządzenia a także uprości jego konstrukcję minimalizując możliwość jakiejkolwiek awarii z uwagi na brak dodatkowego systemu wspomagania próżniowego

- Pytanie: Czy zarówno agregat pompowy wysokiej wydajności jak i pompa wspomagająca do igłofiltrów muszą być fabrycznie nowe?

- Pytanie: Czy całkowitą ilość węża tłocznego należy rozumieć jako 2 sztuki odcinka o długości ok 25mb i średnicy 200mm każdy?

- Pytanie: Czy całkowitą ilość węża ssawnego należy rozumieć jako 8 sztuk odcinków o długości ok.2.5mb i średnicy 200mm każdy?

- Pytanie: Czy dla pompy wspomagającej, musi być zapewnione miejsce i ładowność do transportu na przyczepie?

- Pytanie: W treści ogłoszenia mowa o zestawie 20 igłofiltrów z kolektorami i innymi akcesoriami. W SIWZ brak wzmianki o tym zestawie. Prosimy o uściślenie czy w ramach dostawy ma być dostarczony zestaw akcesoriów igłofiltrowych.

- Pytanie: Prosimy o uściślenie różnicy pomiędzy kryteriami oceny ofert: „Czas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi” oraz „Czas usunięcia awarii”.

- Pytanie: Czy pompa wspomagająca do igłofiltrów powinna posiadać napęd spalinowy czy elektryczny?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  informujemy:

Ad.1

Zamawiający ,wymaga aby dostarczony agregat pompowy po zamontowaniu linii ssawnej 
i tłocznej na stanowisku pracy mógł rozpocząć pracę bez konieczności zalewania linii ssawnej, korpusu pompy i innych elementów .

Ad. 2

Agregat pompowy, pompa wspomagająca, węże ssawne i tłoczne oraz osprzęt musi by fabrycznie nowy.

Ad 3

Zamawiający wyjaśnia, że linia tłoczna o całkowitej długości około 50 mb (2 odcinki po 25 mb), króciec tłoczny ( 300, redukcja 2x ( 200, węże tłoczne 2 x ( 200 PVC płasko skrętny/płaskoskładany o długości 25 mb każdy z szybkozłączami i redukcją 3 x ( 110 typu storc na obu odcinkach linii tłocznej .

Ad. 4

Zamawiający wyjaśnia, że linia ssawna : węże ssawne 2 x ( 200 (PVC zbrojony) o łącznej długości ok.20 mb. w odcinkach po 2,5mb (8 szt). każdy, zakończonych szybkozłączami 
i 2 koszami ssawnymi.

Ad. 5

Zamawiający wyjaśnia, że nie musi być dla pompy wspomagającej zapewnione miejsce 
i ładowność do transportu na przyczepie.

Ad. 6

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Ad. 7

Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ pkt XIII: „Czas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi” oraz „Czas usunięcia awarii”

Czas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi – oznacza czas usunięcia wady w okresie gwarancji i rękojmi liczony od dnia powiadomienia Wykonawcy do dnia usunięcia wady. Wielkość ta występuje w formularzu ofertowym i jest wyrażona w dniach.

Czas usunięcia awarii – oznacza czas od stawienia się przedstawiciela Wykonawcy 
u zamawiającego do usunięcia awarii. Wielkość ta występuje w formularzu ofertowym i jest wyrażona w dniach

Ponadto Zamawiający w opisie kryterium wskazuje sposób obliczania kryterium.

# Kryterium: czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi

oferta z najkrótszym czasem usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną liczbę punktów = 100, pomnożoną przez współczynnik 0,10; oferty następnie będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najkrótszym czasem usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, wg wzoru:

Kg = (najkrótszy czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi : czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w ofercie badanej) x 100 pkt x 0,10.

W kryterium „czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi” badana oferta może uzyskać maksymalnie 10,00 pkt.

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie czasu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalny czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi wynosi 21 dni. W przypadku podania w formularzu ofertowym dłuższego czasu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi niż 21 dni lub nie podanie (nie wpisanie) czasu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy zostanie uznana jako niezgodna z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Minimalny punktowany czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi wynosi 
1 dzień. Jeżeli wykonawca zaoferuje czas usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi krótszy niż 1 dzień do oceny oferty zostanie przyjęty 1 dzień.

# Kryterium: czas usunięcia awarii

oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii otrzyma maksymalną liczbę punktów = 100, pomnożoną przez współczynnik 0,10; oferty następnie będą oceniane na zasadzie proporcji 
w stosunku do oferty z najkrótszym usunięcia awarii, wg wzoru:

Kg = (najkrótszy czas usunięcia awarii : czas usunięcia awarii w ofercie badanej) x 100 pkt x 0,10.

W kryterium „czas usunięcia awarii” badana oferta może uzyskać maksymalnie 10,00 pkt.

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie czasu usunięcia awarii, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 5 dni. 
W przypadku podania w formularzu ofertowym dłuższego czasu usunięcia awarii niż 5 dni lub nie podanie (nie wpisanie) czasu usunięcia awarii, oferta Wykonawcy zostanie uznana jako niezgodna z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Minimalny punktowany czas usunięcia awarii wynosi 1 dni. Jeżeli wykonawca zaoferuje czas usunięcia awarii krótszy niż 1 dni do oceny oferty zostanie przyjęte 1 dni. Dotyczy sytuacji ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, pogotowia i alarmu powodziowego, sytuacji kryzysowej

Ad. 8

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie.

Oferty należy składać do dnia: 2016-10-05 do godz. 09.00

Termin związania ofert ulega zmianie odpowiednio.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.