Padew Narodowa, 30.09.2016

IZP.271.4.2016

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 27-09-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- Pytanie: W treści ogłoszenia mowa o zestawie 20 igłofiltrów z kolektorami i innymi akcesoriami. W SIWZ brak wzmianki o tym zestawie. Prosimy o uściślenie czy w ramach dostawy ma być dostarczony zestaw akcesoriów igłofiltrowych.

- Pytanie: Czy pompa wspomagająca do igłofiltrów powinna posiadać napęd spalinowy czy elektryczny?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  informujemy:

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach dostawy ma być dostarczony zestaw akcesoriów igłofiltrowych z sączkami-igłami ø32 mm o długości 7 m i kolektorami ssącymi, rozstaw igieł co 1 m, kolektor ssący w odcinkach zawierających 5 igłofiltrów, dwie rury do wpłukiwania (jedna o długości 4 m, druga o długości 6 m).

Ad. 2

Zamawiający informuje, że pompa wspomagająca do igłofiltrów musi mieć napęd spalinowy

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.