Padew Narodowa, 12.10.2016

IZP.271.6.2016

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - I

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Adaptacja budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w m. Przykop, Gmina Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 12-10-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie:

1.	Brak w przedmiarze wykonania rusztu drewnianego z łat 50x60 oraz obicia z płyty OSB 2 cm. Proszę o korektę przedmiaru.

2.	Brak skalkulowanych sufitów podwieszanych. Proszę o korektę przedmiaru.

3.	Brak wylewek samopoziomujących pod wykładzinę PCV. Proszę o korektę przedmiaru.

4.	Czy fundamenty powinny być docieplone XPS i zaizolowane folią kubełkową? Proszę o informację i ewentualną korektę przedmiaru.

5.	Ze względu na duży zakres robót niemożliwe jest wykonanie tego zadania w tak krótkim czasie. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania niniejszego zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  informujemy:

Ad.1

Zamawiający prosi  o doliczenie do podanego przedmiaru poz:

- ruszt drewniany łat 50x60mm  pow. 264,66 m2,

- ślepa podłoga z płyty OSB gr. 2cm pow. 264,66m2

Ad. 2

Zamawiający informuje, że zakres projektu nie obejmuje sufitów podwieszanych. Zakres prac na suficie obejmuje :

- zeskrobanie istniejących powłok malarskich,

- gruntowanie i szpachlowanie,

- malowanie farbą emulsyjną

Ad 3

Zamawiający informuje, że wylewki samopoziomujące zostały skalkulowane w poz. 1.3.18 przedmiaru robót

Ad. 4

Zamawiający informuje, że zakres projektu nie obejmuje robót izolacyjnych fundamentów.

Ad. 5

Zamawiający informuje, że nie wydłuża terminu wykonania niniejszego zamówienia.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.