Padew Narodowa, 30.10.2017

IZP.271.10.2017

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 24-10-2017 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„....Z uwagi na to, iż panele 250Wp u wszystkich producentów są wycofane z produkcji, dostępne są tylko na specjalne zamówienie to ich ceny są bardzo wysokie. Proponujemy zastosowanie paneli 260Wp lub o większej mocy. Jeżeli zastosujemy panele 260Wp w ilości zgodnej z projektem wtedy moc instalacji przekroczy 40kW co wiąże się z utratą statusu mikroinstalacji i budowa będzie wymagała dokumentacji jak dla dużych instalacji. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmniejszenia ilości paneli przy jednoczesnym zwiększeniu ich mocy tak aby moc oferowanej instalacji była nie mniejsza niż moc projektowanej instalacji, a jednocześnie nie przekraczała 40kW”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Zamawiający dopuszcza moc paneli zarówno 250 Wp jak i 260 Wp

Zmiany ilości paneli, elementów montażowych, itp. opisuje przedmiar robót.

W załączeniu nowy przedmiar robót.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:

W punkcie XII – miejsce i termin składania ofert, pkt.1

jest:

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-03 do godz. 09.00.

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Padwi Narodowej

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 5 - sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-03 o godz. 09.15

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 1 - sala konferencyjna

Powinno być:

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-06 do godz. 09.00.

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Padwi Narodowej

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 5 - sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-06 o godz. 09.15

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 1 - sala konferencyjna

W punkcie XIII – miejsce i termin otwarcia ofert, pkt.1

jest:

Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2017r. o godz. 09:15 w budynku Urząd Gminy Padew Narodowa 
ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa Pokój nr 1 - sala konferencyjna

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi 06.11.2017r. o godz. 09:15 w budynku Urząd Gminy Padew Narodowa 
ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa Pokój nr 1 - sala konferencyjna

W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy jednolity SIWZ - zmieniony – II (tekst jednolity)

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert ulega zmianie.

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-06 do godz. 09.00.

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-06 o godz. 09.15

Do wiadomości:

- Wszyscy Wykonawcy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego