Padew Narodowa, 02.11.2017

IZP.271.10.2017

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - III

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 21-10-2017 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„....W projekcie wykonawczym – architektura i konstrukcja (str.89-107) jest zamieszczony rozległy wykaz, w którym występują min. takie propozycje jak: kamera TV, traktor 120 KM, wóz asenizacyjny i inne. Pozycje te nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robot. Prosimy 
o jednoznaczne potwierdzenie, że do wyceny należy przyjmować tylko pozycje z przedmiaru. ”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Z zakresu rzeczowego projektu budowlanego wyłączono:

- pojemnik na odpady komunalne 240 l,

- przenośny wentylator powietrza o wydajności około 1000 m3/h z rurą ssącą min. 10 m

- kosiarka spalinowa,

- łopata – 2 szt,

- szpadel – 2 szt,

- grabie 2 szt.,

- taczka,

- zestaw przewodów elastycznych, zbrojonych do mycia i podlewania o łącznej dł. min. 50 m

- wózek dwukołowy ocynkowany o poj. 300 l na kołach pompowanych łożyskowanych,

- kosa spalinowa o mocy min. 2,9 kW,

- butle do próbek ścieków plastikowe – 4 szt.,

- cylindry skalowane plastikowe do ścieków – 2 szt.,

- pobierak do próbek ściekowych poj. 1 l,

- drabina aluminiowa min. 7 m,

- zadymiarka kanałowa,

- agregat hydrauliczny+ pompa hydrauliczna,

- kamera inspekcyjna do kanalizacji,

- wóz asenizacyjny,

- traktor 120 kM z przednim TUZ+kosiarka wysięgnikowa + głowica kosząca bijakowa + pług do odśnieżania + przyczepa transportowa,

- samochód pogotowia wod-kan.

Z zakresu rzeczowego projektu wykonawczego wyłączono:

- biurko komputerowe,

- fotel biurowy,

- kosz na śmieci,

- szczotkę do zamiatania,

- szufelkę do śmieci,

- uchwyt na ręczniki papierowe jednorazowe,

- dozownik na mydło,

- pojemniki na odpady komunalne 240 l,

- wiadro metalowe,

- łopata,

- szpadel

- grabie

- taczka,

- zestaw z mopem do mycia posadzek,

- okulary ochronne,

- hełm ochronny,

- rękawice ochronne,

- ubranie robocze letnie i zimowe + czapka, plus buty,

- latarka elektryczna,

- tlenomierz przenośny z pH-metrem,

- regały metalowe do pomieszczenia archiwum – 12 szt.,

- szafa metalowa na narzędzia,

- regały metalowe na wyposażenie oczyszczalni ścieków,

- stół ślusarski

- imadło ślusarskie stałe,

- komplet kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, imbusowych (trzpieniowe),

- klucz nastawny francuski,

- komplet wkrętaków - śrubokrętów,

- komplet młotków,

- kleszcze, obcęgi,

- klucze (szczypce) do rur nastawny,

- komplet pilników,

- piła ramowa ręczna do metalu,

- spawarka,

- zgrzewarka do rur PE,

- zgrzewarka do rur PP,

- wiertarka stołowa profesjonalna + metalowa szafka pod wiertarkę,

- wiertarka profesjonalna,

- wiertarko-wkrętarka profesjonalna akumulatorowa

- wiertarka udarowa profesjonalna,

- szlifierka stołowa profesjonalna + podstawa,

- podstawa pod szlifierkę

- szlifierka kątowa profesjonalna,

- podnośnik hydrauliczny 10t,

- piła tarczowa ręczna,

- przenośny wentylator powietrza,

- kosiarka spalinowa,

- zestaw przewodów elastycznych 50 m,

- wózek dwukołowy ocynkowany o poj. 300 l na kołach pompowanych łożyskowanych,

- kosa spalinowa o mocy min. 2,9 kW,

- butle do próbek ścieków plastikowe – 4 szt.,

- cylindry skalowane plastikowe do ścieków – 2 szt.,

- pobierak do próbek ściekowych poj. 1 l,

- drabina aluminiowa min. 7 m,

- zadymiarka kanałowa,

- agregat hydrauliczny+ pompa hydrauliczna,

- kamera inspekcyjna do kanalizacji,

- wóz asenizacyjny,

- traktor 120 kM z przednim TUZ+kosiarka wysięgnikowa + głowica kosząca bijakowa + pług do odśnieżania + przyczepa transportowa,

- samochód pogotowia wod-kan.

- krzesło metalowe wyściełane

- zestaw kuchenny do zlewozmywaka

- lustro

- pojemnik na wapno

- szafka ubraniowa potrójna

- wieszak ścienny

- ławka szatniowa

- apteczka z wyposażeniem

- oczomyjka

- szafa metalowa na sprzęt bhp

- regał metalowy

- szafki wiszące na dokumenty

Powyzsze elementy wyposażenia nigdy nie były przedmiotem zamówienia, a jedynie omyłkowo nie zostały usunięte z części dokumentacji.

Do kalkulacji należy przyjąć:

- gaśnica proszkowa 6 kg – 3 szt.,

- szelki bezpieczeństwa – 3 szt.,

- linka stylonowa do pasów bezpieczeństwa 11 m – 3 szt.,

- drabina strażacka min. 9 m

- wykrywacz miernik stężenia gazów (czterogazowy: H2S, CH4, CO, O2 ) wyposażony w pompkę do poboru próbek,

- maska gazowa z pochłaniaczem wielogazowym – 3 kpl

- koło ratunkowe z rzutką oraz linka asekuracyjna 10 m – 3 kpl

- aparat powietrzny butlowy, nadciśnieniowy z wyposażeniem ( z ilością powietrza n. min. 15 min.) – 3 kpl.,

- statyw bezpieczeństwa z urządzeniem wyciągowym,

- oznakowania

W związku z powyższym załącza się poprawiony przedmiar robót.

W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy:

W punkcie XII – miejsce i termin składania ofert, pkt.1

jest:

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-06 do godz. 09.00.

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Padwi Narodowej

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 5 - sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-06 o godz. 09.15

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 1 - sala konferencyjna

Powinno być:

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-07 do godz. 09.00.

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Padwi Narodowej

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 5 - sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-07 o godz. 09.15

w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 1 - sala konferencyjna

W punkcie XIII – miejsce i termin otwarcia ofert, pkt.1

jest:

Otwarcie ofert nastąpi 06.11.2017r. o godz. 09:15 w budynku Urząd Gminy Padew Narodowa 
ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa Pokój nr 1 - sala konferencyjna

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2017r. o godz. 09:15 w budynku Urząd Gminy Padew Narodowa 
ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa Pokój nr 1 - sala konferencyjna

W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy jednolity SIWZ - zmieniony – III (tekst jednolity)

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-07 do godz. 09.00.

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-07 o godz. 09.15

Do wiadomości:

- Wszyscy Wykonawcy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego