# Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………. 2017 r.

...................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postępowania na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny  w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepompownią” „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Piekoszów ul. Wolności na wysokości dz. 550/4 do działki nr 508 w kierunku Wincentowa, gm. Piekoszów”

Zestawienia materiałów i technologii robót punktowanych w kryterium jakości i przyjętych do kalkulacji cenowej

Oświadczam, iż następujące materiały/technologie przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

| RUROCIĄGI – system, wraz z uszczelnieniami i kształtkami) | Materiał |
| --- | --- |
|  |  | SN Sztywność obwodowa rury | SDR Proporcja średnicy rury do sumy grubości ścianek | Nazwa producenta |
| 1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w tym przyłącza kanalizacji sanitarnej | PCV (lite) | Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką * lub Rury PVC SN8 lite z wydłużonym kielichem i uszczelką * lub Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie * lub Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym * lub Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie * | mini. 34 |  |

* Niepotrzebne skreślić. Brane będą pod uwagę tylko pozycje nie skreślone oraz te w których określono producenta w przypadku pozostawienia więcej niż jednej pozycji bez skreślenia wykonawca nie otrzyma punktacji.

Wskazanie w tabeli rur o określonych parametrach jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania, że Wykonawca użyje do montażu wskazanych rur również kształtki (między innymi kolana, trójniki) 
o parametrach takich samych jak rury i tego samego producenta co rury.

Punktacji zostaną poddane n/w rury:

- Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką  - 0,00 pkt

- Rury PVC  SN8 lite z wydłużonym kielichem  i uszczelką

lub

Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie – 10,00 pkt

- Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym

lub

Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 20,00 pkt

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)