Piekoszów, dnia 16.11.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Nawiązując do zamieszczonych na stronie Zamawiającego przedmiarów robót, Zamawiający informuje Wykonawców, że w przedmiotowym zadaniu występuje również taka pozycja jak Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN.

W dniu 10 listopada nasz pracownik wspólnie z Państwa przedstawicielem przeprowadził wizją lokalną na terenie przyszłej inwestycji, na której uzyskał informację, że jest to błąd w dokumentacji oraz że żadnego montażu i stawiania słupów linii napowietrznej nN Zamawiający nie przewiduje.

Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie powyższej niezgodności

Odpowiedź:

Zamieszczony przez Zamawiającego zapis w przedmiarach robót dotyczący montażu i stawiania slupów linii napowietrznej nn należy rozumieć jako całość "Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem". Zapis wynika z programu kosztorysowego. Odnosi się do montażu konstrukcji (hak z uchwytem) w postaci uzbrojenia istniejących słupów w celu podwieszenia dodatkowego przewodu. Zamawiający nie przewiduje stawiania slupów linii napowietrznej nn.