KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki  
na odcinku Siedlątków – Pęczniew o długości 1,684 km.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | kalk. własna | Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie | km | 1,684 |  |  |
| 1.2 | KNR-W 2-010113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,684 |  |  |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 2.1 | KNNR 6 080807 | Demontaż i montaż barier drogowych stalowych | m | 243,000 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-31 0811-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z załadunkiem i wywozem na odległość do 10 km | m2 | 1 251,540 |  |  |
| 2.3 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km | m3 | 502,336 |  |  |
| 3 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - ODMULENIE ROWÓW, MONTAŻ STUDNI ŚCIEKOWYCH |
| 3.1 | KNNR 6 1302-05 | Oczyszczenie przepustów średnicy 0,8 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 43,000 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - krotność 2 (na dopływie i odpływie przepustu) | m | 300,000 |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ OD KM 3+600 DO KM 5+135,25 |
| 4.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m2) | m2 | 9 211,500 |  |  |
| 4.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grubości 8 cm | m2 | 9 211,500 |  |  |
| 4.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m2) | m2 | 9 211,500 |  |  |
| 4.4 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 8 904,450 |  |  |
| 4.5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 8 904,450 |  |  |
| 4.6 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 | 8 443,875 |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA DROGI OD KM 5+135,25 DO KM 5+283,84 |
| 5.1 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa grubości 15 cm | m2 | 1 465,002 |  |  |
| 5.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 12 cm | m2 | 1 465,002 |  |  |
| 5.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grubości 8 cm | m2 | 1 465,002 |  |  |
| 5.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m2) | m2 | 1 465,002 |  |  |
| 5.5 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1 338,207 |  |  |
| 5.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 1 338,207 |  |  |
| 5.7 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 | 1 280,130 |  |  |
| 6 | CHODNIK |
| 6.1 | KSNR 6 0401-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 80,000 |  |  |
| 6.2 | KSNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 87,000 |  |  |
| 6.3 | KSNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa grubości 10 cm | m2 | 160,000 |  |  |
| 6.4 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 153,000 |  |  |
| 6.5 | KSNR 6 0503-01 | Chodniki z płyt betonowych ryflowanych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 7,000 |  |  |
| 7 | ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NA POLA |
| 7.1 | kalk. własna | Wykonanie zjazdu indywidualnego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm wraz z przepustem fi 50 cm i długości 8 m zakończonego ściankami czołowymi prostymi | m2 | 600,000 |  |  |
| 8 | ZJAZDY NA DROGI BOCZNE |
| 8.1 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 250,000 |  |  |
| 8.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 12 cm | m2 | 250,000 |  |  |
| 8.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grubości 8 cm | m2 | 250,000 |  |  |
| 9 | POBOCZA |
| 9.1 | KNNR 6 1301-06 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm | m2 | 4 060,000 |  |  |
| 9.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 12 cm | m2 | 4 060,000 |  |  |
| 10 | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 10.1 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | 12,000 |  |  |
| 10.2 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 52,000 |  |  |
| 10.3 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 3,000 |  |  |
| 10.4 | KNR 2-31 0706-05 | Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | 1,000 |  |  |
| 10.5 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 10.6 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni powyżej 0,3 m2 (D-6, długość boku 600 mm) | szt. | 2,000 |  |  |
| 10.7 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 10,000 |  |  |
| 10.8 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni powyżej 0,3 m2 (U-3a i U-3b) | szt. | 10,000 |  |  |
| 10.9 | kalk. własna | Montaż punktowych elementów odblaskowych o odbłyśniku barwy białej | szt. | 50,000 |  |  |
| 11 | INNE |
| 11.1 | kalk. własna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1,684 |  |  |

Wartość robót netto  …………….………..  zł. (słownie: ………………..…………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………….)

+ podatek VAT 23% w kwocie  ………………..…………….. zł. (słownie: ………….………………………….

………………………………………………………………………………….…………………………………)

Wartość robót brutto …………………….. zł. (słownie: …………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………..……………………………………)

………………………………….

miejscowość i data 							……………………………

podpis osób(y) upoważnionej 
do  reprezentowania Wykonawcy