## Załącznik nr 11

# Przedmiar robót (kosztorys nakładczy)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i przystosowania pomieszczeń do montażu windy |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-01-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy | 5,34 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0430-05-050 | Rozebranie ołacenia dachu | 5,34 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 4-04 0802-01-050 | Rozebranie konstrukcji daszka z elementów stalowych. | 5,34 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 4-04 0804-01-040 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych | 8,00 | m |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0212-02-060 | Rozbiórka konstrukcji betonowych schodów | 1,64 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0349-04-060 | Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej | 3,61 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0347-10-050 | Skucie występu gr 10 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | 5,28 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0106-05-060 | Usunięcie gruzu z poziomu piwnic | 5,78 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 5,78 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na dalsze 10 km | 5,78 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Wykonanie podszybia |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0106-01-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych z odrzuceniem na odległość do 3 m | 1,66 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. | 0,42 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 2-22 0201-02-050 | Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe o grubości 5 cm | 4,16 | m2 |  |  |
| 14 | Wacetob 2-02 0606-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii polietylenowej szerokiej | 4,16 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe. | 0,83 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0207-01-050 | Ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 3 m. | 10,37 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0207-07-050 | Dodatek za dalsze 12 cm grubości ścian żelbetowych | 10,37 | m2 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 1908-0301-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy 10 mm. | 0,05 | t |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów 10 mm. | 0,05 | t |  |  |
| 20 | KNR 2-02 1505-11-050 | Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych,farbą emulsyjną | 12,03 | m2 |  |  |
| 21 | Wacetob 2-02 0606-03-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe z folii polietylenowej szerokiej | 9,64 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Przystosowanie pomieszczeń |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0337-07-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej | 20,70 | m |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0346-05-020 | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek nadproży | 3,00 | szt |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0126-05-040 | Osadzenie nadproży prefabrykowanych. | 21,60 | m |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0324-03-040 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1 cegły "na pełno". | 3,45 | m |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0329-05-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych | 7,95 | m3 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0708-0201-040 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach szerokości do 25 cm | 10,35 | m |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0711-05-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 2 m2 | 14,22 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 0-28 2629-06-040 | Montaż profilii styropianowych | 17,10 | m |  |  |
| 30 | KNR 0-23 2612-08-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 17,10 | m |  |  |
| 31 | KNR 0-23 2612-06-050 | Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni profili | 5,97 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 0-23 0933-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | 5,97 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 0-23 0933-04-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 o grub.2 mm, na uprzednio przygotowanym podłożu | 5,97 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 0-23 2614-0220-050 | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - uzupełnienie uszkodzonego docieplenia | 1,00 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 0-14 2010-0301-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 | 29,32 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 1016-02-020 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych | 2,00 | szt |  |  |
| 37 | KNR 2-02 1017-02-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | 3,60 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 0-12 1118-09-050 | Posadzki z płytek układanych na klej | 11,69 | m2 |  |  |
| 39 | KNR 0-12 1121-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | 11,69 | m2 |  |  |
| 40 | KNR 0-12 1120-03-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej | 11,52 | m |  |  |
| 41 | KNR 20-2U 2809-05-040 | Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych | 11,52 | m |  |  |
| 42 | KSNR 2 1106-04-040 | Listwy przyścienne | 20,81 | m |  |  |
| 43 | KNR 2-15 0205-04-040 | Przewody wentylacyjne | 3,50 | m |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych | 4,00 | szt |  |  |
| 45 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | 60,43 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1505-07-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną | 58,64 | m2 |  |  |
| 47 | KNR 2-02 1505-07-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ścian farbą emulsyjną | 136,52 | m2 |  |  |
| 48 | KNR 0-23 2611-02-050 | Wzmocnienie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | 255,59 | m2 |  |  |
| 49 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie gruzu z pomieszczeń | 9,25 | m3 |  |  |
| 50 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 9,25 | m3 |  |  |
| 51 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na dalsze 10 km | 9,25 | m3 |  |  |
| 52 | KNR 2-02 1611-02-020 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m. | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Obudowa schodów w poziomie piwnicy |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-02 0120-02-050 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły. | 16,92 | m2 |  |  |
| 54 | Wacetob 2-02 1027-02-050 | Drzwi wewnętrzne pełne,jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI30 | 2,05 | m2 |  |  |
| 55 | KNR 2-02 0803-03-050 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | 25,38 | m2 |  |  |
| 56 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | 25,38 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Remont zejścia do piwnicy |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-02 1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. | 0,22 | m3 |  |  |
| 58 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | 0,43 | m3 |  |  |
| 59 | KNR 4-01 0811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | 2,11 | m2 |  |  |
| 60 | KNR 4-01 0211-01-050 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianie i schodach | 7,30 | m2 |  |  |
| 61 | KNR 20-2U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | 7,30 | m2 |  |  |
| 62 | KNR 20-2U 1132-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ATLAS | 7,30 | m2 |  |  |
| 63 | KNR 0-12 1121-01-050 | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej | 7,30 | m2 |  |  |
| 64 | KNR 0-12 1121-05-050 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej | 7,30 | m2 |  |  |
| 65 | KNR 0-12 1122-01-040 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej | 13,27 | m |  |  |
| 66 | KNR 0-12 1122-07-040 | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej z przecinaniem płytek | 13,27 | m |  |  |
| 67 | KNR 20-2U 2809-05-040 | Listwy wykańczające przy cokolikach | 13,27 | m |  |  |
| 68 | KNR 2-02 1207-06-040 | Balustrady chromoniklowane, jednopłaszczyznowe. | 5,10 | m |  |  |
| 69 | KNR 4-01 0722-0101-050 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych | 12,16 | m2 |  |  |
| 70 | KNR 2-02 1505-10-050 | Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną | 12,16 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 71 | Wacetob 5-08 0405-03-020 | Montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem | 1,00 | szt |  |  |
| 72 | KNR 4-03 1134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | 6,00 | szt |  |  |
| 73 | KNR 4-03 1122-02-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0 | 3,00 | szt |  |  |
| 74 | KNR 4-03 1129-01-020 | Demontaż centrali komputerowej | 1,00 | szt |  |  |
| 75 | KNR 5-08 0401-04-020 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów | 1,00 | szt |  |  |
| 76 | KNNR 5 0308-130-020 | Ponowny montaż centrali komputerowej | 1,00 | szt |  |  |
| 77 | KNR 5-08 0502-10-090 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane | 7,00 | kpl |  |  |
| 78 | KNR 5-08 0511-13-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych 2x40 W,końcowych z podłączeniem | 4,00 | szt |  |  |
| 79 | KNR 5-08 0511-13-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych 2x40 W z modułem oświetlenia awaryjnego | 2,00 | szt |  |  |
| 80 | KNR 5-08 0507-02-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych z czujnikiem ruchu i modułem oświetlenia awaryjnego | 1,00 | szt |  |  |
| 81 | KNR 5-08 0005-06-020 | Montaż puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 80 mm z przygotowaniem podłoża ceglanego - ręcznie (z.nr 4/94) | 13,00 | szt |  |  |
| 82 | KNR 5-08 0307-04-020 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej | 6,00 | szt |  |  |
| 83 | KNR 5-08 0309-03-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem | 3,00 | szt |  |  |
| 84 | KNR 5-08 0209-0104-040 | Przewody wtynkowe typu YDYt-250 V 3x1,5 mm2 mocowane w tynku | 50,00 | m |  |  |
| 85 | KNR 5-08 0209-0104-040 | Przewody wtynkowe typu YDYt-250 V 3x2,5 mm2 mocowane w tynku do podłoża betonowego. | 30,00 | m |  |  |
| 86 | KNR 5-08 0209-06-040 | Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V 5x2,5 mm2 układane w tynku | 10,00 | m |  |  |
| 87 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 90,00 | m |  |  |
| 88 | KNNR 5 1208-020-040 | Zaprawienie bruzd | 90,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem cz. 1: |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż dźwigu osobowego zewnętrznego z szybem i obudową |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Dźwig osobowy |  |  |  |  |
| 89 | (AW) AW-0 00-01-090 | Dostawa i montaż dźwigu osobowego zewnętrznego z szybem i obudową | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem cz. 2: |  |  |  |  |
| 3. | Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania parkingu i dojazdu do windy |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Chodnik i miejsce parkingowe |  |  |  |  |
| 90 | KNR 2-31I 0807-01-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | 16,16 | m2 |  |  |
| 91 | KNR 2-31I 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych | 17,20 | m |  |  |
| 92 | KNR 2-01 0125-02-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | 8,12 | m2 |  |  |
| 93 | KNR 2-01 0125-06-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za dalsze 10 cm grubości warstwy | 8,12 | m2 |  |  |
| 94 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 9,84 | m |  |  |
| 95 | KNR 2-31 0106-01-050 | Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie | 7,38 | m2 |  |  |
| 96 | KNNR 6 0502-03010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem | 7,38 | m2 |  |  |
| 97 | KNR 4-01 1207-0201-040 | Malowanie linii konturowych farbą chlorokauczukową | 21,00 | m |  |  |
|  |  | Razem cz. 3: |  |  |  |  |
| 4. | Oznakowanie obiektu i miejsc parkingowych znakami informacyjnymi o dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz o dofinansowaniu zadania |  |  |  |
| 4.1 |  | Oznakowanie obiektu i tablice informacyjne |  |  |  |  |
| 98 | KNR 2-31I 0702-02-020 | Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych | 1,00 | szt |  |  |
| 99 | KNR 2-31I 0703-02-020 | Przymocowanie tablicy o powierzchni ponad 0,3 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 100 | (AW) AW-0 00-02-090 | Tablice informacyjne o dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych i dofinansowaniu zadania | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem cz. 4: |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys: |  |  |  |  |