POMOCNICZY  PRZEDMIAR  ROBÓT

dla zadania Remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach – Etap I

(Droga powiatowa Nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach

na odc. od ul. Łęczyckiej do ul. Piotrowskiego w Poddębicach)

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty rozbiórkowe i ziemne |  |
| 1.1 | D - 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodników i opaski z płyt betonowych , kostki betonowej i zjazdów z trylinki , płyt betonowych oraz ułożenie na paletach elementów betonowych nadających się do ponownego wbudowania, reszta materiałów do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy | m2 | 1 686,0 |
| 1.2 | D - 01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych oraz ułożenie na paletach elementów betonowych nadających się do ponownego wbudowania reszta materiałów do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy | m | 317,0 |
| 1.3 | D -01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych oraz ułożenie na paletach elementów betonowych nadających się do ponownego wbudowania, reszta materiałów do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy | m | 700,0 |
| 1.4 | D - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika | m2 | 1 420,0 |
| 2. Chodnik, krawężniki i obrzeża |  |
| 2.1 | D – 08.01.01b | Ustawienia krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 na ławie betonowej z oporem | m | 320,0 |
| 2.2 | D – 05.03.04a | Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni betonem wylewanym C 16/20 | m | 320,0 |
| 2.2 | D - 08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20x100 na ławie betonowej | m | 720,0 |
| 2.3 | D – 05.03.23a D – 04.02.01 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5,0 cm i warstwie z piasku średniej grubości po zagęszczeniu 5,0 cm | m2 | 830,0 |
| 2.4 | D – 08.04.01 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5,0 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 590,0 |
| 3. Inne roboty |  |
| 3.1 | D – 09.01.01 | Wykonywanie trawników z humusowaniem terenu i obsianiem trawą | m2 | 450,00 |
| 3.2 | Kalkulacja własna | Regulacja studni i zaworów wodociągowych | szt. | 12,0 |
| 3.3 | Kalkulacja własna | Regulacja studzienki kanalizacyjnej | szt. | 1,0 |
| 3.4 | Kalkulacja własna | Regulacja studzienki telekomunikacyjnej | szt. | 1,0 |
| 3.5 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie punktów stałej osnowy geodezyjnej | szt. | 1,0 |
| 3.6 | Kalkulacja własna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1,0 |