|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | | **j.m.** | **ilość** |
| 1 | Aparat do znieczulania KION | | szt. | 2 |
| 2 | Kardiomonitor Artema | | szt. | 1 |
| 3 | KTG Sonicaid FM-7 | | szt. | 1 |
| 4 | KTG Sonicaid | | szt. | 2 |
| 5 | Kardiomonitor MoniCard | | szt. | 1 |
| 6 | Kardiomonitor CM4211S | | szt. | 1 |
| 7 | Kardiomonitor FX862 | | szt. | 1 |
| 8 | Kardiomonitor Siemens (monitor z kionami) | | szt. | 2 |
| 9 | Kardiomonitor Vismo | | szt. | 1 |
| 10 | Kardiomonitor | | szt. | 2 |
| 11 | Kamera identyfikacyjna AGFA | | szt. | 1 |
| 12 | Komora laminarna | | szt. | 1 |
| 13 | KTG SRF618B | | szt. | 1 |
| 14 | Aparat EKG | | szt. | 2 |
| 15 | Aparat EKG Remco Delta 3 plus | | szt. | 1 |
| 16 | Aparat wysiłkowy | | szt. | 1 |
| 17 | Zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia Aspel) | | szt. | 1 |
| 18 | Monitor przyłóżkowy | | szt. | 4 |
| 19 | Automatyczny analizator hemat. Cell-Dyn 1700 | | szt. | 1 |
| 20 | Analizator jonów easy lyte calcium + osprzęt | | szt. | 1 |
| 21 | Analyzer 300 (aparat do badań biochemicznych ALCYON) | | szt. | 1 |
| 22 | Analizator do elektrolitów GD 5043 SUB INSTRUMEN | | szt. | 1 |
| 23 | Zestaw do elektroforezy Harcel d-180 | | szt. | 1 |
| 24 | Minifotometr Plus LP20V1.0 | | szt. | 1 |
| 25 | Lampa bakteriobójcza stojąca | | szt. | 1 |
| 26 | Zestaw reanimacyjny WR5011S (kardiomonitor CM 4212 SR) | | szt. | 1 |
| 27 | Respirator SIMV Pulmonolog | | szt. | 1 |
| 28 | Monitor SC 7000 (kardiomonitor Siemens) | | szt. | 1 |
| 29 | Pulsoksymetr 8405340 | | szt. | 1 |
| 30 | Pulsoksymetr NPB-75L | | szt. | 1 |
| 31 | Fotometr Pointo-Euro | | szt. | 1 |
| 32 | Fotometr Epoll-20 | | szt. | 1 |
| 33 | Fotometr Corning 480 | | szt. | 1 |
| 34 | Aparat Cardiac-Reader | | szt. | 1 |
| 35 | Spektrofotometr Epoll-2 | | szt. | 1 |
| 36 | Holter cisnieniowy CR 05 | | szt. | 1 |
| 37 | Spiromax | | szt. | 1 |
| 38 | Aparat do mierzenia ciśnienia | | szt. | 4 |
| 39 | Pas mocujący szeroki 40 mm WS-23 | | szt. | 1 |
| 40 | Korpus zacisku | | szt. | 5 |
| 41 | Pas podnóżka WS- 42 | | szt. | 1 |
| 42 | Pas z klamrami szerokimi 100 mm | | szt. | 1 |
| 43 | Uchwyt nadgarstka WS- 34,5 | | szt. | 2 |
| 44 | Uchwyt ręki WS- 43 | | szt. | 1 |
| 45 | Wałek podporowy duży WS-05,5 | | szt. | 2 |
| 46 | Aparat lancetron GTF 400 | | szt. | 1 |
| 47 | Elektroda neutralna | | szt. | 1 |
| 48 | Imadło chirurgiczne Heger- Mayo 265 | | szt. | 1 |
| 49 | Kleszczyki Halsteda | | szt. | 1 |
| 50 | Kabel światłowodowy | | szt. | 1 |
| 51 | Kulociąg Schroeder 250 mm | | szt. | 1 |
| 52 | Naczyniowa kaniula Schmid | | szt. | 1 |
| 53 | Narzędzie chirurgiczne Prepariusz | | szt. | 1 |
| 54 | Nożyczki chirurgiczne Cooper zak | | szt. | 2 |
| 55 | Nożyczki prep. Nelson- Metzenbaum | | szt. | 1 |
| 56 | Nożyczki Metzenbaum | | szt. | 1 |
| 57 | Nożyczki prep. Metzenbaum | | szt. | 2 |
| 58 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka | | szt. | 1 |
| 59 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka | | szt. | 1 |
| 60 | Stripper żylny Nabatoff | | szt. | 1 |
| 61 | Staplery | | szt. | 1 |
| 62 | Wziernik pachwinowy Breisky | | szt. | 1 |
| 63 | Imadło chirurgiczne Hegar | | szt. | 2 |
| 64 | Kleszczyki naczyniowe Kocher | | szt. | 2 |
| 65 | Kleszczyki naczyniowe Pean | | szt. | 1 |
| 66 | Kleszczyki naczyniowe Rochester | | szt. | 2 |
| 67 | Uchwyt skalpela nr 3 135 mm | | szt. | 1 |
| 68 | Uchwyt skalpela nr 4 | | szt. | 1 |
| 69 | Uchwyt skalpela nr 4 135 mm | | szt. | 1 |
| 70 | Zacisk opatrunkowy Backhaus 135 mm | | szt. | 1 |
| 71 | Lampa operacyjna | | szt. | 1 |
| 72 | Laser z oprzyrządowaniem CTL 1106 MX | | szt. | 1 |
| 73 | Laser He- Ne 632 mm | | szt. | 1 |
| 74 | System sterowania | | szt. | 1 |
| 75 | Tory światłowodowe | | szt. | 1 |
| 76 | Terapuls GS- 220 | | szt. | 1 |
| 77 | Terapuls GS- 220 940045 | | szt. | 1 |
| 78 | Bieżnia | | szt. | 1 |
| 79 | Sonikator z aplikatorem | | szt. | 1 |
| 80 | Elektryczna piła do gipsu | | szt. | 1 |
| 81 | Tester szczelności | | szt. | 1 |
| 82 | Myjka ultradźwiękowa | | szt. | 1 |
| 83 | Destylatorka | | szt. | 1 |
| 84 | Czytnik pasków moczu | | szt. | 1 |
| 85 | Sterylizator AS 446 | | szt. | 1 |
| 86 | Sterylizator ASVE | | szt. | 1 |
| 87 | Sterylizator | | szt. | 1 |
| 88 | Autoklaw ASHE | | szt. | 2 |
| 89 | Drukarka Optimus SA2400 | | szt. | 1 |
| 90 | Łóżko | | szt. | 7 |
| 91 | Stół zabiegowy | | szt. | 1 |
| 92 | Kozetka lekarska | | szt. | 1 |