Załącznik
do Uchwały Nr XI.62.2015
Rady Gminy Potworów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY POTWORÓW

Potworów, październik 2015

Zespół autorski:

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Artur Kalicki

Aneta Biernacka

Karolina Konsek

Zdzisław Wolny

Andrzej Kempa

Spis treści

Streszczenie	3

1Podstawy formalne opracowania	3

2Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym	3

2.1Polityka Unii Europejskiej oraz świata	3

2.2Dyrektywy Unii Europejskiej	3

2.3Cel i zakres opracowania	4

3Dotychczasowe działania Gminy Potworów na rzecz gospodarki niskoemisyjnej	4

4Charakterystyka społeczno-gospodarcza Gminy Potworów	5

4.1Lokalizacja miasta	5

4.2Klimat	6

4.3Demografia	6

4.4Działalność gospodarcza	6

4.5Rolnictwo i leśnictwo	6

4.6Zabudowa mieszkaniowa	6

5Infrastruktura Gminy Potworów	6

5.1Infrastruktura drogowa	6

5.2Instalacje sieciowe	7

5.2.1Zaopatrzenie w ciepło	7

5.2.2System gazowniczy	7

5.3Inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej	7

5.3.1Gospodarka odpadami	7

6Stan środowiska na terenie Gminy Potworów	7

6.1Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych	7

6.2Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Gminy Potworów	10

7Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej	11

7.1Struktura PGN 	11

7.2Metodyka 	12

7.3Informacje od przedsiębiorstw energetycznych 	12

7.4Ankietyzacja obiektów 	13

7.5Pozostałe źródła danych 	13

8Inwentaryzacja emisji CO2	13

8.1Jednostki użyteczności publicznej	13

8.2Transport	15

8.3Oświetlenie	18

8.4Obiekty mieszkalne	19

8.5Energia elektryczna	20

8.6Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 – rok 2014	25

8.7Inwentaryzacja emisji CO2 – prognoza na rok 2020	25

8.8Inwentaryzacja emisji CO2 – prognoza na rok 2023	25

8.9Inwentaryzacja emisji – podsumowanie	25

9Plan gospodarki niskoemisyjnej	26

9.1Cele szczegółowe	26

9.2Opis strategii	26

9.3Obszary interwencji	26

9.4Projekt działań	26

9.5Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych	36

9.6Efekt ekologiczny	36

9.7Wizja i cele strategiczne	36

10Realizacja planu	37

11Harmonogram działań	37

11.1Finansowanie przedsięwzięć	39

11.1.1Poziom unijny	39

11.1.2Poziom krajowy	40

11.1.3Poziom wojewódzki	55

11.1.4Poziom lokalny	56

11.2 System monitoringu i oceny – wytyczne	56

11.3 Analiza ryzyka realizacji planu	57

Spis tabel	57

Spis rysunków	57

# Streszczenie

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potworów” został opracowany, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Działania zawarte w PGN w efekcie prowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Potworów.

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zachowano spójność z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Celem PGN jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Potworów, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-środowiskową oceną.

W przedmiotowym dokumencie przeanalizowano stan aktualny, dokonano oceny stanu środowiska, oceny energochłonności i emisyjności, analizę stanu i potencjału technicznego ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji oraz opisano uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla roku bazowego 2014 oraz opisano metodologię inwentaryzacji dla PGN.

Wyznaczono aspekty organizacyjne i finansowe, ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania inwestycji. Uwzględniając powyższe analizy, stan środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i unijnego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne określono w PGN cele na lata 2015-2020.

Określono planowany na 2020 rok wskaźnik redukcji emisji CO2 w stosunku do przyjętego roku bazowego 2014, a także planowany wskaźnik redukcji zużycia energii, wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego.

# Podstawy formalne opracowania

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Potworów podjęła uchwałę Nr VIII.41.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Podstawą formalną opracowania dokumentu strategicznego jakim jest „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Potworów” jest umowa Nr RGK.271.11.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. pomiędzy Gminą Potworów, reprezentowaną przez Wójta – Marka Klimka a konsorcjum firm „ECO-SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk” w Rybniku, reprezentowaną przez Panią Sylwię Brzezicką-Tesarczyk oraz GRUPĄ BIOSTAT Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez Andrzeja Kempę.

# Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym

## Polityka Unii Europejskiej oraz świata

W związku z globalnymi zmianami klimatu Unia Europejska podjęła działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Protokół z Kioto to prawnie wiążące porozumienie, w ramach, którego kraje uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Protokół z Kioto jest kluczowym uzupełnieniem do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684. Do gazów powodujących efekt cieplarniany zalicza się: dwutlenek węgla (CO2), metan CH4), Podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęgowodory (PFC), sześciofluorek siarki (SF6). Kraje ratyfikujące protokół zobowiązały się do redukcji emisji tych gazów średnio o 5% poziomu emisji w stosunku do roku 1990. W przypadku niedoboru bądź nadwyżki są zobowiązane do sprzedaży lub kupna limitów emisji od innych krajów.

Strategia tematyczna Unii Europejskiej podkreśla znaczącą rolę samorządów terytorialnych w walce z globalnymi zmiana klimatycznymi. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który ma na celu określenie długoterminowych przedsięwzięć prowadzących do poprawy efektywności energetycznej urządzeń, zwiększenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Szczegółowymi celami Protokołu z Kioto są:

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020r. w stosunku do 1990roku przez każdy kraj członkowski,

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 roku, w tym osiągnąć 10% udziału biopaliw,

- zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% do roku 2020.

Ponadto jednym z priorytetowych zadań oraz celów Unii Europejskiej jest zapewnienie rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju czego zapisy znaleźć można w pakiecie klimatycznym 3 x 20 którego celem jest zapobiegnięcie wzrostu średniorocznej temperatury o nie więcej niż 2%.

## Dyrektywy Unii Europejskiej

Oprócz powyższych jednymi z głównych europejskich aktów prawnych wpływającymi na kształt lokalnych polityk klimatyczno-energetycznych są:

- Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nakłada na Państwa Członkowskie następujące obowiązki:

- ustalenie metody obliczania/pomiaru charakterystyki energetycznej budynków;

- ustalenie minimalnych standardów w zakresie charakterystyki energetycznej, jakie muszą spełniać nowe budynki oraz budynki poddawane renowacji;

- ustalenie procedury certyfikacji energetycznej budynków, dzięki której potencjalni nabywcy lub najemcy budynków (mieszkalnych, usługowych itp.) będą mogli uzyskać informacje na temat ich charakterystyki energetycznej;

- umieszczenie świadectw charakterystyki energetycznej na wszystkich budynkach użyteczności publicznej;

- ustalenie procedury kontroli systemów klimatyzacji i systemów grzewczych powyżej określonej mocy.

- Komunikat Komisji Europejskiej KOM (2009) 490 „Plan działania na rzecz mobilności w miastach” zawierający propozycje działań wspierających mobilność w miastach.

- Dyrektywa 93/116/WE z 17 grudnia 1993 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 80/1268/EWG odnoszącą się do zużycia paliwa w pojazdach silnikowych.

- Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

- Dyrektywa 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG.

## Cel i zakres opracowania

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zinwentaryzowanie emisji z poszczególnych sektorów występujących na terenie gminy a także wskazanie działań mających na celu obniżenie wyżej wymienionego poziomu emisji do roku 2020 w stosunku do roku bazowego.

Stworzenie bazowej inwentaryzacji emisji na podstawie stanu teraźniejszego pozwoli określić, które tereny ująć jako priorytetowe pod kątem działań inwestycyjnych służących minimalizacji niskiej emisji do 2020 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej definiuje konkretne środki, mające przysłużyć się zmniejszeniu emisji gazów powodujących efekt cieplarniany w określonym horyzoncie czasowym na szczeblu lokalnym. Głównymi założeniami opracowanego planu jest redukcja dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery w procesach energetycznego spalania oraz redukcji końcowego zużycia energii przez odbiorcę.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje strategią działania budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, usługowe, produkcję ciepła lub chłodu w tych budynkach, transport samochodowy oraz transport miejski a także zużycie innych mediów występujących na terenie gminy. Ponadto szereg zewidencjonowanych danych dotyczących budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej umożliwia identyfikację obszarów problematycznych np. pozwala określić ilość budynków  nie poddanych termomodernizacji.

# Dotychczasowe działania Gminy Potworów na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

Urząd Gminy Potworów od wielu lat realizuje szereg działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z efektywnością energetyczną, które mają wpływ na zmniejszenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. Do działań tych należą:

- Montaż kolektorów słonecznych – w 104 gospodarstwach domowych zainstalowano kolektory słoneczne, służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Kozieńcu, polegająca na dociepleniu ścian styropianem o grubości 10 cm, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropu, wymianie pokrycia dachowego,

- Modernizacja świetlicy w Mokrzcu, polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz odnowieniu elewacji,

- Dobudowa oświetlenia drogowego w Kacperkowie: montaż 7 szt. lamp sodowych o mocy 70W każda,

- Przebudowa drogi ul. Stawowej w Potworowie na długości 1,275 km, polegająca na zmianie nawierzchni z żużlowo – żwirowej na bitumiczno - asfaltową.

W Urzędzie Gminy Potworów funkcjonuje Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Do zadań referatu należą:

- opiniowanie rozwiązań proponowanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania,

- opiniowanie i uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji obiektów modernizowanych oraz w istniejących budynkach w przypadku zmiany źródła ciepła,

- opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych zawartych we wnioskach o dofinansowanie dla inwestycji gminnych,

- zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych,

- przygotowywanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych,

- uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach oraz instalacjach energetycznych na obiektach gminy,

- prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminy,

- monitorowanie i analiza zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy,

- nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

- prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy,

- propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii.

Do dnia dzisiejszego Urząd Gminy Potworów opracował następujące programy i strategie, dzięki którym wdrożono przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych:

Dokumenty obowiązujące na obszarze gminy:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potworów, 2003

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się wg warunków określonych przez dystrybutora energii i eksploratora sieci – z istniejącego systemu energetycznego za pośrednictwem istniejących, słupowych stacji transformatorowych. Studium uwzględnia lokalizację nowych stacji transformatorowych, w ilości wynikającej z każdorazowego zapotrzebowania.

W kwestii zaopatrzenia w ciepło z kotłowni indywidualnych, zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii (gaz przewodowy, lub butlowy, olej opałowy, energia elektryczna, biomasa lub alternatywne źródła energii odnawialnej).

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Potworów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 aktualizacja, Potworów 2012

W dokumencie pojawiły się następujące zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe na lata 2013-2016:

- Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora publicznego,

- Popularyzacja termomodernizacji budynków w gospodarstwach indywidualnych: 90 szt.,

- Termomodernizacja budynku: świetlica wiejska w Grabowej,

- Wymiana istniejących kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na ekologiczne,

- Likwidacja „niezalegalizowanych” punktów eksploatacji kopalin,

- Ochrona wyrobisk przed zanieczyszczeniami i niewłaściwą rekultywacją,

- Utrzymanie zieleni przy drogach,

- Zwiększanie udziału gruntów zalesionych na obszarze 10 ha,

- Odbudowa powierzchni lasów zniszczonych przez pożary i huragany,

- Organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej.

Zadania priorytetowe na lata 2013-2020:

- Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora publicznego,

- Popularyzacja odnawialnych źródeł energii,

- Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie możliwości oszczędzania energii,

- Wykorzystanie: energii słonecznej, energii wody, energii wiatru, biogazu, biomasy,

- Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji.

Zadania priorytetowe na lata 2017-2020:

- Modernizacja dróg gminnych – kontynuacja,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego,

- Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej: budynek po byłej Publicznej Szkole Podstawowej           w Długiem,

- Wymiana istniejących kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na ekologiczne – kontynuacja,

- Ochrona wyrobisk przed zanieczyszczeniami i niewłaściwą rekultywacją – kontynuacja,

- Utrzymanie zieleni przy drogach – kontynuacja.

Dokumenty obowiązujące na obszarze powiatu:

- Program Ochrony Środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 aktualizacja, Przysucha 2012

Dokumenty obowiązujące na obszarze województwa:

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Innowacyjne Mazowsze, Warszawa, 2013

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2012

# Charakterystyka społeczno-gospodarcza Gminy Potworów

## Lokalizacja miasta

Rysunek 4.1- Położenie Gminy Potworów w powiecie przysuskim

Gmina Potworów sąsiaduje z sześcioma gminami:

- od wschodu - Radzanów (powiat białobrzeski) i Przytyk (powiat radomski),

- od zachodu - Klwów i Rusinów,

- od południa - Przysucha,

- od północy - Wyśmierzyce (powiat białobrzeski).

Sieć osadniczą gminy tworzy 15 sołectw: Dąbrowa, Długie, Grabowa, Grabowska Wola, Kozieniec, Łojków, Marysin, Mokrzec, Potworów, Rdzów, Rdzuchów, Rdzuchów Kolonia, Sady, Wir, Jamki.

Rysunek 4.1- Mapa Gminy Potworów

Gmina Potworów jest gminą wiejską o powierzchni 81,70 km2, zlokalizowaną w południowej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu przysuskiego. Położona jest w obrębie Równiny Radomskiej, stanowiącej część makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckiego. Prawie cały obszar gminy leży w zlewni rzeki Wiązownicy, która jest dopływem Radomki. Jedynie północno-wschodni fragment to zlewnia rzeki Drzewiczki będącej dopływem Pilicy.

## Klimat

Większość obszaru Gminy posiada bardzo dobre warunki klimatyczne, wilgotnościowe i wietrzne z małą częstotliwością zalegania mgieł. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi 50-60 dni, gdzie orientacyjna liczba dni w roku z przymrozkami to 100-118 (dni mroźnych 30-50). Średnia roczna temperatura wynosi od +7,5°C do +8,5°C, a ilość opadów w skali rocznej 500-650 mm, przy średniej krajowej 600 mm. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 217 dni.

## Demografia

Wg danych z Urzędu Gminy Potworów na terenie gminy w 2014 roku mieszkało
4 342 osób.

Tabela 4.3- Liczba ludności w Gminie Potworów w latach 2011-2014

| rok | liczba ludności |
| --- | --- |
| 2011 | 4391 |
| 2012 | 4366 |
| 2013 | 4356 |
| 2014 | 4342 |

Graficzne przedstawienie liczby ludności z podziałem na płeć w latach 2010-2014 obrazuje poniższy rysunek.

Rysunek 4.3- Liczba ludności w Gminie Potworów

## Działalność gospodarcza

Na trenie Gminy Potworów w 2014 było zarejestrowanych 195 podmiotów gospodarczych. Wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych, najwięcej (77) pomiotów działa w sektorze G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, w dziale 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Na drugim miejscu znajdują się podmioty działające w obszarze transportu i gospodarki magazynowej - sekcja H - 27 podmiotów, z czego w dziale 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy - zarejestrowanych jest 26 podmiotów.

## Rolnictwo i leśnictwo

Przeważającą część obszaru gminy - 60% zajmują gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych i piasków, charakteryzujące się IV i V klasą. W obniżeniach terenu i dolinach rzek i cieków występują gleby brunatne kwaśne i wyługowane oraz gleby torfowe, mułowe i glejowe. Udział jakościowy gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi:

- klasa II ok. 10%,

- klasa III ok. 14%,

- klasa IV ok. 28%,

- klasa V i VI ok. 48%.

Gmina Potworów jest gminą typowo rolniczą, gdzie głównie uprawia się warzywa, a zwłaszcza paprykę pod osłonami. Wieloletnia historia uprawy papryki pod osłonami doprowadziła do rozwoju rolnictwa w tym regionie, a Gminę Potworów uczyniła stolicą polskiej papryki.

Wg Banku Danych Lokalnych lasy w gminie zajmują powierzchnię 860,99 ha, co stanowi 10,5% powierzchni ogólnej. Na lasy publiczne przypada około 220,29 ha, co stanowi 25,6% wszystkich lasów. W drzewostanie lasów dominują drzewostany sosnowe w wieku do 40 lat. Zwarte zgrupowania lasów występują na zachód od Potworowa i na południe od wsi Dąbrowa, pozostałe lasy są w znacznym rozproszeniu. Takie zalesienie obszaru nie gwarantuje prawidłowych warunków biocenotycznych.

## Zabudowa mieszkaniowa

Wg danych Urzędu Gminy Potworów na terenie gminy w 2014 roku znajdowało się 1525 budynków mieszkalnych.

# Infrastruktura Gminy Potworów

## Infrastruktura drogowa

Sieć dróg publicznych na terenie Gminy Potworów stanowi droga krajowa DK 48, dwie drogi wojewódzkie o numerach DW 729 i DW 740 oraz sieć dróg powiatowych i gminnych.

Tabela 5.1- Zestawienie dróg na terenie gminy

| Rodzaj drogi | Długość, km |
| --- | --- |
| Krajowa | 7,8 |
| Wojewódzka | 9,8 |
| Powiatowa | 35,3 |
| Gminna | 39,0 |
| suma | 91,9 |

Rysunek 5.1- Udział procentowy dróg występujących w gminie

## Instalacje sieciowe

### Zaopatrzenie w ciepło

Zapotrzebowanie na ciepło wynika głównie z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, a także obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowo-handlowych oraz zakładów funkcjonujących na terenie gminy.

Na terenie Gminy Potworów brak jest scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Obiekty usługowe i mieszkalne zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych systemów grzewczych, opartych głównie o paliwie stałym (węgiel, drewno).

### System gazowniczy

W powiecie przysuskim żadna miejscowość nie jest zgazyfikowana. Do celów bytowych mieszkańcy używają gazu w butlach. Dostępność i liczba punktów wymiany butli gazowych zaspokaja lokalne potrzeby w tym zakresie.

W dokumencie strategicznym „Program Ochrony Środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, aktualizacja” z 2012 roku pojawił się zapis dotyczący planowanej rozbudowy magistrali Lubienia-Sękocin (gminy Potworów i Klwów) oraz budową magistrali Wronów-Końskie (zaopatrzenie pozostałych gmin). Wg informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Potworów oraz dystrybutorów gazu, nie planuje się rozbudowy sieci gazowej do 2020 roku.

## Inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej

### Gospodarka odpadami

W Gminie Potworów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Frakcje dzielone są na: szkło, plastik, papier, bioodpady oraz pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Potworów znajdują się harmonogramy wywozu odpadów oraz instrukcje dotyczące segregacji.

Na dzień sporządzania planu za odbiór odpadów odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze Zakład Oczyszczania Miasta.

# Stan środowiska na terenie Gminy Potworów

## Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. Definicja z Ustawy z dnia 31.01.1980r. „O ochronie i kształtowaniu środowiska” (Dz. U. Nr 3, poz. 6).

Zanieczyszczenia atmosferyczne ze względu na stan skupienia dzieli się na stałe - pyły, ciekłe – aerozole oraz gazowe – gazy i pary.

Głównym źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest węgiel spalany w starych, źle regulowanych kotłach i piecach domowych. Emisja pyłów powodowana jest również przez występujący w obszarze gminy oraz w terenach sąsiednich przemysł. Okresowym intensywnym źródłem pyłu są również prace rolne związane z przygotowaniem pól oraz zbiorem upraw. Istotną rolą w emisji zanieczyszczeń pyłowych jest również transport samochodowy. Źródłem zapylenia jest ścieranie okładzin hamulców i opon w samochodach a także unos pyłu zalegającego na pasach jezdni. Pył zawieszony PM10 składa się z mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej 2,5 mikrometra. Na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(α)piren.

Na aerozole składają się węglowodory takie jak benzyna, oleje i smoły. Emisja par węglowodorów i ich pochodnych może pochodzić ze źródeł naturalnych, przemysłowych i wtórnych. Do głównych źródeł emisji aerozoli zalicza się transport drogowy.

Źródłem emisji benzenu jest motoryzacja, a dokładniej silniki o zapłonie iskrowym, gdyż benzen stanowi wysokoenergetyczny składnik benzyny silnikowej.

Do zanieczyszczeń gazowych zalicza się: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz ozon wg kryterium ochrony roślin.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia w roku kalendarzowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. (Dz. U. poz. 1031), przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6.1- Wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

| Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom dopuszczalny | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym | Margines tolerancji | Termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | µg/m3 |  |
|  |  | µg/m3 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Benzen (C6H6) | rok kalendarzowy | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
| Dwutlenek azotu (NO2) | 1 godzina | 200 | 18 razy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 1 godzina | 350 | 24 razy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
|  | 24 godziny | 125 | 3 razy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| Tlenek węgla (CO)1) | 8 godzin | 10 000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| Pył PM102) | 24 godziny | 50 | 35 razy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| Pył PM2,53) | rok kalendarzowy | 25 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2015 |
|  | rok kalendarzowy | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Ołów (Pb) | rok kalendarzowy | 0,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |

## Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Gminy Potworów

Poniższy opis wraz z wynikami zaczerpnięto z raportu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim” za rok 2014, Warszawa, kwiecień, 2015. W województwie mazowieckim klasyfikację wykonano w 4 strefach: aglomeracji warszawskiej, mieście Radom, mieście Płock i w strefie mazowieckiej. Gmina Potworów należy do strefy mazowieckiej.

Rysunek 6.2- Podział województwa mazowieckiego na strefy

Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia dla: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, ołowiu w pyle (Pb(PM10)), arsenu w pyle As((PM10)), kadmu w pyle (Cd(PM10)), niklu w pyle (Ni(PM10)), benzo(α)pirenu w pyle (B(α)P(PM10)), ozonu (O3)

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w strefie mazowieckiej dla: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) oraz ozonu (O3), określonego współczynnikiem AOT40.

dwutlenek siarki

Poziomy stężeń SO2 mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego zarówno dotyczącego wartości 1-godzinnych, jak i 24-godzinnych. Wszystkie strefy województwa dla dwutlenku siarki w wyniku klasyfikacji otrzymały klasę A.

dwutlenek azotu

Poziomy stężeń NO2 w 3 strefach województwa (m. Płock, m. Radom, strefa mazowiecka) mieściły się poniżej wartości dopuszczalnych określonych dla 1-godziny i roku (stężenie średnioroczne). Strefy te otrzymały klasę A. Aglomeracja warszawska otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego na stacjach komunikacyjnych (Warszawa-Komunikacyjna, Warszawa-Marszałkowska), a także na podstawie modelowania matematycznego.

tlenek węgla

Wielkości stężeń CO w całym województwie mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego wyrażonego wartością stężenia maksymalnego ze średnich 8-godzinnych kroczących (klasa A).

benzen

Wielkości stężeń tego zanieczyszczenia w 4 strefach województwa otrzymały klasę A, poziom dopuszczalny został dotrzymany. Przy ocenie wykorzystano również wyniki modelowania imisji benzenu.

pył PM10

We wszystkich strefach na większości stanowisk, pomiary potwierdzają przekroczenia normy dobowej dla pyłu, związanej z częstością przekraczania poziomu dopuszczalnego. Na dwóch stanowiskach stwierdzono przekroczenia poziomu średniorocznego. Przy klasyfikacji stref wykorzystano również przestrzenne rozkłady stężeń pyłu PM10 uzyskane w wyniku modelowania, które wskazują na przekroczenia normy dobowej i rocznej we wszystkich strefach. W związku z tym 4 strefom nadano klasę C.

pył PM2.5

Stężenia PM2.5 sprawdzane były w dwóch kategoriach – dotrzymania poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji oraz dotrzymania poziomu docelowego. Na 6 stanowiskach został przekroczony poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (26 µg/m3). Tylko na 4 stanowiskach nie został przekroczony poziom docelowy (25 µg/m3). Przy klasyfikacji stref wykorzystano również przestrzenne rozkłady stężeń pyłu PM2.5 uzyskane w wyniku modelowania. We wszystkich strefach nastąpiło przekroczenie poziomu docelowego (25 µg/m3), dlatego otrzymują klasę C2, a także poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (26 µg/m3), dlatego otrzymują klasę C.

ołów

Poziomy średnioroczne stężeń ołowiu w całym województwie były bardzo niskie, stąd też 4 strefy województwa zaliczono do klasy A (mieściły się poniżej poziomów dopuszczalnych).

arsen, kadm, nikiel

Poziomy docelowe określone dla arsenu, kadmu i niklu w województwie mazowieckim w 2014 r. były dotrzymane, stąd cały obszar województwa mazowieckiego w wyniku klasyfikacji otrzymał klasę A.

benzo(α)piren

Poziomy docelowe przekroczone były na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Najwyższe stężenia odnotowano na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania budynków jest dominująca. W sezonie grzewczym wielkości stężeń benzo(α)pirenu były bardzo wysokie, natomiast w okresie letnim znacznie niższe. W wyniku klasyfikacji klasę C otrzymały wszystkie strefy.

ozon

W wyniku analiz serii pomiarowych oraz statystyk, na żadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego, stąd 4 strefy województwa otrzymały klasę A. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano co najmniej jeden dzień z przekroczeniem wartości 120 µg/m3, stąd też oceniono, że cały obszar województwa nie spełnia wymagań określonych dla dotrzymania poziomu celu długoterminowego, który ma zostać osiągnięty w 2020 r.

Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów dotyczących ochrony roślin obejmuje w przypadku województwa mazowieckiego tylko strefę mazowiecką. Obszary na których dokonuje się oceny muszą m.in. znajdować się ponad 20 km od Warszawy oraz ponad 5 km od innych obszarów zabudowanych, głównych dróg i instalacji przemysłowych.

dwutlenek siarki

Wartości stężeń średniorocznych mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego, stąd też strefę mazowiecką zaliczono do klasy A.

tlenki azotu

Wartości stężeń średniorocznych dla NOX zostały dotrzymane, w związku z tym strefa mazowiecka otrzymała klasę A.

ozon

Wartości współczynnika AOT40 określonego na podstawie pięcioletnich pomiarów (2010-2014) z okresu wegetacyjnego (maj-lipiec) w strefie mazowieckiej zostały dotrzymane. Strefa mazowiecka otrzymała klasę A. Poziom celu długoterminowego dla kryterium ochrony roślin, który ma być osiągnięty do 2020 r., na wszystkich stanowiskach pomiarowych nie został dotrzymany. Stąd cały obszar województwa z wyłączeniem miast nie spełnia ww. kryterium. Strefa mazowiecka otrzymała klasę D2. Jako metodę wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano wyniki modelowania.

# Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu nie funkcjonuje jedyny wyłączny standard określający zakres oraz standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z powyższym struktura opracowania jest oparta na autorskiej strukturze wykorzystując jako bazę opracowaną przez Komisję Europejską publikacją „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”), który swoim zakresem tematycznym oraz merytorycznym nie odbiega od Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poniżej przedstawione zostały standardowe działania wraz z podziałem na poszczególne fazy tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mające na celu podział gminy na sektory oraz finalną inwentaryzację emisji dwutlenku węgla.

## Struktura PGN

- Faza I – Rozpoczęcie

Wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązań lokalnych. Istotna jest współpraca międzywydziałowa oraz wielopoziomowa pomiędzy interesariuszami PGN-u zarówno w sferach samorządowych jak i lokalnych. Decydenci samorządowi powinni wspierać proces wdrażania planu poprzez udostępnianie odpowiednich zasobów kadrowych, budżetu oraz czasu na realizację zadań.

- Adaptacja miejskiej struktur organizacyjnych

Przygotowanie i wdrażanie planu wymaga współpracy i koordynacji wielu wydziałów lokalnej administracji. Głównym warunkiem jest sporządzenie dokumentu zintegrowanego z codzienną pracą powyższych wydziałów lokalnej administracji. Włodarze samorządowi powinni dostosować i zoptymalizować swoje struktury wewnętrzne w celu umożliwienie monitorowania, rozwoju oraz raportowania przebiegu PGN-u.

- Budowanie wsparcia ze strony interesariuszy

Interesariuszami są osoby, na których interesy PGN wywiera wpływ, których działania mają wpływ na PGN, którzy kontrolują lub posiadają informacje, wiedzę potrzebną do opracowania i realizacji strategii, których udział i zaangażowanie są konieczne do realizacji planu.

Lista głównych interesariuszy w kontekście Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Potworów :

- Wójt Gminy Potworów,

- Wydziały Urzędu Gminy Potworów,

- Jednostki sektora publicznego gminy,

- Firmy oraz przedsiębiorcy,

- Przedsiębiorstwa energetyczne,

- Mieszkańcy oraz inne podmioty zainteresowane powyższą tematyką.

- Faza II – Planowanie

- Ocena aktualnego stanu

Celem oceny sytuacji wyjściowej jest jasne określenie, w jakim punkcie obecnie się znajdujemy. Powyższa ocena polega na wnikliwej analizie aktualnych danych.

Na ten etap składa się analiza obowiązujących przepisów i strategii politycznych gminy oraz określenie, które z nich mają wpływ na zagadnienia dotyczące zarządzania energią i ochrony klimatu. Następnie porównuje się cele doraźne i długoterminowe zawarte w dokumentach z założeniami polityki energetycznej. Należy określić odpowiednie działania, a następnie wprowadzić je w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Ustalenie wizji

Wizja musi być zgodna z obowiązującymi na terenie gminy dokumentami strategicznymi a także Wieloletnią Prognozą Finansową.

- Opracowanie planu

Jest to część zasadnicza, określa środki i strategie pozwalające osiągnąć zamierzone cele. Konieczna jest analiza zadań pod kątem kosztów i korzyści wynikających z ich wdrożenia zarówno ekonomicznych jak i wykazanie efekty ekologicznego. Ponadto analizuje się ryzyko związane z przekroczeniem kosztów i terminów oraz ryzyko związane ze złym zarządzaniem i konfliktami.

- Zatwierdzenie planu i jego przedłożenie

- Faza III – Wdrażanie

Kluczowym działaniem jest zaangażowanie interesariuszy i mieszkańców. Konieczna jest dobra komunikacja wewnętrzna, a także jasne określenie odpowiedzialności danych podmiotów oraz zabezpieczenie niezbędnych środków umożliwiających osiągnięcie poszczególnych celów.

- Faza IV – Monitorowanie i raportowanie

Zalecana struktura planu kształtuje się zgodnie z poniższym schematem, wszelkie odstępstwa wynikają wyłącznie z autorskiego rozbudowania niniejszego planu :

- Streszczenie

- Ogólna strategia

    - Cele strategiczne i szczegółowe

    - Stan obecny

    - Identyfikacja obszarów problemowych

    - Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

    - Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

    - Krótko/średnioterminowe działania/zadania.

## Metodyka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Potworów sporządzono na podstawie informacji z Urzędu Gminy Potworów w zakresie:

- Wykazów budynków i podmiotów gospodarczych na terenie gminy,

- Działań gminy i planów inwestycyjnych,

- Oświetlenia ulicznego,

- Struktury dróg na terenie gminy,

- Zużycia poszczególnych mediów przez budynki użyteczności publicznej,

- Zużycia energii oraz stanu punktów świetlnych.

Dodatkowo wykorzystano dokumenty obowiązujące w gminie:

- gminne: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Potworów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 aktualizacja, Potworów 2012

- powiatowe: Program Ochrony Środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 aktualizacja, Przysucha 2012

- wojewódzkie: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim” za rok 2014, Warszawa, kwiecień, 2015

Pozostałe:

- Generalny pomiar Ruchu GDDKiA z 2010 r. na lata 2010-2015,

- Prognoza zapotrzebowania nośników energii przez polskie parki samochodów użytkowych w latach 2015-2030 - Instytut Transportu Samochodowego,

- Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych,

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

- Dane od przewoźników lokalnych,

- Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji spalania paliw do 5 MW KOBIZE,

- Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,

- Strony internetowe Starostwa Powiatowego w Przysusze, Urząd Gminy Potworów,

- Główny Urząd Statystyczny: Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych.

Zebranie oraz ujednolicenie powyższych danych było niezbędne do obliczenia obecnego poziomu emisji na terenie gminy oraz do przeprowadzenia analizy możliwości redukcji emisji do roku 2020 z podziałem na poszczególne sektory uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

## Informacje od przedsiębiorstw energetycznych

1. PGE dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

Istotne dane na cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z przedsiębiorstwa elektroenergetycznego:

- Liczba odbiorców energii elektrycznej,

- Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców,

- Najwięksi odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy,

- Informacje w zakresie zasilania oraz planowanych inwestycji do 2020 roku,

- Wykaz stacji transformatorowych.

## Ankietyzacja obiektów

W celu precyzyjnego oszacowania zużycia energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego przeprowadziliśmy inwentaryzację na terenie gminy. Ze względu na wymogi reprezentatywności do próby badawczej włączono budynki indywidualne leżące na terenie każdego z 15 sołectw gminy Potworów. Rzeczywisty pomiar (ankietyzację) w terenie, uzupełnioną ankietyzacją telefoniczną, zrealizowano w dniach 21.09-21.10.2015r. w oparciu o naukowe podstawy metodologiczne w zakresie doboru prób badawczych oraz reprezentatywności wyników, a także przez doświadczony zespół ankieterski, co pozwoliło nam na osiągnięcie wiarygodnych i rzetelnych wyników.

W zależności od populacji oraz parametru, który ma zostać oszacowany w wyniku badania istnieje kilka wzorów doboru wielkości próby. W opracowaniu posłużono się najbardziej poprawnym w analizowanym przypadku wzorem dla wielkości próby z populacji zamkniętej, gdy szacuje się frakcję populacji.

Ustalenie liczebności próby wymaga założenia wielkości dwóch parametrów:

- Błąd próby (d)

Wyraża odchylenie parametrów próby od odpowiednich parametrów badanej zbiorowości. Dbając o dokładność pomiaru, minimalna wielkość próby została ustalona przy założeniu błędu statystycznego nie wyższego niż 5%.

- Poziom ufności (1-)

Jako poziom ufności wybiera się najczęściej poziom 1-= 0,99 lub 0,95. Im większy przyjmie się poziom ufności, tym mniejsze dopuszcza się ryzyko popełnienia błędu.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi przystępując do wyznaczenia minimalnej liczebności próby należy ex ante przyjąć - w zależności od celu badania -  wartości dwóch parametrów: błędu (d) oraz poziomu ufności (1-). Aby zachować wysoką wiarygodność badania przyjęto poziom ufności zbliżony do jedności (1-= 0,95) oraz jak najniższy błąd – ustalono 1-= 0,95 oraz „d” rzędu 5%.

Minimalną liczebność próby, przy szacowaniu frakcji (wskaźnika struktury) dla przypadku skończonej populacji wyraża się wzorem:

gdzie:

- wartość odczytana z rozkładu normalnego dla zadanego (1-)

N - całkowita liczba osób

- założony maksymalny poziom błędu.

Wyznaczona na podstawie tej formuły liczebność próby gwarantuje żądaną precyzję estymacji przy założonym maksymalnym błędzie szacunku. Dobór próby wg opisanego schematu pozwala na zachowanie zasady reprezentatywności próby (umożliwia wnioskowanie na całą populacje mieszkańców) oraz jest proporcjonalny, gdyż dodatkowo uwzględnia liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości w obrębie gminy.

Metoda losowania próby: Dobór respondentów do badania terenowego odbywał się metodą „random route” (ustalonej ścieżki). Rozpoczynając od punktu startowego, ankieter odwiedzał co trzeci dom na terenie lokalizacji, aż do momentu zebrania ustalonej liczby uczestników badania lub do wyczerpania puli adresów, pod którymi znajdować mogli się respondenci spełniający kryteria udziału w badaniu tj. właściciele nieruchomości zgodnie z założeniami badania. Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, iż punktem startowym był pierwszy adres na losowo wybranej ulicy lub pierwszy numer domu (jeśli wylosowana lokalizacja nie posiada ulic). Ankieter znajdujący się w punkcie startowym zobligowany był do odliczenia 3 domów na danej ulicy (lub lokalizacji bez ulic) i udania się pod wskazany adres. W przypadku niezrealizowania zakładanej liczby wywiadów, ankieter rozpoczynał procedurę random route od nowego punktu startowego. Wywiad nie był przeprowadzany w przypadku budynków o charakterze usługowym (sklepy, urzędy, lokale wynajmowane, etc.). W przypadku uzupełniającego badania telefonicznego zastosowano dobór losowy.

W ankietach inwentaryzacyjnych zostały zawarte najistotniejsze informacje potrzebne do:

- określenia aktualnego stanu technicznego budynków:

rok budowy budynku, rodzaj okien, stan techniczny okien, rok wymiany,  ocieplenie ścian, dachu/stropodachu,

- charakterystyki systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej:

powierzchnia ogrzewana, system ogrzewania budynku, moc i rok produkcji kotła lub moc zamówiona, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej, rodzaj zainstalowanych odnawialnych źródeł energii,

- stworzenia bazy inwentaryzacji emisji na terenie gminy: zużycie paliwa w sezonie grzewczym,

- ustalenie planowanych przedsięwzięć przez mieszkańców dotyczących działań w zakresie  efektywności  energetycznej,  gospodarki  niskoemisyjnej  oraz  wykorzystania energii ze  źródeł odnawialnych: wymiana okien, docieplenie dachu / stropodachu oraz ścian, montaż instalacji na odnawialne źródła energii,

- określenia zainteresowania instalacjami na odnawialne źródła energii: zainteresowanie instalacjami na odnawialne źródła energii w przypadku dotacji oraz propozycje wkładu własnego w przypadku inwestycji.

## Pozostałe źródła danych

Do pozostałych źródeł danych należy Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Bank Danych Lokalnych.

# Inwentaryzacja emisji CO2

Inwentaryzację emisji przeprowadzono na podstawie wyżej opisanej metodologii oraz na podstawie otrzymanych danych z ankietyzacji oraz od pozostałych interesariuszy. Całość danych dotyczących emisji została podsumowana oraz zewidencjonowana w bazie emisji.

## Jednostki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Potworów znajdują się następujące jednostki użyteczności publicznej:

- Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potworowie na ul. Szkolnej 5,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wirze – Wir 55,

- Niepubliczne Przedszkole w Grabowej – Grabowa 72,

- Niepubliczne Przedszkole w Rdzuchowie – Rdzuchów 50,

- Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Potworowie – Lipowa 22,

- Urząd Gminy w Potworowie  na ul. Radomskiej 2 A,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Radomskiej 2 A,

Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potworowie posiada kocioł olejowy, natomiast pozostałe budynki – węglowe. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się energię elektryczną.

- OSP Potworów na ul. Radomskiej 2 A,

- OSP Grabowa – Grabowa 72,

- OSP Mokrzec – Mokrzec 44,

- OSP Wir – Wir 58,

- OSP Rdzuchów – Rdzuchów 50.

Budynki OSP są nieogrzewane, nie przygotowuje się ciepłej wody użytkowej.

Tabela 8.1- Struktura zużycia energii paliw o raz emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w 2013 roku

| Paliwo | Ilość | Energia finalna | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | m3 | GJ | MWh | MgCO2 |
| energia elektryczna |  |  |  | 88,10 | 104,93 |
| węgiel | 115,05 |  |  | 599,27 | 230,10 |
| gaz płynny |  | 3,6 |  | 0,09 | 0,02 |
| olej opałowy |  | 39,20 |  | 366,68 | 126,75 |
| SUMA | 115,05 | 42,80 | 0,00 | 1 054,13 | 461,80 |

Tabela 8.1- Emisja zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej w 2013 roku

| Zanieczyszczenie, Mg | 2013 |
| --- | --- |
| SO2 | 1,53 |
| NO2 | 0,35 |
| CO | 5,20 |
| CO2 | 461,80 |
| pył | 0,94 |
| sadza | 0,046 |
| BaP | 0,0017 |

Tabela 8.1- Struktura zużycia energii paliw o raz emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w 2014 roku

| Paliwo | Ilość | Energia finalna | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | m3 | GJ | MWh | MgCO2 |
| energia elektryczna |  |  |  | 84,80 | 101,00 |
| węgiel | 133,38 |  |  | 694,74 | 266,76 |
| gaz płynny |  | 3,6 |  | 0,09 | 0,02 |
| olej opałowy |  | 27,00 |  | 252,56 | 87,31 |
| SUMA | 133,38 | 30,60 | 0,00 | 1 032,19 | 455,08 |

Tabela 8.1- Emisja zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej w 2014 roku

| Zanieczyszczenie, Mg | 2014 |
| --- | --- |
| SO2 | 1,75 |
| NO2 | 0,36 |
| CO | 6,02 |
| CO2 | 455,08 |
| pył | 1,08 |
| sadza | 0,053 |
| BaP | 0,0019 |

Rysunek 8.1- Struktura zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

Tabela 8.1- Struktura emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

## Transport

Transport na terenie Gminy Potworów

Emisja dwutlenku węgla z transportu pochodzi z pojazdów przemieszczających się przez drogi rozmieszczone na terenie gminy. Przez teren Gminy Potworów nie przebiega linia kolejowa.

Natężenie ruchu na drogach w Gminie Potworów

Dla każdego z rodzaju dróg na podstawie uzyskanych danych od zarządców właściwych a także na podstawie literatury branżowej, instytutów transportowych oraz własnego doświadczenia określono średnie dobowe natężenia ruchu zestawione w poniższej tabeli.

Z powyższego zestawienia wynika, iż największe natężenie ruchu znajduje swoje miejsce na drogach oznaczonych jako  drogi wojewódzkie SDR = 8090, gdzie większość stanowi DW 740, a najmniejsze  na drogach gminnych przy SDR = 612. Najczęściej spotykaną grupą pojazdów, bez względu na rodzaj drogi, są samochody osobowe.

| Rodzaj drogi | Numer drogi | Długość drogi | Średnie natężenie ruchu | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | motocykle | samochody osobowe | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |  |
| Krajowa | 48 | 7,80 | 14 | 2567 | 481 | 24 | 16 | 3100 |
| Wojewódzka | 727 | 1,44 | 25 | 2304 | 97 | 37 | 30 | 2493 |
|  | 729 | 3,39 | 33 | 1257 | 78 | 7 | 17 | 1392 |
|  | 740 | 4,74 | 17 | 3657 | 484 | 34 | 13 | 4205 |
| Powiatowa | - | 35,30 | 240 | 2160 | 96 | 120 | 48 | 2664 |
| Gminna | - | 39,00 | 192 | 336 | 48 | 24 | 12 | 612 |

Transport drogowy

Na podstawie danych statystycznych oraz wykazu długości dróg wraz z natężeniami ruchu, określono zużycie paliw na terenie Gminy Potworów zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

Tabela 8.2- Struktura zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w transporcie kołowym

| Rodzaj paliwa | MWh | CO2 [Mg] | m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna | 23 985,41 | 5 972,37 | 2 607,11 |
| Olej napędowy | 26 590,77 | 7 099,74 | 2 659,08 |
| LPG | 5 696,78 | 1 293,17 | 749,77 |
| SUMA | 56 272,96 | 14 365,27 | 6 015,96 |

Rysunek 8.2- Struktura zużycia energii paliw w transporcie kołowym

Rysunek 8.2- Struktura emisji CO2 z transportu kołowego

Sumaryczne zużycie paliw

Najczęściej stosowanym paliwem na potrzeby transportu jest olej napędowy, który jest źródłem 47% całkowitej, energii finalnej wykorzystywanej w transporcie. Benzyna stanowi 43% energii zużywanej w tym sektorze. Sumaryczne zestawienie zużycia paliw, energii oraz emisji CO2 w transporcie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8.2- Podsumowanie zużycia energii oraz emisji CO2 w transporcie

| Rodzaj transportu | Paliwo | MWh | m3 | Mg CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport kołowy | benzyna | 23 985,41 | 2 607,11 | 5 972,37 |
|  | diesel | 26 590,77 | 2 659,08 | 7 099,74 |
|  | LPG | 5 696,78 | 749,77 | 1 293,17 |
|  | SUMA | 56 272,96 | 6 015,96 | 14 365,27 |

Jak wynika z powyższego zestawienia sumaryczna ilość emisji CO2 w sektorze transportu wynosi 14 365,27 Mg CO2, co stanowi 43,66 % całkowitej emisji na terenie gminy.

Prognoza do 2020 roku z uwzględnieniem perspektywy do 2023 roku

Zgodnie z wytycznymi Poradnika Jak Opracować SEAP na podstawie uzyskanych danych oraz wytycznych branżowych w tym głównie na podstawie:

- uzyskanych prognozowanych wskaźników PKB dla polski do roku 2020 a także,

- Załącznika numer 2 do wytycznych GDDKiA "Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008 - 2040 na sieci drogowej do celów planistyczno – projektowych.

przeprowadzono własną szacunkową prognozę zmian natężenia ruchu na drogach a co z tym związane, zmianę zużycia  energii w poszczególnych sektorach transportowych.

Tabela 8.2- Prognoza zużycia energii w transporcie do 2020 roku

| Rodzaj Transportu | benzyna | diesel | LPG | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Transport kołowy | 31 020,33 | 34 389,85 | 7 367,65 | 72 777,83 |

Tabela 8.2- Prognoza emisji CO2 w transporcie do 2020 roku

| Rodzaj Transportu | SUMA |
| --- | --- |
|  | Mg CO2 |
| Transport kołowy | 18 578,61 |

Perspektywa do 2023 roku

Tabela 8.2- Prognoza zużycia energii w transporcie do 2023 roku

| Rodzaj Transportu | benzyna | diesel | LPG | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Transport kołowy | 34 392,67 | 38 128,49 | 8 168,61 | 80 689,77 |

Tabela 8.2- Prognoza emisji CO2 w transporcie do 2023 roku

| Rodzaj Transportu | SUMA |
| --- | --- |
|  | Mg CO2 |
| Transport kołowy | 20 598,36 |

Podsumowanie

Obliczona emisja w roku 2014 w sektorze transportu wyniosła 14 365,27 Mg CO2. Najczęściej stosowanym paliwem w transporcie drogowym jest olej napędowy (47%) oraz benzyna (43%), najrzadziej używanym paliwem jest gaz propan-butan - LPG (10%). Prognozowana emisja do 2020 roku wyniosła 18 578,61 Mg CO2, co oznacza, że emisja w sektorze transportu wzrośnie o 29,33%% w stosunku do 2014 roku. Wskaźniki wykorzystane w analizie odnoszą się do ogólnej liczby energii wykorzystanej w transporcie, więc zakłada się, że udział pojazdów wykorzystujących konkretne paliwo, będzie taki sam jak w 2014 roku. Uwzględniono prognozę emisji dwutlenku węgla w perspektywie do 2023 roku, która wynosi 20 598,36 Mg.

## Oświetlenie

Opis systemu oświetlenia

System oświetlenia placów oraz ulic w Gminie Potworów składa się obecnie z 689 punktów świetlnych o łącznej mocy zainstalowanej opraw równej 62,38 kW. Średnia moc pojedynczego punktu świetlnego wynosi 0,19 MWh/szt. Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 na potrzeby oświetlenia wynosiło 128,06 MWh i jest większe od średniorocznego zużycia energii na potrzeby oświetlenia w latach 2012 - 2014 o 0,194%, co obliczono na podstawie poniższej tabeli:

Tabela 8.3- Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego

| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia |
| --- |
| Ilość energii elektrycznej w roku 2012 | 127,55 | MWh |
| Ilość energii elektrycznej w roku 2013 | 127,82 | MWh |
| Ilość energii elektrycznej w roku 2014 | 128,06 | MWh |
| Średnia | 127,809 | MWh |

Rysunek 8.3- Zestawienie zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego

Na przestrzeni lat zużycie energii elektrycznej w nieznacznym stopniu wzrosło tj. o 0,4 % w stosunku lat 2014 do 2012 roku.  Poniżej podsumowanie zużycia energii oraz emisji CO2 w tym sektorze dla roku bazowego.

Tabela 8.3- Emisja dwutlenku węgla z oświetlenia w 2014 roku

| Zużycie energii | Emisja CO2 |
| --- | --- |
| MWh/rok | MgCO2/rok |
| 128,06 | 152,52 |

Sumaryczna ilość emisji CO2 w sektorze oświetlenia wynosi 152,52 Mg CO2, co stanowi 0,46 % całkowitej emisji na terenie gminy.

Moc zamówiona u Dystrybutora Sieci Energetycznej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na cele oświetleniowe wynosi 180 kW i jest większa od mocy zainstalowanych opraw o 117,62 kW.

Prognoza do 2020 roku

Gmina planuje rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Długie na długości 1,2 km. W planach jest budowa 15 sztuk opraw sodowych o mocach zainstalowanych 70 W, sumaryczna moc opraw wyniesie 1,05 kW.

Tabela 8.3- Prognoza zużycia energii na potrzeby oświetlenia w 2020 roku

| Zużycie energii | Zużycie energii | Zmiana |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2020 |  |
| MWh/rok | MWh/rok | % |
| 128,06 | 130,21 | 1,66% |

Prognozowane zużycie energii na potrzeby oświetlenia w Gminie Potworów wynosi 130,21 MWh rocznie, co oznacza zwiększenie zużycia energii w stosunku do roku bazowego tj. 2014 o 1,66%. W związku z planowaną budową, wzrasta całkowite prognozowane zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, natomiast ze względu na stosowanie nowoczesnych opraw, zmaleje pobór mocy pojedynczego punktu świetlnego.

Rysunek 8.3- Prognoza zużycia energii do 2020 roku na potrzeby oświetlenia

## Obiekty mieszkalne

Budynki jednorodzinne

W budynkach jednorodzinnych znajdujących się na terenie Gminie Potworów, na cele grzewcze stosuje się głównie paliwa stałe. Najczęściej wykorzystywanym paliwem jest węgiel, który stanowi 54% wszystkich stosowanych nośników energii. Na drugim miejscu znajduje się ekogroszek (24%), a następnie drewno (10%).

Tabela 8.4- Struktura zużycia energii oraz emisja CO2 z budynków jednorodzinnych

| Medium | 2014 |
| --- | --- |
|  | Ilość | Energia finalna | Emisja CO₂ |
|  | Mg | MWh | MgCO₂ |
| węgiel | 3 135,00 | 16 329,43 | 6 270,00 |
| miał | 522,50 | 2 068,39 | 1 045,00 |
| koks | 10,00 | 56,25 | 23,60 |
| ekogroszek | 1 105,00 | 7 137,03 | 2 210,00 |
| muł | 315,00 | 1 443,87 | 630,00 |
| drewno | 2 273,25 | 3 031,24 | 2 727,90 |
| SUMA | 7 360,75 | 30 066,22 | 12 906,50 |

Tabela 8.4- Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla z domów jednorodzinnych

| Zanieczyszczenie | 2014 |
| --- | --- |
| SO₂ | 62,94 |
| NO₂ | 11,74 |
| CO | 287,84 |
| CO₂ | 12 906,50 |
| pył | 60,04 |
| sadza | 2,52 |
| BaP | 0,07 |

Rysunek 8.4- Struktura zużycia energii w domach jednorodzinnych

Rysunek 8.4- Struktura emisji CO2 z budynków jednorodzinnych

Budynki wielorodzinne

Na terenie Gminy Potworów znajduje się Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”, na którą składają się dwa budynki sześciorodzinne, jeden dwunastorodzinny oraz jeden osiemnastorodzinny, znajdujące się na ulicy Osiedlowej.

Zużycie energii w budynkach wielorodzinnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8.4- Zużycie energii oraz emisja CO₂ budynków wielorodzinnych

| Paliwo | Ilość | Energia finalna | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | m3 | GJ | MWh | MgCO2 |
| miał węglowy | 100 |  |  | 395,865 | 200 |
| drewno | 10,50 |  |  | 14,00 | 12,60 |
| SUMA | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 409,87 | 212,60 |

Emisję zanieczyszczeń z powyższego sektora przedstawia poniższa tabela

Tabela 8.4- Emisja zanieczyszczeń i dwutlenku węgla z budynków wielorodzinnych

| Zanieczyszczenie, Mg | 2014 |
| --- | --- |
| SO2 | 1,60 |
| NO2 | 0,23 |
| CO | 4,52 |
| CO2 | 212,60 |
| pył | 2,42 |
| sadza | 0,120 |
| BaP | 0,0014 |

Spółdzielnia mieszkaniowa nie planuje działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji, poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Mieszkańcy we własnym zakresie prowadzą przedsięwzięcia termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz dachów.

## Energia elektryczna

Zużycie energii elektrycznej

Tabela 8.5- Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO2 w Gminie Potworów z podziałem na grupy taryfowe

| Rodzaj grupy taryfowej | Zużycie energii elektrycznej, MWh | Emisja CO2, Mg CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grupa taryfowa B | 460,57 | 496,55 | 576,31 | 553,39 | 548,54 | 591,39 | 686,38 | 659,09 |
| Grupa taryfowa C+R | 1 151,99 | 1 250,17 | 1 203,35 | 1 125,45 | 1 372,02 | 1 488,95 | 1 433,19 | 1 340,41 |
| Grupa taryfowa G | 2 428,70 | 2 531,93 | 2 572,64 | 2 578,92 | 2 892,58 | 3 015,53 | 3 064,01 | 3 071,49 |
| suma | 4 041,26 | 4 278,65 | 4 352,29 | 4 257,76 | 4 813,14 | 5 095,88 | 5 183,58 | 5 070,99 |

Na terenie Gminy Potworów nie jest zlokalizowany Główny Punkt Zasilający. Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8.5- Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV

| Miejscowość | Nazwa stacji transformatorowej | Moc transformatora (kVA) |
| --- | --- | --- |
| Dąbrowa | Dąbrowa k/Potworowa | 50 |
| Długie | Długie 3 Zachatka | 40 |
|  | Długie 1 | 63 |
|  | Długie 2 | 50 |
| Dłuska Wola | Dłuska Wola | 63 |
| Grabowa | Grabowa 1 k/Potworowa | 100 |
|  | Grabowa 2 k/Potworowa | 250 |
|  | Grabowa 3 k/Potworowa | 160 |
|  | Grabowa 4 k/Potworowa | 40 |
| Jamki | Jamki | 40 |
| Kacperków | Kacperków 1 | 63 |
|  | Kacperków 2 | 40 |
| Kozieniec | Kozieniec Kolonia 1 | 63 |
|  | Kozieniec Kolonia 2 | 63 |
|  | Kozieniec Wieś | 160 |
| Łojków | Łojków | 160 |
| Marysin | Marysin k/Potworowa | 40 |
| Mokrzec | Mokrzec 1 | 100 |
|  | Mokrzec 2 | 63 |
|  | Mokrzec 3 | 63 |
| Potworów | Potworów 1 | 100 |
|  | Potworów 2 | 100 |
|  | Potworów 3 | 100 |
|  | Potworów 4 | 100 |
|  | Potworów 5 UG | 160 |
|  | Potworów 6 Osiedle Mieszkaniowe | 40 |
|  | Potworów 7 PGR | 160 |
|  | Potworów 8 RDP | 160 |
|  | Potworów 9 Szkoła | 63 |
|  | Potworów Kolonia 1 | 63 |
|  | Potworów Kolonia 2 | 40 |
| Rdzuchów | Rdzuchów 1 | 63 |
|  | Rdzuchów 2 | 30 |
|  | Rdzuchów 3 | 63 |
|  | Rdzuchów 4 | 40 |
|  | Rdzuchów Kolonia 1 | 40 |
|  | Rdzuchów Kolonia 2 | 40 |
|  | Rdzuchów Szkoła | 40 |
|  | Rdzuchów Wieś | 63 |
| Sady | Sady Wieś | 40 |
| Wir | Wir 1 | 63 |
|  | Wir 2 | 100 |
|  | Wir 3 | 160 |
|  | Wir 4 | 40 |
|  | Wir 5 | 40 |
|  | Wir wodociąg | 100 |
| Grabowska Wola | Grabowska Wola 1 | 160 |
|  | Grabowska Wola 2 | 100 |
|  | Grabowska Wola 3 | 100 |

Na terenie gminy w latach 2012-2015 nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych. W planie inwestycyjnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna na lata 2014-2019 brak jest zadań związanych z modernizacją urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Potworów.

## Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 – rok 2014

Sumaryczne zużycie energii na potrzeby ciepła, transportu oraz energii elektrycznej oraz emisję dwutlenku węgla przedstawiono w poniższej tabeli. Emisja dwutlenku węgla w roku bazowym (2014r.) wyniosła 32 897,23 Mg, a kluczowym czynnikiem emisji był transport (43,67%) oraz ogrzewanie budynków (40,92%) zużycie energii elektrycznej (15,41%) (rysunek 8.6-2).

Tabela 8.6- Zużycie energii i emisja CO2 w Gminie Potworów w 2014 roku

|  | MWh | MgCO2 |
| --- | --- | --- |
| Ciepło | 30 728,73 | 13 460,96 |
| Transport | 56 272,96 | 14 365,27 |
| Energia elektryczna | 4 257,76 | 5 070,99 |
| SUMA | 91 259,45 | 32 897,23 |

Rysunek 8.6- Struktura zużycia energii w gminie Potworów w 2014 roku

Rysunek 8.6- Struktura emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Potworów w 2014 roku

Na terenie Gminy Potworów w 2014 roku zameldowanych było 4 342 osób. Obliczenie emisji "per capita" czyli na osobę zawiera poniższa tabela.

Tabela 8.6- Zużycie energii i emisja CO2 w przeliczeniu na osobę w 2014 roku

| Emisja na osobę | MWh/os. | MgCO2/os. |
| --- | --- | --- |
|  | 21,02 | 7,58 |

## Inwentaryzacja emisji CO2 – prognoza na rok 2020

Prognozowane sumaryczne zużycie energii na potrzeby ciepła, transportu oraz energii elektrycznej wraz z emisją dwutlenku węgla na rok 2020 przedstawiono w poniższej tabeli. Przewidywana emisja dwutlenku węgla na rok 2020 wynosi 37 673,52 Mg.

Tabela 8.7- Prognoza zużycia energii i emisja CO2 w Gminie Potworów w 2020 roku

|  | MWh | MgCO2 |
| --- | --- | --- |
| Ciepło | 31 662,19 | 13 869,87 |
| Transport | 72 777,83 | 18 578,61 |
| Energia elektryczna | 4 387,10 | 5 225,04 |
| SUMA | 108 827,12 | 37 673,52 |

Wskaźniki prognozowanego zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla do 2020 roku nie uwzględniają zmieniającej się liczby ludności, więc przeliczając wartość emisji CO2 oraz zużycia energii na mieszkańca posłużono się taką samą ilością ludności (4 342 osób) jak w roku bazowym tj. 2014 roku. Zgodnie z powyższym założeniem wartości w przeliczeniu na osobę kształtują się zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 8.7- Zużycie energii i emisja CO2 w przeliczeniu na osobę w 2014 roku

| Emisja na osobę | MWh/os. | MgCO2/os. |
| --- | --- | --- |
|  | 25,06 | 8,68 |

## Inwentaryzacja emisji CO2 – prognoza na rok 2023

W dokumencie uwzględniono perspektywę do roku 2023. Oszacowano emisję dwutlenku węgla na poziomie 40 193,37 Mg, przy zużyciu energii finalnej wynoszącej 117 767,02 MWh.

## Inwentaryzacja emisji – podsumowanie

Łączna emisja dwutlenku węgla na obszarze Gminy Potworów ze źródeł niskich w 2014 roku wyniosła 32 897, 23 ton, co w przeliczeniu na osobę wynosi 7,58 ton. Prognozowana wielkość emisji w 2020 roku wyniosła 37 673,52 ton, przy założeniu że nie zostaną wprowadzone przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii oraz bezpośrednio ograniczające emisję dwutlenku węgla. Oszacowano również wielkość emisji CO2 do 2023 roku, która wyniosła 40 193,37 ton.

Odnosząc prognozę na rok 2020 do roku bazowego, tj. 2014, należy zauważyć, iż emisja dwutlenku węgla z ciepła i energii elektrycznej kształtować się będzie na podobnym poziomie. Natomiast emisja CO₂ pochodząca z transportu w 2020 roku przypuszczalnie może zwiększyć się o ponad 29,33% w porównaniu do 2014 roku.

Największym emitentem CO2 na terenie gminy jest sektor związany z transportem. Jedną z szans obniżenia poziomu emisyjności z tego transportu jest wymiana pojazdów na nowsze zawierające bardziej restrykcyjne normy w zakresie klasy EURO.

Ponadto podkreśla się, iż za niską emisję na terenie gminy szczególnie w okresie sezonu grzewczego odpowiadają centralne kotłownie zasilane paliwami stałymi, które znacznie przyczyniają się do obniżenia jakości lokalnego powietrza – 40,92% emisji CO2 pochodzi z tego sektora. Modernizacja przestarzałych źródeł ciepła na zasilane paliwami płynnymi, biomasą bądź energią odnawialną w znacznym stopniu przyczynią się do walki problemem niskiej emisji.

# Plan gospodarki niskoemisyjnej

## Cele szczegółowe

Przedstawione cele szczegółowe są podstawą do definiowania i określania sektorów, w których należy wprowadzić zmiany. Określone cele są ramą do podejmowania interwencji i decyzji oraz kontroli realizacji zadań zawartych w planie gospodarki niskoemisyjnej.

Cele szczegółowe obejmują:

- Definiowanie wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią – zagadnienie to zostało uwzględnione w wielu krajowych dokumentach strategicznych. Urząd Gminy Potworów realizuje sukcesywnie model miasta podejmującego działania w wielu obszarach swojego funkcjonowania. Ponadto wspiera mieszkańców poprzez działania systemowe oraz inwestycyjne.

- Zwiększenie efektywności wykorzystania energii i paliw w nieruchomościach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej – na terenie Gminy Potworów znajduje się wiele budynków, w których poprzez zadania inwestycyjne związane z szeroko pojęta termomodernizacją można zwiększyć efektywność energetyczną. Bardzo ważną kwestią jest również wprowadzenie monitoringu zużycia energii i paliw w budynkach w celu kontroli i określenia priorytetowych lokalizacji, gdzie niezbędna będzie termomodernizacja.

- Wzrost świadomości lokalnej społeczności mającej wpływ na lokalną gospodarkę niskoemisyjną – bardzo ważne jest podejmowanie działań edukacyjnych podczas zaplanowanych różnych kampanii promocyjnych w stosunku do lokalnej społeczności, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży. Działania te pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z energooszczędnością w budynkach na terenie gminy.

- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta – działania edukacyjne, promujące odnawialne źródła energii mają wpływ na świadomość mieszkańców, przedsiębiorców i przekładają się na podejmowanie decyzji w tym zakresie.

- Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy – rozwiązania energooszczędne w sektorze oświetlenia ulicznego stają się coraz bardziej popularne i powszechnie dostępne poprzez promocję różnych rozwiązań finansowania (formuła ESCO). Rynek związany z promocją oświetlenia energooszczędnego LED jest bardzo prężny i elastycznie dopasowany do potrzeb każdego klienta. Ponadto promowanie takich właśnie rozwiązań w gminie może przełożyć się poprawę świadomości lokalnej społeczności.

- Promocja zrównoważonego transportu publicznego, niepublicznego – miasto poprzez szereg działań promocyjnych, kampanijnych może wpłynąć na świadomość lokalnej społeczności w celu zwiększenia ilości mieszkańców korzystających z transportu publicznego, a także wpłynąć na zachowania proekologiczne mieszkańców użytkujących własne pojazdy.

## Opis strategii

Działania i przedsięwzięcia podejmowane przez miasto w ramach strategii będą pełnić wzorcową rolę dla wszystkich odbiorców energii. W ramach strategii głównym elementem jest wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych uwzględniających aspekty energetyczno-ekologiczne. Należy podjąć wszelkie działania związane ze zwiększeniem świadomości użytkowników energii w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zainteresować wszystkich odbiorców, interesariuszy. Cele strategiczne uwzględniają zaangażowanie lokalnej społeczności.

## Obszary interwencji

Działania wykazane w poniższym punkcie obejmują następujące sektory:

- Oświetlenie uliczne,

- Mieszkalnictwo,

- Transport,

- Budynki użyteczności publicznej.

## Projekt działań

W poniższej tabeli zestawiono projekt działań planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z podaniem efektu ekologicznego, energetycznego. Część zadań została wskazana przez gminę, jako niezbędne do realizacji. Decyzja dotycząca realizacji poszczególnych działań będzie uzależniona od możliwości technicznych, a przede wszystkim finansowych (możliwość pozyskania środków zewnętrznych).

Zgodnie z poradnikiem SEAP celem Gminy Potworów jest utrzymanie zeroemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa.

Tabela 9.4- Opis działania nr 1 - Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym

| L.p. | 1 |
| --- | --- |
| Kod | OŚ001 |
| Sektor | Oświetlenie uliczne |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowe |
| Działanie | Oświetlenie uliczne |
| Nazwa działania | Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym |
| Okres realizacji | 2018 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 365 506 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 44,82 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 53,38 |

System oświetlenia placów oraz ulic w Gminie Potworów składa się obecnie z 689 punktów świetlnych o łącznej mocy zainstalowanej opraw równej 62,38 kW. Średnia moc pojedynczego punktu świetlnego wynosi 0,19 MWh/szt. W celu kontynuacji podjętych działań przewiduje się dodatkowo zainstalowania systemu sterowania oświetleniem ulicznym, dzięki któremu możliwe będzie dalsze ograniczenie zużycia energii. Sterowanie oświetleniem ulicznym obniża zużycie energii oraz emisję CO2. Można uniknąć nadmiernego oświetlania poprzez redukcję strumienia świetlnego w wybranych obszarach miast oraz odcinkach dróg lub redukcję mocy pojedynczych lamp. System SLC może zatem w skuteczny i ciągły sposób pomóc zaoszczędzić aż do 50% energii rocznie. Sterowanie oświetleniem ulicznym ma również wpływ na koszty konserwacji: System posiada funkcję centralnego szczegółowego monitoringu oraz analizy instalacji oświetlenia i w ten sposób prowadzi do uproszczenia planowania konserwacji.

Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym jest działaniem fakultatywnym. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 2 - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED

| L.p. | 2 |
| --- | --- |
| Kod | OŚ002 |
| Sektor | Oświetlenie uliczne |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowe |
| Działanie | Oświetlenie uliczne |
| Nazwa działania | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED |
| Okres realizacji | 2016 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 344 500 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 140,73 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 167,61 |

Zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, stanowiącej 100% wszystkich opraw oświetleniowych należących do UG Potworów.  Pomimo modernizacji oświetlenia  rozwój LED-owych źródeł światła prowadzi do wzrostu wydajności przy jednoczesnym spadku ich kosztów. Ponowna modernizacja oświetlenia spowoduje dalsze obniżanie zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 3 - Zastosowanie redukcji mocy oświetlenia ulicznego

| L.p. | 3 |
| --- | --- |
| Kod | OŚ003 |
| Sektor | Oświetlenie uliczne |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowe |
| Działanie | Oświetlenie uliczne |
| Nazwa działania | Zastosowanie redukcji mocy oświetlenia ulicznego |
| Okres realizacji | 2016 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 82 680 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 279,79 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 333,22 |

Zaplanowano zastosowanie redukcji mocy oświetlenia ulicznego gminy Potworów, polegające na montażu reduktorów mocy . Zdefiniowano czas świecenia na poszczególnych poziomach mocy z podaniem ilości godzin pracy przy określonych poziomach świecenia (85%, 50%, 100%). Zadanie to spowoduje dalszą redukcję emisji CO2.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Mieszkalnictwo

Tabela 9.4- Opis działania nr 4 - Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

| L.p. | 4 |
| --- | --- |
| Kod | M001 |
| Sektor | Mieszkalnictwo |
| Charakter działania | edukacyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Mieszkalnictwo |
| Nazwa działania | Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 20 000,00 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 1503,31 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 645,33 |

Zaplanowano zadanie edukacyjne dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Efekty zadania spowodują zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości wpływania na wysokość kosztów za energię elektryczną oraz zanieczyszczenie środowiska , poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii powinna obejmować m.in.:

- promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców,

- promocję możliwości finansowych dotyczących montażu różnych źródeł energii odnawialnej,

- utworzenie podstrony na portalu urzędu miejskiego poświęconego efektywności energetycznej i OZE.

Tabela 9.4- Opis działania nr 5 - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców

| L.p. | 5 |
| --- | --- |
| Kod | M002 |
| Sektor | Mieszkalnictwo |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Mieszkalnictwo |
| Nazwa działania | Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 1 120 000,00 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 160,00 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 190,56 |

Zaplanowano montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 4 kW przez mieszkańców co daje roczną produkcję energii na poziomie 4 000 kWh dla jednego gospodarstwa. W ramach programu "Prosument" prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać do 40 % dotacji na mikroinstalację dla osoby fizycznej, (do roku 2016r. włącznie). Środki na wykonanie przedsięwzięcia można również pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Szacuje się,  że  na terenie gminy  Potworów  zostanie zamontowanych takich mikroinstalacji w około 2,6% nieruchomości na terenie gminy  Potworów (dane z ankiet inwentaryzacyjnych). Rolą Urzędu Gminy Potworów w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie dostępności  zewnętrznych  środków  finansowania  inwestycji,  m. in.  programu „Prosument”, pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie mieszkańców do ubiegania się o środki. Dofinansowanie instalacji realizowane jest również ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu. Pozostałe 20% wymaganego wkładu własnego zostanie pokryte przez: uczestnika Projektu w wysokości 10% oraz przez Powiat Przysuski również w wysokości 10% (koszty dokumentacji technicznej zostaną zaliczone na poczet wkładu własnego uczestnika Projektu).

Tabela 9.4- Opis działania nr 6 - Instalacja źródła OZE w postaci pomp ciepła przez mieszkańców

| L.p. | 6 |
| --- | --- |
| Kod | M003 |
| Sektor | Mieszkalnictwo |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Mieszkalnictwo |
| Nazwa działania | Instalacja źródła OZE w postaci pomp ciepła przez mieszkańców |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 440 000 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 254,48 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 136,20 |

Zaplanowano zadanie polegające na montażu pomp ciepła o mocy równoważnej około 0,08MW . Według przeprowadzonej ankietyzacji szacuje się, że z programu "Prosument" prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40 % dotacji na mikroinstalację dla osoby fizycznej), na terenie gminy Potworów zostanie zamontowanych  takich mikroinstalacij w około 1% nieruchomości. Rolą Urzędu Gminy w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie dostępności  zewnętrznych  środków  finansowania  inwestycji,  m.  in.  wymienionego  Programu „Prosument”, pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie mieszkańców do ubiegania się o środki. Dofinansowanie instalacji realizowane jest również ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu. Pozostałe 20% wymaganego wkładu własnego zostanie pokryte przez: uczestnika Projektu w wysokości 10% oraz przez Powiat Przysuski również w wysokości 10% (koszty dokumentacji technicznej zostaną zaliczone na poczet wkładu własnego uczestnika Projektu).

Tabela 9.4- Opis działania nr 7 - Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne

| L.p. | 7 |
| --- | --- |
| Kod | M004 |
| Sektor | Mieszkalnictwo |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Mieszkalnictwo |
| Nazwa działania | Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne |
| Okres realizacji | 2016 |
|  | 2018 |
| Szacowany koszt [zł] | 1 860 000,00 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | n.d. |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 572,08 |

Zaplanowano zadanie polegające na wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne. Szacuje się, że będzie to około 10% właścicieli nieruchomości prywatnych na terenie gminy Potworów. Dotychczasowy rodzaj paliw spalanych w kotłach to m.in. drewno, ekogroszek, miał, węgiel, muł. Realizacja tego zadania może zostać wsparta np. programem Ryś NFOŚiGW.

Tabela 9.4- Opis działania nr 8 - Montaż kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa

| L.p. | 8 |
| --- | --- |
| Kod | M005 |
| Sektor | Mieszkalnictwo |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Mieszkalnictwo |
| Nazwa działania | Montaż kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa |
| Okres realizacji | 2016 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 840 000,00 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 328,69 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 166,31 |

Zaplanowano zadanie polegające na montażu kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa. Szacuje się, że będzie to około 46% właścicieli nieruchomości prywatnych na terenie gminy Potworów (ankietyzacja mieszkańców).  Realizacja tego zadania może zostać wsparta  ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, RPOWM lub z programu "Prosument" prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40 % dotacji na mikroinstalację dla osoby fizyczne). Rolą Gminy w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie dostępności  zewnętrznych  środków  finansowania  inwestycji,  m.  in.  wymienionego  Programu „Prosument”, pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie mieszkańców do ubiegania się o środki.

Transport

Tabela 9.4- Opis działania nr 9 - Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Potworów

| L.p. | 9 |
| --- | --- |
| Kod | TR001 |
| Sektor | Transport |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowe |
| Działanie | Transport |
| Nazwa działania | Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Potworów |
| Okres realizacji | 2016 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 2 664 516 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 1451,94 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 348,39 |

Zaplanowano modernizację i budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Potworów. Zaplanowano sumaryczną długość 10km ścieżek modernizowanych i nowych. Zadanie wpłynie na stworzenie dogodnych warunków rozwoju komunikacji alternatywnej na terenie gminy. Dostępność i odpowiednie przygotowanie tras rowerowych wpływa na atrakcyjność roweru jako środka transportu. Tego typu rozwiązanie komunikacyjne wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz przynosi wymierne efekty ekologiczne.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 10 - Promocja i wsparcie transportu publicznego

| L.p. | 10 |
| --- | --- |
| Kod | TR002 |
| Sektor | Transport |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowe |
| Działanie | Transport |
| Nazwa działania | Promocja i wsparcie transportu publicznego |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 15 000 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 2813,65 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 718,26 |

Zaplanowano zadanie polegające na promocji i wsparciu transportu publicznego. Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na tworzenie dogodnych warunków podróżowania bez użytkowania samochodu osobowego. Działania powinny polegać na tworzeniu odpowiedniego wizerunku komunikacji publicznej jako bezpiecznego, tańszego i ekologicznego środka transportu. Tego typu działania mogą obejmować różne formy wsparcia np.: promocyjne ceny biletów, reklamy na przystankach autobusowych, organizowanie dni bez samochód itp.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 11 - Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING

| L.p. | 11 |
| --- | --- |
| Kod | TR003 |
| Sektor | Transport |
| Charakter działania | edukacyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Transport |
| Nazwa działania | Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 10 000 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 4501,84 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 1149,22 |

Zaplanowano zadanie polegające na promowaniu zachowań energooszczędnych w transporcie, tzw. ecodrivingu. Efektem zaplanowanego zadania powinna być zmiana przyzwyczajeń kierowców na bardziej energooszczędne. Sposobów promocji mogą obejmowa

np. broszury informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne. Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny i ekonomiczny. Ekologiczny - ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na środowisko naturalne, ekonomiczny - gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa. Przeciętny kierowca, stosujący się do zasad eko-jazdy, obniża spalanie w aucie o 8 proc. Jeden miesiąc w roku jeździ więc za darmo. Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 12 - Kampanie edukacyjno-informacyjne z zakresu  zrównoważonego  zużycia energii i ekologii w sektorze transportu.

| L.p. | 12 |
| --- | --- |
| Kod | TR004 |
| Sektor | Transport |
| Charakter działania | edukacyjne |
| Rodzaj działania | niskonakładowe |
| Działanie | Transport |
| Nazwa działania | Kampanie edukacyjno-informacyjne z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii w sektorze transportu. |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | 10 000 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 2813,65 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 718,26 |

Zaplanowano zadanie edukacyjne w postaci kampanii z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii w sektorze transportu. Efektem zaplanowanego zadania powinno być zwiększenie dalszej redukcji CO2 i w sektorze transportu. Takie działania mogą obejmować np. wprowadzenie systemu opłat za parkowanie ze zniżkami dla pojazdów spełniających określone standardy emisyjne oraz promocje transportu publicznego i jazdy na rowerze jako alternatywy dla indywidualnych środków transportu. Założono 5% redukcję emisji CO2 w stosunku do obliczonej emisji z transportu niepublicznego. Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Budynki użyteczności publicznej

Tabela 9.4- Opis działania nr 13 - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie

| L.p. | 13 |
| --- | --- |
| Kod | BUP001 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 181,89 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 55,63 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 21,09 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych,

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach.

Wykonanie powyższych przedsięwzięć termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 20% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 14 - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze

| L.p. | 14 |
| --- | --- |
| Kod | BUP002 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 142,22 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 41,12 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 17,09 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych,

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach,

- wprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne.

Wykonanie powyższych przedsięwzięcię termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 25% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania

Tabela 9.4- Opis działania nr 15 - Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Grabowej

| L.p. | 15 |
| --- | --- |
| Kod | BUP003 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Grabowej |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 140,72 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 41,19691875 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 17,51735275 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Niepublicznego Przedszkola w Grabowej:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych,

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach,

- wprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne.

Wykonanie powyższych przedsięwzięć termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 25% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania

Tabela 9.4- Opis działania nr 16 - Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Rdzuchowie

| L.p. | 16 |
| --- | --- |
| Kod | BUP004 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Rdzuchowie |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 188,60625 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 54,70 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 22,86 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Niepublicznego Przedszkola w Rdzuchowie:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych, wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach,

- wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła,

- ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych.

Wykonanie powyższych przedsięwzięć termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 35% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania

Tabela 9.4- Opis działania nr 17 - Termomodernizacja Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie

| L.p. | 17 |
| --- | --- |
| Kod | BUP005 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 91,48 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 28,49 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 13,43 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych, wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach,

- wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła,

- ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych.

Wykonanie powyższych przedsięwzięć termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 35% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania

Tabela 9.4- Opis działania nr 18 - Termomodernizacja Urzędu Gminy w Potworowie

| L.p. | 18 |
| --- | --- |
| Kod | BUP006 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Urzędu Gminy w Potworowie |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 100,67 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 34,50 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 18,52 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Urzedu Gminy w Potworowie:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych, wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach,

- wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła,

- ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych.

Wykonanie powyższych przedsięwzięć termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 35% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Tabela 9.4- Opis działania nr 19 - Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

| L.p. | 19 |
| --- | --- |
| Kod | BUP007 |
| Sektor | Społeczność lokalna |
| Charakter działania | inwestycyjne |
| Rodzaj działania | wysokonakładowy |
| Działanie | Termomodernizacja |
| Nazwa działania | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej |
| Okres realizacji | 2015 |
|  | 2020 |
| Szacowany koszt [zł] | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji energii cieplnej [GJ/rok] | 98,44 |
| Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej [MWh/rok] | 29,51 |
| Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 13,07 |

Zaplanowano zadanie termomodernizacyjne budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych, wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne

- kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach,

- wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła,

- ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych.

Wykonanie powyższych przedsięwzięć termomodernizacyjnych spowoduje osiągnięcie ok. 35% oszczędności zużycia ciepła w stosunku stanu przed termomodernizacją.

Zadanie ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest uzależniona z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania

Podsumowanie

Tabela 9.4- Podsumowanie projektu działań

| L.p. | Kod | Sektor | Charakter działania | Rodzaj działania | Działanie | Nazwa działania | Szacowany efekt redukcji energii [MWh/a] | Szacowany efekt redukcji CO2 [Mg CO2/a] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OŚ001 | Oświetlenie uliczne | inwestycyjne | wysokonakładowe | Oświetlenie uliczne | Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym | 44,82 | 53,38 | 365 506,10 |
| 2 | OŚ002 | Oświetlenie uliczne | inwestycyjne | wysokonakładowe | Oświetlenie uliczne | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED | 140,73 | 167,61 | 344 500,00 |
| 3 | OŚ003 | Oświetlenie uliczne | inwestycyjne | wysokonakładowe | Oświetlenie uliczne | Zastosowanie redukcji mocy oświetlenia ulicznego | 279,79 | 333,22 | 82 680,00 |
| 4 | M001 | Mieszkalnictwo | edukacyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii | 1 503,31 | 645,33 | 20 000,00 |
| 5 | M002 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców | 160,00 | 190,56 | 1 120 000,00 |
| 6 | M003 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Instalacja źródła OZE w postaci pomp ciepła przez mieszkańców | 254,48 | 136,20 | 440 000,00 |
| 7 | M004 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne | n.d. | 572,08 | 1 860 000,00 |
| 8 | M005 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Montaż kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa | 328,69 | 166,31 | 840 000,00 |
| 9 | TR001 | Transport | inwestycyjne | wysokonakładowe | Transport | Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Potworów | 1 451,94 | 348,39 | 2 664 516,13 |
| 10 | TR002 | Transport | inwestycyjne | wysokonakładowe | Transport | Promocja i wsparcie transportu publicznego | 2 813,65 | 718,26 | 15 000,00 |
| 11 | TR003 | Transport | edukacyjne | niskonakładowe | Transport | Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING | 4 501,84 | 1 149,22 | 10 000,00 |
| 12 | BUP001 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie | 55,63 | 21,09 | b.d. |
| 13 | BUP002 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze | 41,12 | 17,09 | b.d. |
| 14 | BUP003 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Grabowej | 41,20 | 17,52 | b.d. |
| 15 | BUP004 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Rdzuchowie | 54,70 | 22,86 | b.d. |
| 16 | BUP005 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie | 28,49 | 13,43 | b.d. |
| 17 | BUP006 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Urzędu Gminy w Potworowie | 34,50 | 18,52 | b.d. |
| 18 | BUP007 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 29,51 | 13,07 | b.d. |
| SUMA | 11 764,38 | 4 604,14 | 7 762 202,23 |

## Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych

Analizując potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych wzięto pod uwagę wszelkie działania gminy mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Każde z poszczególnych przedsięwzięć zaliczono do działania wysokonakładowego, niskonakładowego lub beznakładowego. Rozróżniono działania edukacyjne, inwestycyjne, administracyjne.

## Efekt ekologiczny

Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla z obszaru Gminy Potworów związane są przede wszystkim z wdrażaniem rozwiązań niskoemisyjnych uwzględniających aspekty energetyczno - ekologiczne oraz działań obejmujących następujące sektory: oświetlenie uliczne, mieszkalnictwo, transport, budynki użyteczności publicznej.

Prognozowana emisja dwutlenku węgla na rok 2020 wynosi 37 673,52 Mg CO₂. Maksymalny teoretyczny poziom redukcji emisji CO₂ po wykonaniu planowanych zadań inwestycyjnych wynosi 4 604,14 Mg CO₂, co stanowi 12,22% wartości przewidywanej emisji na 2020 rok, a 14,00% wartości emisji w 2014 roku.

Tabela 9.6- Redukcja energii oraz emisji dzięki przeprowadzeniu proponowanych zadań

| Wymagana redukcja | % | MWh | Mg CO2 | Procent realizacji zadań inwestycyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14,00% | 11 764,38 | 4 604,14 | 100,00% |
|  | 12,00% | 10 951,13 | 3 947,67 | 85,74% |
|  | 10,00% | 9 125,95 | 3 289,72 | 71,45% |
|  | 5,00% | 4 562,97 | 1 644,86 | 35,73% |

Moc zainstalowana urządzeń na odnawialne źródła energii w 2014 roku wyniosła 198 kW. Szacowany wskaźnik wzrostu udziału OZE w 2020 roku wynosi 334%, natomiast do 2023 roku – 557% w stosunku do roku bazowego.

## Wizja i cele strategiczne

Osiągnięcie celów przedmiotowego dokumentu dla Gminy Potworów jest podstawą krajowej strategii gospodarki niskoemisyjnej, obejmującej również lokalne uwarunkowania. W dokumencie przedstawiono wizję gospodarki niskoemisyjnej Gminy Potworów, która została ujęta zadaniowo i inwestycyjnie. Urząd Gminy Potworów jest dobrze prosperującą jednostką samorządu terytorialnego, która na bieżąco analizuje możliwości finansowania działań związanych z gospodarka niskoemisyjną i zasobooszczędną.

Cele strategiczne Gminy Potworów spełniają zapisy zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym, dotyczącym 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990r., zwiększenia 20% udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla naszego kraju 15%), zwiększenia o 20% efektywności energetycznej w stosunku do prognoz na rok 2020. Zapisy w pakiecie klimatyczno-energetycznym dotyczą:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Dodatkowo cele strategiczne są zgodne z zapisami „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego”.

Cele strategiczne obejmują:

- Wprowadzenie odpowiednich zapisów do dokumentów strategicznych, w tym do sporządzanych lub aktualizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy wymogów dotyczących zaopatrywania nieruchomości w ciepło z nośników niepowodującej nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, np. odnawialne źródła energii – tworzenie na etapie procedury administracyjnej (mpzp, decyzje o warunkach zabudowy) korzystnych zapisów, wytycznych związanych z gospodarką niskoemisyjną.

- Realizację działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych – wsparcie merytoryczne, administracyjne, finansowe dotyczące wymiany źródeł ogrzewania w indywidualnych nieruchomościach na terenie gminy.

- Prowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych w kluczowych sektorach - prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarki niskoemisyjnej powinno być realizowane nie tylko przez uprawnione do tego organy, ale także poprzez włączenie się społeczności lokalnych. Związane to będzie ze zmianą podejścia do spraw rozwoju gospodarczego, przewartościowaniem hierarchii potrzeb i zrozumienia, czym jest dla człowieka przyroda i środowisko, w którym przebywa.

- Dążenie do utrzymania zero lub niskoemisyjnego wzrostu gospodarczo-społecznego do 2020 roku bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną – zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy potencjalnym rozwojem gospodarczo-społecznym a wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną.

- Wdrożenie wizji miasta zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny – wśród działań zarządczych gminy priorytetowo powinny być postrzegane działania związane z ekologią, ochroną środowiska, ograniczeniem niskiej emisji.

- Ograniczenie emisji pochodzącej z instalacji na terenie miasta, emisji pochodzącej z transportu – spełnienie wymogów norm jakości powietrza jest jednym z priorytetowych celów działań PGN. Istotnym celem jest również ograniczenie emisji CO₂ oraz gazów cieplarnianych zgodnie z unijną polityką klimatyczną. Przedsięwzięcia powinny obejmować wszystkie kluczowe sektory.

- Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – efektywność energetyczna ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz koszt eksploatacji obiektów. Głównym celem powinno być również zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

# Realizacja planu

Realizacja zadań przedmiotowego dokumentu to skomplikowany i złożony proces, związany  z odpowiednim zarządzaniem i monitoringiem postępów w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowników. W przypadku Urzędu Gminy Potworów zakres tych kompetencji spoczywa na Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Monitorowanie efektów planu gospodarki niskoemisyjnej powinno polegać na:

- gromadzeniu danych koniecznych do weryfikacji postępów planu,

- monitorowaniu i kontroli sytuacji energetycznej na terenie gminy,

- prowadzeniu i monitorowaniu postępu poszczególnych działań w sytuacji gdy podjęto decyzję o realizacji działania,

- corocznej kontroli stopnia realizacji PGN,

- wykonywaniu raportów z przeprowadzonych działań,

- prowadzeniu działań edukacyjnych, kampanijnych, informacyjnych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, ochrony środowiska

W celu realizacji działań przewidywanych przez PGN bardzo ważna jest współpraca w samych strukturach gminy, podmiotów działających na terenie gminy oraz lokalnej społeczności.

Za realizację przedmiotowego dokumentu strategicznego odpowiada Wójt Gminy Potworów.

# Harmonogram działań

Zadania zebrane w poniższej tabeli zbiorczej zostały zaplanowane w latach 2015-2020.

Działania uzależnione są od wielu zewnętrznych czynników, a przede wszystkim atrakcyjności ekonomicznej planowanych działań dla poszczególnych użytkowników energii (w sytuacji, gdy gmina może jedynie wspierać administracyjnie zaplanowane zadania, a ostateczną decyzję podejmuje firma, przedsiębiorstwo, mieszkaniec).

Terminy przedstawione w tabeli stanowią jedynie propozycję i są uzależnione od dostępności środków finansowych czy możliwości technicznych. Wszelkie zmiany należy wprowadzać wraz z prowadzeniem monitoringu efektów wdrażania wykonanych działań.

Tabela 9.7- Harmonogram działań

| L.p. | Kod | Sektor | Charakter działania | Rodzaj działania | Działanie | Nazwa działania | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OŚ001 | Oświetlenie uliczne | inwestycyjne | wysokonakładowe | Oświetlenie uliczne | Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym | 2018 | 2020 |
| 2 | OŚ002 | Oświetlenie uliczne | inwestycyjne | wysokonakładowe | Oświetlenie uliczne | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED | 2016 | 2020 |
| 3 | OŚ003 | Oświetlenie uliczne | inwestycyjne | wysokonakładowe | Oświetlenie uliczne | Zastosowanie redukcji mocy oświetlenia ulicznego | 2016 | 2020 |
| 4 | M001 | Mieszkalnictwo | edukacyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii | 2015 | 2020 |
| 5 | M002 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców | 2015 | 2020 |
| 6 | M003 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Instalacja źródła OZE w postaci pomp ciepła przez mieszkańców | 2015 | 2020 |
| 7 | M004 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne | 2016 | 2018 |
| 8 | M005 | Mieszkalnictwo | inwestycyjne | niskonakładowe | Mieszkalnictwo | Montaż kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa | 2016 | 2020 |
| 9 | TR001 | Transport | inwestycyjne | wysokonakładowe | Transport | Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Potworów | 2016 | 2020 |
| 10 | TR002 | Transport | inwestycyjne | wysokonakładowe | Transport | Promocja i wsparcie transportu publicznego | 2015 | 2020 |
| 11 | TR003 | Transport | edukacyjne | niskonakładowe | Transport | Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING | 2015 | 2020 |
| 12 | BUP001 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie | 2015 | 2020 |
| 13 | BUP002 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze | 2015 | 2020 |
| 14 | BUP003 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Grabowej | 2015 | 2020 |
| 15 | BUP004 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola w Rdzuchowie | 2015 | 2020 |
| 16 | BUP005 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie | 2015 | 2020 |
| 17 | BUP006 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Urzędu Gminy w Potworowie | 2015 | 2020 |
| 18 | BUP007 | Społeczność lokalna | inwestycyjne | wysokonakładowy | Termomodernizacja | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2015 | 2020 |

## Finansowanie przedsięwzięć

### Poziom unijny

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

- Informacje podstawowe

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 20 000 Mg/rok.

- Kwota alokacji

Na wsparcie Projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 10 142 358,10 EUR, tj. 42 143 526,38 PLN.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Poziom dofinansowania dla Projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR tj.  20 776 000 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR tj.  2 493 120 PLN. Wsparcie nie powinno powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwych przepisach regulujących udzielanie pomocy publicznej.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny Projektu dla każdego Projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

- Beneficjenci

Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem: przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego.

- Warunki oraz wytyczne

Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków:

- Ocena formalna

Weryfikacja kryteriów dostępu: będzie polegać na sprawdzeniu złożonych aplikacji pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności Projektów;

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu podlegają następujące braki:

- oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach,

- brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników,

- brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku,

- brak załączników z wyłączeniem Studium wykonalności.

W przypadku uzupełnień, do Wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez Wnioskodawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.

- Ocena merytoryczno - techniczna

Weryfikacja kryteriów selekcji i szczegółowych: będzie prowadzona zgodnie z kryteriami selekcji i szczegółowymi przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów. W jej trakcie wnioski weryfikowane są m.in. pod kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjności, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników Programu.

Ocena merytoryczno - techniczna jest dokonywana przez dwóch ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezaangażowanych we wdrażanie programu, posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ocenianymi projektami.

- System płatności

- Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji poniesionych kosztów, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego.

- Refundacja poniesionych kosztów będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie sprawozdań okresowych(wniosków o płatność).

- W ramach realizacji każdego Projektu przewiduje się również płatność końcową (kwota zatrzymana), która będzie wypłacana beneficjentom po akceptacji sprawozdania końcowego. Ustanowiona kwota zatrzymana będzie wynosić 5 % przyznanego dofinansowania.

- Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

- Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z następującym wyjątkiem:

- W odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach Projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu Projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu.

- Zgodnie z Art. 7.4.1 (b) Regulacji, podstawą dla kalkulacji kosztów pośrednich w Projektach jest ryczałt w wysokości do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta.

- Szczegółowe warunki dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie Projektu.

- Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach Projektów.

- Koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Lista wymaganych dokumentów jak i zasady dofinansowania dostępne na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,8,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszy-norweskich-dla-programu-operacyjnego-pl04.html

„ESCO" Energy Saving Company lub Energy Service Company.

- Informacje podstawowe

Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności. W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne wytwarzanie energii elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności.

Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie, w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub modernizacji. Innymi słowy, inwestor spłaca koszt inwestycji / modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych / modernizacyjnych.

Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko wtedy, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu. Jeżeli przepływ pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania kontraktu byłby mniejszy niż wszystkie poniesione koszty, firma ESCO ponosi straty.

- Beneficjenci

- Władze gmin wiejskich i miejskich

- Zarządcy obiektów z energochłonną infrastrukturą oświetleniową (magazyny, hale produkcyjne, biurowce, parkingi, obiekty handlowe)

- Warunki oraz wytyczne

Dla osiągnięcia celów inwestycji / modernizacji niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego (analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia) i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych.

### Poziom krajowy

BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

- Informacje podstawowe

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

- Kwota alokacji

Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł.

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.,

- środki wydatkowane będą do 2023 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

- Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- Warunki oraz wytyczne

Kryteria dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/

Projekt pilotażu programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

      - Informacje podstawowe

Założonym celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Zakładanym efektem ekologicznym programu jest ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów. Poza korzyściami finansowymi dla Beneficjentów, program przyniesie znaczący efekt edukacyjny, a najistotniejszą korzyścią dla społeczeństwa będzie poprawa jakości powietrza.

      - Kwota alokacji

Proponowany budżet na lata 2015-2023 wynosi 300 mln zł.

      - Termin

Podany do publicznej wiadomości w póxniejszym czasie.

- Beneficjenci

Program będzie skierowany do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony będzie przez bank w trybie ciągłym. Wnioski będą składane w banku, który zawarze umowę o współpracy z NFOŚiGW.

- Warunki oraz wytyczne

Zasady dofinansowania dostępne na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,704,zapraszamy-do-konsultacji-projektu-programu-rys.html

LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

- Informacje podstawowe

Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO₂ w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

- Kwota alokacji

Budżet na realizację celu programu wynosi do 290 000 tys. zł., w tym:

- dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł,

- dla zwrotnych form dofinansowania – do 262 000 tys. zł.

Formy dofinansowania:

- dotacja,

- pożyczka

- Termin

- Okres wdrażania  Program realizowany będzie w latach 2015 - 2020, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r.,

- środki wydatkowane będą do 2020 r.

- Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

- Beneficjenci

- podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych;

- samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, Lasy Państwowe;

- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują  zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów;

- jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną;

- parki narodowe.

- Warunki oraz wytyczne

Lista wymaganych dokumentów jak i zasady dofinansowania dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/

LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

- Informacje podstawowe

Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2  w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

- Kwota alokacji

Budżet na realizację celu programu wynosi do  290 000 tys. zł., w tym:

- dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł,

- dla zwrotnych form dofinansowania – do  262 000 tys. zł.

Formy dofinansowania:

- dotacja

- pożyczka

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2020, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r.,

- środki wydatkowane będą do 2020 r.

Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

- Beneficjenci

- podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,

- samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, Lasy Państwowe,

- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które  realizują  zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,

- jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną,

- parki narodowe

- Warunki oraz wytyczne

Lista wymaganych dokumentów jak i zasady dofinansowania dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/

Poprawa efektywności energetycznej

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

- Informacje podstawowe

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2

- Kwota alokacji

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 59 910,5 tys. zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 60 000 tys. zł.

- Termin

- Okres wdrażania w latach 2014 – 2016.

- Alokacja środków w latach 2014 – 2015.

- Wydatkowanie środków: do 31.12.2016 roku.

- Beneficjenci

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).

- Warunki oraz wytyczne

W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:

- Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:

- poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

- termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME2.

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;

- Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:

- poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,

- termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

Szczegółowe kryteria dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/informacje-o-programie/

Poprawa jakości powietrza

- Informacje podstawowe

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

- Kwota alokacji

Budżet na realizację celu programu wynosi do 125 500 tys. zł.

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., 2) środki wydatkowane będą do 2018 r.

- Beneficjenci

- Województwa

- Warunki oraz wytyczne

- wykonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) ocena poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni lub lata poprzednie, sporządzana każdego roku, w terminie do dnia 31 marca (do 2012 roku)  i do dnia 30 kwietnia (od 2013 roku), wskazująca strefy, w których poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub/i poziom docelowy;

- wskazanie liczby stref na danym terenie (wynikających z oceny WIOŚ), w stosunku do których powstał obowiązek opracowania programu ochrony powietrza;

- zobowiązanie do opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 2012 poz. 1028)

ZBP Domy energooszczędne

- Informacje podstawowe

Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

- Kwota alokacji

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 300 mln zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 300 mln zł.

- Termin

Program jest wdrażany w latach 2013 – 2022.

- Alokacja środków (kwota dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu):

- 100 mln zł – w latach 2013 – 2015;

- 200 mln zł – w latach 2016 – 2018; z zastrzeżeniem, że mogą następować 	przesunięcia alokacji środków między ww. okresami, w zależności od poziomu 	wykorzystania przez banki limitu środków na częściowe spłaty kapitału kredytu.

- Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2022 roku.

- Beneficjenci

- osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny;

- osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową.

- Warunki oraz wytyczne

Wytyczne dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie; https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

Prosument

Prosument 2a

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

- Informacje podstawowe

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

- Kwota alokacji

Budżet na realizację celu programu wynosi do 714 700 tys. zł., w tym:

- dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 251 400 tys. zł.,

- dla zwrotnych form dofinansowania – do 463 300 tys. zł.

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r,

- środki wydatkowane będą do 2022 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

- Beneficjenci

- Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;

- Spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

- Warunki oraz wytyczne

Dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

Prosument 2b

linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki

- Informacje podstawowe

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

- Kwota alokacji

Kwoty dofinansowania zostały zamieszczone na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2014 - 2022, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r,

- środki wydatkowane będą do 2022 r.

Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony jest przez bank w trybie ciągłym. Wnioski składane są w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW.

Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do programu „Procedura wyboru banków”.

Wykaz banków, które zawarły umowę o udostępnienie środków z NFOŚiGW, publikowany będzie na stronie internetowej NFOŚiGW.

- Beneficjenci

- osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie;

- wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

- spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

      - prawo własności (w tym współwłasność),

      - użytkowanie wieczyste.

- Warunki oraz wytyczne

Wszelkie informacje dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

Prosument 2c

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- Informacje podstawowe

- przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

- Kwota alokacji

Kwoty dofinansowania zostały zamieszczone na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r,

- środki wydatkowane będą do 2022 r.

Terminy i sposób składania wniosków

- Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym,

- Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczone będzie na stronie www.nfosigw.gov.pl,

- Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzony jest w trybie ciągłym przez WFOŚiGW. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru WFOŚiGW zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- Beneficjenci

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym programu są:

- osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie;

- wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

- spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;

- spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

      - prawo własności (w tym współwłasność),

      - użytkowanie wieczyste.

- Warunki oraz wytyczne

Wszelkie informacje dostępne na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

PolSEFF2

- Informacje podstawowe

PolSEFF2  jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany  w ramach Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF) i przy wsparciu Unii Europejskiej.

PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną.

Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy:

- Projekty w poprawę Efektywności Energetycznej

Inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające beneficjentom zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii.

Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 20%.

- Projekty termomodernizacyjne budynków

Inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych, podlegających certyfikacji energetycznej oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii.

Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 30%.

PolSEFF2 jest częścią projektu EBOiR realizowanego pod nazwą Polish Carbon Development for Small and Medium Enterprises wspierającego Ministerstwo Środowiska w rozwoju i pilotowaniu mechanizmów rynkowych, które zapewnią dodatkowe finansowanie efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w polskich MŚP.

- Kwota alokacji

- Ogólne warunki finansowania projektów inwestycyjnych w ramach programu PoLSEFF2:

- Finansowanie tylko w formie kredytu

- Kredyt może stanowić do 100% inwestycji

- Finansowanie maksymalnie w wysokości do 1 miliona EURO z wyłączeniem inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME (do 250.000 EURO)

http://polseff2.org/pl/lista-leme

- Finansowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Banków Uczestniczących w programie i zgodnie z określonymi przez te instytucje zasadami i procedurami

- Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę istniejącego kredytu

WYJĄTEK:

- Kredyt nie może być udzielony podmiotowi zajmującemu się produkcją, wprowadzaniem na rynek, dystrybucją (lub podobną działalnością) następujących produktów: tytoniowych, wysokoprocentowych alkoholi, napojów alkoholowych (poza browarami, winnicami) i podmiotowi produkującemu nisko i średnio-procentowe napoje alkoholowe, lub zajmującemu się hazardem, czy produkcją zbrojeniową.

- Termin

Nieokreślone- projekt realizowany

- Beneficjenci

- Z programu PolSEFF2 mogą skorzystać firmy prywatne, zarejestrowane w Polsce sklasyfikowane według kryteriów unijnych jako małe lub średnie przedsiębiorstwo.

- Do przedsiębiorstw spełniających kryteria należą:

- przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

- przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników

- roczne obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO:

Internetowy kwalifikator: http://kwalifikator.een.org.pl/

- Do programu może być zakwalifikowana praktycznie każda inwestycja, w której rezultacie osiągnięta zostanie poprawa efektywności energetycznej firmy o minimum 20%. Dla projektów wymagających audytu energetycznego minimum wynosi 30%.

Projekty uprawnione do udziału w programie:

- Do projektów spełniających kryteria należą:

- inwestycje w zakup i instalację materiałów, maszyn i urządzeń z listy LEME inwestycje z zakresu efektywności energetycznej

- w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające uzyskanie zmniejszenia zużycia energii o min. 20%

- projekty termomodernizacyjne istniejących już budynków komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych z uwzględnieniem zastosowania w nich odnawialnych źródeł energii, umożliwiające uzyskanie min. 30% oszczędności energii.

* techniczna kwalifikacja projektu pod względem oszczędności energetycznej jest wykonywana przez konsultantów PolSEFF

- Warunki oraz wytyczne

- Inwestycje LEME - Procedura uproszczona

Proste i łatwe do wdrożenia przedsięwzięcia inwestycyjne. Inwestycyjne objęte procedurą uproszczoną obejmują zakup oraz instalacje urządzeń zakwalifikowanych i dostępnych na liście LEME.

http://polseff2.org/pl/lista-leme

Wartość finansowania nie przekracza 250.000 EURO.

Dotacja (Premie inwestycyjna)

Po zakończeniu inwestycji bazującej na liście LEME przedsiębiorcy przysługuje dotacja w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych. Dotacja jest udzielana przez NFOŚiGW po zakończeniu i weryfikacji inwestycji i przeznaczona na częściową spłatę otrzymanego kredytu.

- Inwestycje wspomagane -Procedura standardowa

Inwestycje kompleksowe, indywidualnie dopasowane lub wymagające finansowania do 1 miliona EURO.

Procedurą standardową objęte są następujące Inwestycje:

- zakup i wymiana złożonych maszyn i urządzeń na bardziej wydajne lub energooszczędne prowadzące do min. 20% zwiększenia efektywności energetycznej w skali roku,

- projekty termomodernizacji budynków z uwzględnieniem zastosowania technologii źródeł odnawialnej energii i prowadzące do uzyskania min. 30% oszczędności energii.

Wsparcie ekspertów

Przy projektach realizowanych w ramach procedury standardowej, PolSEFF2 oferuje bezpłatną pomoc zespołu wykwalifikowanych inżynierów ds. energetyki i ekspertów ds. finansów, obejmującą wsparcie przy składaniu wniosku i kompletowaniu wymaganej dokumentacji, ocenę techniczno-finansową inwestycji, wykonanie dla projektów kwalifikujących się do uzyskania finansowania audytów energetycznych oraz weryfikację inwestycji.

W przypadku realizacji audytu energetycznego wymaganego do oszacowania oszczędności w zużyciu energii dzięki planowanej inwestycji będzie on zrealizowany bezpłatnie i w okresie do 6 tygodni od momentu dostarczenia przez przedsiębiorcę wszystkich wymaganych informacji.

Premie inwestycyjna

Po zakończeniu projektu i pomyślnej jego weryfikacji przez Certyfikowanego Eksperta ds. Energetyki przedsiębiorca może uzyskać następujące dotacje: 10% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych projektu lub 15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, w ramach którego wykonany został Audyt Energetyczny oraz którego zalecenia zostały wdrożone w ramach realizowanej inwestycji

WSKAZÓWKI I PORADY

http://polseff2.org/pl/pozostale-materialy-informacyjne

BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

- Informacje podstawowe

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

- Kwota alokacji

W dniu 30 czerwca 2015 BGK poinformował, że na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiada środki  w ramach limitów dla poszczególnych premii:

- termomodernizacyjnej - 137,0 mln zł;

- remontowej - 22,6 mln zł;

- kompensacyjnej - 8,6 mln zł.

Indywidualny KALKULATOR WYSOKOŚCI PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ  znajduje się na  stronie:

http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna

- Termin

Fundusz BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego jest aktywny.

- Beneficjenci

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych,

- budynków zbiorowego zamieszkania,

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,

- lokalnej sieci ciepłowniczej,

- lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych

- Warunki oraz wytyczne

- Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

- Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

- Warunkiem kwalifikacji jest pozytywna weryfikacja przez BGK audytu energetycznego

Regulamin inwestora dostępny na stronie:

http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Informacje podstawowe

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki

- wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);

- poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;

- promowanie strategii niskoemisyjnych;

- rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

- rozwój infrastruktury środowiskowej;

- dostosowanie do zmian klimatu;

- ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej;

- poprawa jakości środowiska miejskiego.

- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

- rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;

- transport intermodalny, morski i śródlądowy.

- Infrastruktura drogowa dla miast

- poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

- Rozwój transportu kolejowego w Polsce

- rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich.

- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

- infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

- rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;

- budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;

- rozbudowa terminala LNG.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

- inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

- Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

- wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;

- wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem.

- Kwota alokacji

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,

- Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,

- Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w 15 słabiej rozwiniętych województwach to 15%, a w województwie mazowieckim 20%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych.

Tabela 11.1- Finansowanie działań priorytetowych

| Priorytet | Fundusz | Kategoria regionu | Wkład UE | Wkład krajowy | Finansowanie ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Zmniejszenie emisyjności gospodarki | FS | n/d | 1 828 430 978 | 322 664 291 | 2 151 095 269 |
| III. | Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | FS | n/d | 3 508 174 166 | 619 089 559 | 4 127 263 725 |
| IIII. | Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego | FS | n/d | 9 532 376 880 | 1 682 184 157 | 11 214 561 037 |
| IIV. | Infrastruktura drogowa dla miast | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 906 517 988 | 512 914 940 | 3 419 432 928 |
|  |  |  | Lepiej rozwinięte | 63 788 191 | 15 947 049 | 79 735 240 |
| VV. | Rozwój transportu kolejowego w Polsce | FS | n/d | 5 009 700 000 | 884 064 706 | 5 893 764 706 |
| VVI. | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach | FS | n/d | 2 299 183 655 | 405 738 293 | 2 704 921 948 |
| VVII. | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego | EFRR | Słabiej rozwinięte | 971 806 937 | 171 495 343 | 1 143 302 280 |
|  |  |  | Lepiej rozwinięte | 28 193 063 | 7 048 266 | 35 241 329 |
| VVIII. | Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | EFRR | Słabiej rozwinięte | 416 540 167 | 73 507 090 | 490 047 257 |
|  |  |  | Lepiej rozwinięte | 50 759 833 | 12 689 959 | 63 449 792 |
| IIX. | Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia | EFRR | Słabiej rozwinięte | 400 595 249 | 70 693 280 | 471 288 529 |
|  |  |  | Lepiej rozwinięte | 67 679 778 | 16 919 945 | 84 599 723 |
| XX. | Pomoc techniczna | FS | n/d | 330 000 000 | 58 235 295 | 388 235 295 |

- Sposób finansowania projektów

W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W części projektów finansowanych w programie Infrastruktura i Środowisko wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

- refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków lub

- zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Ostateczne rozliczenie dokonywane jest zawsze na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

- Termin

- Beneficjenci

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

- Małe i średnie przedsiębiorstwa,

- Duże przedsiębiorstwa,

- Administracja publiczna,

- Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

- Służby publiczne inne niż administracja,

- Instytucje ochrony zdrowia,

- Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

- Instytucje nauki i edukacji.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności.

- Warunki oraz wytyczne

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/

BOŚ BANK

- Informacje podstawowe

Bank oferuje następujące kredyty:

- Kredyt EKOoszczędny

daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Wiesz, czego potrzebuje Twoja firma, aby funkcjonowała ekonomicznie i ekologicznie – my sfinansujemy Twoje pomysły nawet w 100%.

- maksymalna kwota: dla samorządów do 100% kosztu inwestycji, dla pozostałych kredytobiorców do 80% kosztu inwestycji

- okres kredytowania: określany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta

- waluta kredytu: PLN

### Poziom wojewódzki

RPO WM

- Informacje podstawowe

Przyjęcie kierunku niskoemisyjności gospodarki Mazowsza zakłada zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (np. energii słonecznej lub wiatrowej), zwiększenie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza. Wsparcie tych działań z UE będzie wynosiło 324,3 mln euro.

- Kwota alokacji

Wsparcie tych działań z UE będzie wynosiło 324,3 mln euro.

- Dotacje bezzwrotne,

- Instrumenty finansowe (np. pożyczki).

- Termin

Program realizowany będzie w latach 2014 - 2020,

- Beneficjenci

- Administracja rządowa

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

- Jednostki sektora finansów publicznych

- Przedsiębiorstwa

- Szkoły wyższe

- Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego

- Organizacje pozarządowe

- Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe)

- Podmioty, które wdrażają instrumenty finansowe.

- Warunki oraz wytyczne

Warunki oraz wytyczne będą dostępne na stronach: http://rpo.mazowia.eu/

### Poziom lokalny

Brak finansowań na poziomie lokalnym w okresie tworzenia planu.

## System monitoringu i oceny – wytyczne

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania PGN. Wskazane jest wykonywanie tzw. „raportów wdrożeniowych”, z uwzględnieniem aktualizacji inwentaryzacji emisji. Ważne jest wyznaczenie harmonogramu monitoringu efektów działań. Zaleca się przeprowadzanie corocznie raportu z realizacji działań, którego celem jest ewaluacja, monitoring oraz weryfikacja procesu.

Rekomenduje się przygotowywanie tzw. "Raportów z działań" z wyłączeniem inwentaryzacji emisji co 1 rok począwszy od przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto w latach 2017 i 2020 oraz 2021 należy przygotować "Raport wdrożeniowy" zawierający szczegółową inwentaryzację emisji dotyczącą wcześniejszego roku (w 2021 roku raport finalny). Raport z wdrożenia jest tożsamy z wykonaniem aktualizacji „Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe…”, który wg Ustawy Prawo Energetyczne wymaga aktualizacji co 3 lata. "Raport z działań" powinien zawierać informacje o procesie wdrażania działań, analizę sytuacji oraz, wyniki odpowiednich pomiarów. Zarówno "Raporty z działań" jak i "Raporty wdrożeniowe" powinny być wykonane wg szablonu udostępnionego przez biuro Porozumienia Burmistrzów i NFOŚiGW. "Raporty wdrożeniowe" powinny być powiązane z poszczególnymi etapami wdrażania działań PGN.

Sporządzanie "Raportu wdrożeniowego" wiąże się z gromadzeniem danych wejściowych koniecznych do sporządzenia dokładnej aktualizacji inwentaryzacji emisji. Niezbędna jest w tym zakresie współpraca z przedsiębiorstwem energetycznym, zarządcami nieruchomości, firmami, instytucjami, przedsiębiorstwa produkcyjne, firmami świadczącymi usługi w zakresie transportu osób, mieszkańcami gminy.

Zaleca się wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej bezpośrednio zarządzanych przez gminę.

Bardzo ważnym jest przyjęcie odpowiednich wskaźników monitoringu efektów poszczególnych działań. Większość z nich znajduje się w posiadaniu Urząd Gminy Potworów, przedsiębiorstw energetycznych, banku danych lokalnych itp. Proponowane wskaźniki dla poszczególnych sektorów to:

Budynki użyteczności publicznej:

- Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej [MWh/rok] - administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne,

- Udział wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej energii zużywanej w budynkach użyteczności publicznej [%] - administratorzy obiektów,

- Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych [m²] - administratorzy obiektów,

- Całkowita powierzchnia zainstalowanych paneli fotowoltaicznych [m²] - administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne,

- Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji [szt.] -  Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

- Powierzchnia budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji [m²] -  Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

- Całkowite zużycie energii końcowej w grupie budynków użyteczności publicznej [MWh/rok] - administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne,

- Jednostkowe roczne zużycie energii końcowej w grupie budynków użyteczności publicznej [kWh/m²/rok] - administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne,

- Roczne zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego [MWh/rok] - Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

- Wskaźnik rocznego zużycia energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego w odniesieniu do liczby punktów oświetleniowych [MWh/punkt/rok] – Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Mieszkalnictwo, w tym dane dotyczące przedsiębiorstw:

- Roczna liczba dofinansowanych przez gminę wymian źródeł ciepła w podziale na typy zainstalowanych źródeł [szt.] – Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

- Liczba, powierzchnia, budynków mieszkalnych będących własnością lub współwłasnością gminy poddanych termomodernizacji [szt., m2] - Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

- Roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych/gospodarstwach domowych [MWh/rok] - przedsiębiorstwa energetyczne,

- Liczba osób objętych kampanią społecznymi [osób] – Urząd Gminy Potworów,

- Roczne zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach [MWh/rok] - przedsiębiorstwa energetyczne.

Transport:

- Łączna długość ścieżek/dróg rowerowych na terenie gminy [km] – Urząd Gminy Potworów

- Liczba osób objętych akcjami społecznymi [osób] – Urząd Gminy Potworów,

- Liczba pasażerów korzystająca z komunikacji publicznej autobusowej w ciągu roku  [osoby/rok] – Urząd Gminy Potworów

## Analiza ryzyka realizacji planu

Tabela 11.3- Analiza SWOT – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Brak dużego emitenta (przemysłu) | Emisje z gospodarstw domowych oraz transportu |
| Możliwość określenia wytycznych w przetargu dotyczących, jakości taboru samochodowego związanych europejskim standardem emisji spalin | Ograniczony wpływ gminy na firmy realizujące usługi komunikacyjne na terenie miasta |
| Planowane inwestycje gminy w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE | Ograniczony wpływ gminy na emisję CO₂ |
| Możliwość skorzystania z zewnętrznych form finansowania inwestycji (np. program Prosument) | Możliwe trudności proceduralne w dostępie do źródeł finansowania |
| Zwiększająca się ilość narzędzi proceduralnych i finansowych dotyczących racjonalnego gospodarowania energią | Ogólnokrajowy wzrost zużycia energii elektrycznej |
| Rozwój technologii energooszczędnych | Bariery techniczne, ekonomiczne, proceduralne zastosowania OZE |
| Aspiracje gminy w zakresie pełnienia wzorcowej roli sektora publicznego | Wzrost zużycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach odbiorców |
| Wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorców, zarządców nieruchomościami działaniami proefektywnościowymi | Część budynków gminy nadal wymaga termomodernizacji |
| Szansa rozwoju odnawialnych źródeł energii | Brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego |
| Szansa rozwoju odnawialnych źródeł energii | Brak systemu gazowniczego na terenie gminy |

Załączniki:

      - Mapa topograficzna, skala 1:10 000, wraz z naniesionymi emisjami z terenu gminy Potworów.

      - Raport z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Potworów

Spis tabel

Spis rysunków