ZAPYTANIE OFERTOWE

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Miasto Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

Tel (029) 756 49 00, 756 49 44

Fax (029) 756 49 39

zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania instalacji monitoringu budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu przy ul. Kilińskiego 2.

Wspólny słownik zamówień (CPV)  32.32.35.00-8

I Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wejść do budynku Urzędu Miasta od strony
ul. Kilińskiego oraz od podwórza budynku od strony ul. Ławniczej.

Zakres zamówienia obejmuje:

1.montaż  2 kpl. kamer zewnętrznych IP  monitorujących wejścia do budynku urzędu (jedna na elewacji budynku, druga na słupie energetycznym usytuowanym przy budynku urzędu)  wraz z niezbędnym okablowaniem zewnętrznym i wewnętrznym doprowadzonym do pomieszczenia serwerowni mieszczącej  się na piętrze budynku w pok. 23

2.montaż w pomieszczeniu monitoringu wizyjnego stacji roboczej (specjalizowany komputer z kartą czteromonitorową i oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi monitoringu wizyjnego miast). Stacja robocza umożliwi obecnie rejestrację i bieżący podgląd obrazu z zainstalowanych dwóch kamer i  będzie stanowiła docelowy element wyposażenia stanowiska obsługi operatora systemu.

3.montaż w pomieszczeniu monitoringu mieszczącym się na parterze budynku monitora LCD  24” Full HD współpracującego ze stacją roboczą

4.okablowanie wewnętrzne umożliwiające podłączenie w/w urządzeń

5.montaż w pomieszczeniu serwerowi (w szafie Rack)  mieszczącej się na piętrze budynku w pok. 23  switcha 16 portowego zapewniającego zasilanie montowanych kamer.

6.połączenie kablem typu skrętka UTP 4x2x0,5mm (z wykorzystaniem  drogi okablowania strukturalnego UM - istniejące przepusty kablowe i drogi kablowe nad sufitem podwieszanym) pomieszczenia serwerowni z pomieszczeniem monitoringu wizyjnego.

7.prowadzenie kabli w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi oraz na ścianach w korytkach PCV

8. uruchomienie systemu przeznaczonego do budowy systemu monitoringu miasta wraz z przeszkoleniem użytkownika

9. bezpłatny serwis wykonanego systemu w okresie trwania rękojmi (zgodnie z zaleceniami producenta)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w specyfikacji urządzeń, załączniku graficznym oraz przedmiarze robót.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

UWAGA! Tam, gdzie w którymkolwiek dokumencie składającym się na niniejsze zapytanie ofertowe zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach

II Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował  wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do wykonywania czynności składających się na przedmiot zamówienia.

- Zamawiający wymaga  aby Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  wykonał  (zakończył) co najmniej  dwa zadania polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie systemu monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer w technologii IP.

# Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia-nie spełnia  na podstawie załączonej informacji o posiadanym doświadczeniu. W informacji  należy zamieścić wykaz  zadań zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania  oraz podmiotów na rzecz których były  wykonywane wraz  załączeniem dowodów czy te zadania zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

# Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty .

# W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty  wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w zdaniu wyżej.

III Termin realizacji zamówienia do dnia 30.08.2016 r.

IV Forma wynagrodzenia: ryczałt

V Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia

Urząd Miasta Przasnysz

Ul. J. Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

Osoba do kontaktów: Grzegorz Prusik

Numer telefonu (029) 756 49 30, fax (029) 756 49 39

e-mail:   im@przasnysz.um.gov.pl

Forma korespondencji:

Pytania, wyjaśnienia– fax, e-mail (ewentualne pytania należy zadawać do dnia 08.07.2016 r.)

Oferty – w formie pisemnej, e-mail,

V Kryteria oceny ofert:

Kryterium : cena – 100%

Cenę za przedmiot Zamówienia Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie z wyodrębnianiem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia.

VI Miejsce sposób i termin składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do zapytania i złożyć do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Przasnysz 
ul. J. Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz w Biurze Obsługi Interesanta, bądź przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na w/w adres e-mail bądź pocztą na w/w adres.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- specyfikacja urządzeń

- przedmiar robót

- mapka rozmieszczenia kamer

- Formularz oferty cenowej

- Wzór umowy