Informacja

Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z budową trzech elektrowni wiatrowych oraz stacji transformatorowej w miejscowości Chwałowice gm. Radomyśl nad Sanem.

### INFORMACJA

WÓJTA GMINY RADOMŚL NAD SANEM

GP-II-7624/1/07					          Radomyśl nad Sanem, 2007.09.18.

Na podstawie art. 9, art. 19.1 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została umieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych typ „WINDMATIC”  99-22 19.1 ! 0 !, LAGERWEY LW 18/80, VESTAS V20-100 oraz stacji transformatorowej wewnętrznej z przyłączem energetycznym ziemnym na działkach nr ew 1814, 1802,1807  w miejscowości Chwałowice gm. Radomyśl nad Sanem.

Wójt Gminy

Jan  Pyrkosz

GP-II-7624/1/07				                      Radomyśl nad Sanem, 2007.09.18.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 7  pkt  4 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 627 z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku : P.P.H.U. Iwona i Wiesław Pasztaleniec s.c. Chwałowice 144, 37-455 Radomyśl nad Sanem  z dnia:  2007.04.16.

w sprawie:  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:  trzech elektrowni wiatrowych typu: WINDMATIC 99-22 19.1 ! 0 !, LAGERWEY LW 18/80, VESTAS V20-100 oraz stacji transformatorowej z przyłączem projektowanych na działkach nr ew 1814, 1802, 1807 w Chwałowicach    gm. Radomyśl nad Sanem.

określa się środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Budowa trzech elektrowni wiatrowych typu: WINDMATIC 99-22 19.1 ! 0 !, LAGERWEY LW 18/80, VESTAS V20-100 oraz stacji transformatorowej z przyłączem projektowanych na działkach nr ew 1814, 1802, 1807 w Chwałowicach    gm. Radomyśl nad Sanem.

1) Turbina wiatrowa typu LAGERWEY WINDTURBINE LW 18/80 projektowana na działce nr ew 1814.

- Wieża rurowa o wysokości:           H = 40,00m

- Moc generatora:                            N = 80 W

- Liczba łopat:                                  n = 2

- Średnica łopat:                              d = 18,00m

2) Turbina  wiatrowa typu WINDMATIC 99 -22 19.1!0 ! projektowana na działce nr ew 1814.

- Wieża rurowa o wysokości:             H = 24,00m

- Moc generatora:                              N =110 kW

- Liczba łopat:                                     n = 3

- Średnica łopaty:                               d = 24,00m

3) Turbina  wiatrowa typu VESTAS V 20 – 100 projektowana na działce nr ew 1802.

- Wieża rurowa o wysokości:              H = 24,00m

- Moc generatora:                               N = 110 kW

- Liczba łopat:                                     n = 3

- Średnica łopaty:                               d = 24,00m

4) Stacja transformatorowa 15/0,4 kV o mocy 400 kW projektowana na działce nr ew 1807.

- Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) W fazie realizacji inwestycji w trakcie prowadzenia robót ziemnych ochronie podlega warstwa humusowa. W związku z jej ochroną należy: zdjąć próchniczą wierzchnią warstwę gleby, spryzmować,  a następnie po zakończeniu robót  rozplanować w miejscu pierwotnym w celu uzyskania wcześniejszej struktury gleby.

2) W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary o cennych wartościach przyrodniczych, zasobach naturalnych jak również zabytki.

3) Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia elementów przyrodniczych oraz środowiska naturalnego.

4) Na etapie realizacji inwestycji nie będzie wykonywana wycinka drzew i krzewów.

5) W celu zwiększenia prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej turbiny przez przelatujące ptaki konstrukcje turbin wiatrowych oraz łopaty wirnika zostaną pomalowane farbami w kolorach jasnych.

6) Na zamontowanych konstrukcjach elektrowni wiatrowych nie zostaną umieszczone żadne tablice reklamowe.

7) Przyłącza energetyczne zostaną wykonane jako linie podziemne.

8) Projektowane obiekty i urządzenia technologiczne będą utrzymywane i eksploatowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo ich użytkowania i zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko.

9) Na etapie realizacji obiektu nie przewiduje się monitoringu.

10) Po wykonaniu inwestycji zobowiązuje się Inwestora do prowadzenia monitoringu w zakresie kontrolnych pomiarów hałasu w środowisku. Punkty pomiarowe hałasu należy przyjąć w sposób, na podstawie którego możliwe będzie określenie zasięgu oddziaływana akustycznego pochodzącego od instalacji.

11) Zobowiązuje się Inwestora do prowadzenia monitoringu dziennego w zakresie obserwacji przelatujących ptaków w rejonie inwestycji, poprzez wyznaczenie stanowiska obserwacyjnego. Wyniki obserwacji należy odnotowywać w „księdze obserwacji ptaków”.

12) Zakazuje się eksploatacji instalacji w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu..

13) W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu należy niezwłocznie podjąć działania ograniczające jego emisję do wartości dopuszczalnych.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) W projekcie budowlanym w opisie prowadzenia robót ziemnych należy uwzględnić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w wyniku realizacji inwestycji wyszczególniony w niniejszej decyzji .Brak takich informacji spowoduje, że masy ziemne będą traktowane jako odpady.

2) Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( DZ.U. Nr 126 z 1998 r. poz. 839).

3) Projekt powinien przewidywać rozwiązania gwarantujące dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska w zakresie norm hałasu.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii  - nie dotyczy

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko – nie dotyczy

- W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania  - nie dotyczy

Uzasadnienie.

P.P.H.U. Iwona i Wiesław Pasztaleniec s.c. Chwałowice 144 wystąpili z wnioskiem o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:  trzech elektrowni wiatrowych typu: WINDMATIC 99-22 19.1 ! 0 !, LAGERWEY LW 18/80, VESTAS V20-100 oraz stacji transformatorowej z przyłączem projektowanych na działkach nr ew 1814, 1802, 1807 w Chwałowicach    gm. Radomyśl nad Sanem.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz.U.Nr 257 poz. 2573 z póź. zm.)

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z póź. zm . ) realizacja tego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie– postanowienie znak: SNZ.465-20/07 z dnia 2007.07.04. ( data wpływu do tut. Urzędu: 2007.07.19.) oraz Starosty Stalowowolskiego – postanowienie znak: OŚR.VII.7633/17-1/07 z dnia 2007.06.29. ( data wpływu do tut. Urzędu: 2007.07.13.)  Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem postanowieniem znak: GP-II-7624/1/07 z dnia 2007.07.20. nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Po przedłożeniu przez inwestora raportu oddziaływania projektowanych turbin wiatrowych oraz stacji transformatorowej na środowisko,  Wójt Gminy pismem znak: GP-II-7624/1/07 z dnia 2007.08.14., działając na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Starosty Stalowowolskiego z prośbą o uzgodnienie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z póź. zm . ) podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości składania uwag i zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

PWIS w Rzeszowie oraz Starosta Stalowowolski postanowieniami: znak: SNZ.460-151/07 z dnia 2007.09.05. ( data wpływu do tut. Urzędu: 2007.09.11.) oraz OŚR.VII-7633/17-2/07 z dnia 2007.09.05. ( data wpływu do tut. Urzędu: 2007.09.10.) uzgodnili i wskazali środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanej inwestycji, które stanowiły prawną  podstawę wydania niniejszej decyzji.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony biorące udział nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

Na  terenie objętym wnioskiem nie  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania, w  związku z tym dla projektowanej inwestycji na działkach nr ew 1814, 1802 i 1807  zostały ustalone warunki zabudowy - decyzja o warunkach zabudowy znak: GP-II-7331/25/07 z dnia 2007.06.12.

Z uwagi na znikome prawdopodobieństwo stworzenia zagrożenia dla życia ptaków

( migracja ptaków odbywa się na wysokościach przekraczających 150m, a ich śmiertelność  w związku z pracą elektrowni wiatrowych wynosi <1 na 10 000 przypadków, gdzie dla porównania wieże telekomunikacyjne są przyczyną śmiertelności 250 ptaków na 10 000 przypadków - str. 27-28, 33 raportu) odstąpiono od nałożenia na Inwestora dodatkowych obowiązków wynikających z art. 56 ust. 4 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska. Biorąc powyższe fakty pod uwagę  orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informuję ponadto, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr4 62, poz. 627 z późn. zml. ). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się prawomocna i ostateczna.

W/w termin  może ulec wydłużeniu o dwa lat, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

- P.P.H.U. Iwona i Wiesław Pasztaleniec s.c. Chwałowice 144 ,-

- strony postępowania wg odrębnego wykazu ,-

- a/a ,-

Do wiadomości:

- Starosta Stalowowolski ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola,-

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16,

5-959 Rzeszów,-

wyk. M.K.

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Trzy elektrownie wiatrowe typ „WINDMATIC”  99-22 19.1 ! 0 !,  LAGERWEY LW 18/80, VESTAS V20-100 oraz stacji transformatorowej z przyłączem projektowanych na działkach nr ew 1814, 1802, 1807 w Chwałowicach    gm. Radomyśl nad Sanem.

I. Zakres przedsięwzięcia.

1) Budowa turbiny wiatrowej typu: „LAGERWEY WINDTURBINE LW 18/80” na działce nr ew 1814 w obrębie ewidencyjnym Chwałowice,

2)  Budowa turbiny wiatrowej typu: „WINDMATIC”  99-22 19.1 ! 0 !” na działce nr ew 1814 w obrębie ewidencyjnym Chwałowice,

3)  Budowa turbiny wiatrowej typu: „VESTAS V 20 – 100” na działce nr ew 1802 w obrębie ewidencyjnym Chwałowice,

4) Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy 400 kW na działce nr ew 1807 w obrębie ewidencyjnym Chwałowice.

II. Dane technologiczne elektrowni wiatrowych

1) Turbina wiatrowa typu: „LAGERWEY WINDTURBINE LW 18/80”

Dane głównych części składowych:

a) Śmigło

- Średnica  - 18 M

- Prędkość obrotowa - 60-120

- Kierunek obrotu – zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

- Regulacja mocy – przez przeciągnięcie

- Ilość łopat – 2

- Materiał łopat – poliestr zbrojony włóknem węglowym

- Wysokość piasty – 40 m

b) Gondola

- Masa – 3000 kg

c) Generator

- Producent – ABB

- Typ – asynchroniczny

- Moc – 80 kw

- Napięcie – 400 V

- Częstotlowośc – 50 Hz

- Obroty/ min – 1000-2500

d) Przekładnia

- Typ – zębata

- Przełożenie – 1 : 20

e) Wieża

- Typ – wieża rurowa

- Masa – 12000 kg

- Wysokość 40 m

2) Turbina wiatrowa typu: „WINDMATIC”  99-22 19.1 ! 0 !”

Dane głównych części składowych:

a) Wirnik:

- Średnica – 19,1 m

- Powierzchnia zataczania – 287 m2

- Liczba płatów – 3

- Układ na wieży – nawietrzna

- Znamionowa liczba obrotów  - 59/min

- Kąt stożka – 0 º

- pochylenie osi wirnika – 7º

- Układ wału wirnika – poziomy

- Wysokość piasty 30,00 m

- Graniczna prędkość wiatru- 25m/długość

- Kalkulowana długość życia – 25 lat

b) Wieża :

- Producent – A. Priess A/S

- Materiał – stal

- Wysokość – 30 m

c) Płat:

- producent – LM GlasfiberAS

- typ – WM – 19,1

- Profile – NACA 63200

- Materiał – poliester

- Długość płata – 9,2 m

d) Przekładnia:

- Producent – KUMERA

- Wykonanie – TB 3280E

- Przekładnia – 1:18,73

e) Dane znamionowe:

- Prędkość wiatru załączająca – 3,7 m/s

- Znamionowa prędkość wiatru – 12,6 m/s

- Prędkość wiatru wyłączająca – 25 m/s

- Moc przy 10m/s – 65 kV

- Moc znamionowa – 99 kW

- Znamionowa moc pozorna  - 108 kVA

- Charakterystyczna sprawność 346 W/m³

f) Śledzenie kierunku wiatru :

- Śledzenie – aktywne

- Rodzaj napędu – przekładnia planetarna

- Szybkość przestawienia – 0,8 s

g) Generator – Stromberg

- Rodzaj – asynchroniczny

- Moc znamionowa – 99 kW

- Znamionowa liczba obrotów – 1015 min

- Napięcie znamionowe – 380 V

- Współczynnik mocy cos ф – 0,85

- Częstotliwość – 50 Hz

- Rodzaj ochrony IP – 54

h) Pozostałe elektryczne urządzenia:

- Liczba stopni  kompensacji – 4

- Moc bierna, stopień 1 – 10 kvar

- Moc bierna, stopień 2 – 10 kvar

- Moc bierna, stopień 3 i 4 – 20 kvar

i) Rodzaj hamulców:

- Hamulec aerodynamiczny: aktywacja – 65 obr/min

- Hamulec mechaniczny: układ – tarczowy, rodzaj hamulców – mechaniczne

- Działanie hamulców – hydrauliczne

j) Waga:

- Wirnik ( ze sworzniem - 1240 kg

- Gondola (bez wirnika) – 3800 kg

- Waga całkowita bez fundamentu – 15200 kg

3) Turbina wiatrowa typu: „ VESTAS V 20 – 100”

Dane głównych części składowych:

a) Śmigło:

- Średnica – 20m

- Obszar omiatania – 314 m2

- Prędkość śmigła – 46obr/min

- Kierunek obrotów – zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

- Regulacja mocy – przez przeciągnięcie

- Ilość łopat – 3

- Materiał łopat – poliestr zbrojony włóknem szklanym

- Hamulce powietrzne – pełne przestawianie końcówek w chorągiewkę

- Profil łopaty – NACA 44

- Wysokość piasty – 24 m

- Producent – VESTAS

b) Wieże:

- Typ – wieża kratownicowa

- Wysokość – 23,4m

- Producent – VESTAS

- Typ – stożkowa wieża rurowa

- Wysokość – 23,4 m

- Producent - WESTAS

c) Generator:

- Typ – asynchroniczny

- Moc – 110 kW

- Prąd – 190 A

- Napięcie – 400 V prąd przemienny (AC)

- Częstotliwość – 50 Hz

- Cos phi ( współczynnik mocy) – 0,85

- Sprzęgło – trójkątne

- Klasyfikacja izolacji – F

- Ochrona – IP 54

- Klasyfikacja temperatury – PT 100

- Obroty/min – 1012

- Producent – Siemens/AEG lub podobny

d) Korekta współczynnika mocy:

- Zainstalowana moc bierna – 32,5 KVAr

- pobrana moc bierna przy 50 Hz oraz obciążeniu:              100% - 71 KVAr

75% - 58 KVAr

50% - 48 KVAr

25% - 40 KVAr

- wynikowy Cos phi – 0,95

- wynikowy prąd – 170 A

e) Przekładnia:

- typ – dwubiegowa

- przełożenie – 1 : 22

- moc nominalna – 195 kW

- producent – Hansen lub podobny

f) Układ skręcenia:

- typ – skręcenie aktywne

- sterowanie – wiatrowskaz

- prędkość – 1 stopień/s

g) Silnik skręcenia :

- typ – asynchroniczny

- prędkość obrotowa – 1450 obr/min

- moc nominalna – 0,55 kW

- producent – Grundfos lub podobny

h) Przekładnia skręcenia:

- typ – zębata

- producent – B.J. lub podobny

i) Wiatrowskaz:

- typ – optyczno – elektryczny

- producent – Vestas

j) Anemometr:

- typ – optyczno – elektryczny

- producent – Vestas

k) Urzadzenie hydrauliczne:

- typ – pompa zębata

- max ciśnienie systemu – 135 bar

- producent – Hale

l) Blok sterujący:

- typ – mikroprocesorowy

- producent – Vestas

ł) Ciężar:

- wieża rurowa – 5 600 kg

- wieża z kratownicy – 4 300 kg

- mechanizm 4 600 kg

- śmigło – 1 700 kg

m) Dane pracy:

- Załączająca prędkość wiatru – 4,5 m/s

- Wyłączająca /ograniczająca prędkość wiatru – 25,0 m/s

- Nominalna moc osiągana – 13,0 m/s

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem przy ul. Rynek Duży 7 – I piętro, pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu.