Radomyśl nad Sanem, 09.04.2009 r.

Zamawiający:

Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży 7

37-455 Radomyśl nad Sanem

woj. podkarpackie

REGON: 830409123

NIP 8652398240

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ na:

„Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana

sposobu użytkowania Domu Ludowego

i Ośrodka Zdrowia  w Rzeczycy Długiej –etap II”.

/

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

„Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana

sposobu użytkowania Domu Ludowego

i Ośrodka Zdrowia  w Rzeczycy Długiej –etap II”.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                 ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następującą zmianę:

W przedmiarze robót- instalacje sanitarne: (zakres pozostały po wyłączeniu termomodernizacji) po pozycji:  7. montaż instalacji gazowej należy dołożyć pozycję:

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej |
| 8.001 KNNR 5-4-406-1 wentylatory do pionów wentylacyjnych TAF 350 N-58/30 W | 2 |  | szt. |

Miejsce i termin składania składania ofert nie ulega zmianie.

Modyfikacja staje się integralną częścią oferty i zostaje zamieszczona na stronie internetowej Gminy Radomysl nad Sanem :www.radomysl.pl