|  | GMINA RADOMYŚL NAD SANEM 37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie http://www.radomysl.pl E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28 |
| --- | --- |

IT.2213/ 4 /09                                                                Radomyśl  nad Sanem, 09.04.2009 r.

Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:

„Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana

sposobu użytkowania Domu Ludowego

i Ośrodka Zdrowia  w Rzeczycy Długiej –etap II”.

dot. odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego i Ośrodka Zdrowia                w Rzeczycy Długiej –etap II”.

Branża sanitarna:

1. Pytanie: w przedmiarze robót - instalacja centralnego ogrzewania- wymiary podanych grzejników     nie zgadzają się z dokumentacja techniczną

Odpowiedź :  Zamawiający informuje, że grzejniki należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót i wymiarami podanymi w przedmiarze robót

2. Pytanie: w przedmiarze robót –instalacja wody zimnej – ustępy pojedyncze, umywalki pojedyncze – podane ilości są niezgodne z dokumentacją techniczną

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w/w elementy należy wycenić zgodnie                                z  przedmiarem robót i ilościami podanymi w przedmiarze robót

3. Pytanie: Brak przedmiarów instalacji wentylacji mechanicznej odnoszących się do wentylatorów łazienkowych, prosimy o dokładne podanie wymiarów oraz ilości, typ, rodzaj

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z brakiem pozycji przedmiaru dotyczącej instalacji wentylacji mechanicznej odnoszących się do wentylatorów łazienkowych, wprowadza zmianę do SIWZ – Przedmiar robót -instalacje sanitarne ( zakres pozostały po wyłaczeniu termomodernizacji) poprzez dołożenie po pozycji 7. Montaż instalacji gazowej, pozycji 8. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej.