|  | GMINA RADOMYŚL NAD SANEM 37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie http://www.radomysl.pl E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28 |
| --- | --- |

IT.2213/ 9 /09                                                                Radomyśl  nad Sanem, 12.08.2009 r.

Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Zdrowia w Radomyślu nad Sanem”.

dot. odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Zdrowia w Radomyślu nad Sanem „

- Pytanie dot. zasadności zastosowania paneli KALLWAL ( zestawienie stolarki), które trzeba wykonywać na indywidualne zamówienie ( nie są dostępne w sprzedaży)

Odpowiedź: panele systemu KALLWAL zastąpić pustakami szklanymi 19x19 cm ze szkła białego mlecznego

- Pytanie dotyczące rodzaju wykładzin PCV i płytek ceramicznych

Odpowiedź: wykładziny PCV muszą odpowiadac wymaganiom jakie powinny spełniać wykładziny w budynkach służby zdrowia: odpowiednia antystatyczność, antypoślizgowość, zabezpieczone bakteriostatem, który uniemożliwia rozwój bakterii, pleśni, grzybów – zarówno na powierzchni jak i w całej strukturze wykładzin,

Płytki ceramiczne: antypoślizgowe, fugi odpowiadające wymaganiom w budynkach służby zdrowia, tj. uniemożliwiające rozwój bakterii, grzybów – zarówno na powierzchni jak i w całej strukturze

- Pytanie dotyczące koloru i rodzaju stolarki drzwiowej

Odpowiedź: stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana w kolorze białym, w drzwiach określonych w zestawieniu stolarki zastosować nawiewniki tulejowe, stolarka zewnętrzna aluminiowa w kolorze białym ( jak stolarka okienna).