Załącznik nr 9

do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych:

- Nr 101306 R Zalesie Antoniowskie – Łążek Chwałowski  w km 0+000 – 0+750

- Nr 101308R Zalesie Antoniowskie – Orzechów w km 0+000 – 1+484

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

D-07.05.01 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5

D-08.00.00 Elementy ulic - kod CPV 45233280-0

Wartość kosztorysowa robót:  ………………………

Słownie: …………………………………………………………………….

OFERENT:……………………………………………

Data : …………………

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostko-wa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 2,384 |  |  |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Grunt pozyskany z poszerzeń | m 3 | 523,0 |  |  |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m² | 6596,7 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia wymaganej szer. nawierzchni. Urobek na poszerzenie korpusu drogi | m² | 2614,7 |  |  |
| 5 | D-04.02.01 012 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie grubość warstwy 15cm | m² | 339,0 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 012 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m² | 2614,7 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej | m² | 3982,0 |  |  |
| 8 | D-04.08.04 011 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm – wyrównanie większych nierówności istniejącej nawierzchni | m3 | 10,0 |  |  |
| 9 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km | t | 664,1 |  |  |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 10 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m² | 11824,2 |  |  |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 11 | D-06.01.01 012 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5km | m2 | 411,1 |  |  |
| 12 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %) | m³ | 239,1 |  |  |
|  |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 13 | D – 07.05.01 012 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych (SP -09) o masie 18kg/m² | m | 30,0 |  |  |
| 14 | D – 07.02.02 011 | Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a na łukach | szt. | 50 |  |  |
|  |  | Elementy ulic -kod CPV 45233280-0 |  |  |  |  |
| 15 | D – 08.01.01 012 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 | m | 133,6 |  |  |
| 16 | D – 08.02.02 021 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (80% powierzchni chodników) | m2 | 271,2 |  |  |
| 17 | D – 08.02.02 022 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (20% powierzchni chodników) | m2 | 67,8 |  |  |
| 18 | D – 08.03.01 011 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 314,6 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ………………………………………………

Słownie: ………………………………………………………………

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej